Приложение №3

Спецификация:
Лот №1 (ремонт):
	№ п/п
	Наименование МТР

Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кислород 
	Кислород жидкий технический, 1 сорт
(автотранспортом Поставщика по 8тн.)
	ГОСТ 6331-78
	кг
	66452,47

	2
	Пропан 
	Пропан сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления, марки ПТ, 40л.
(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 20448-90
	шт
	      130

	3
	Двуокись углерода 
	в.с, 40л.

(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 8050-85
	кг
	19 800

	4
	Ацетилен 
	марка Б, сорт 2, 40л.

(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 5457-75
	шт
	2


Лот №2 (эксплуатация):
	№ п/п
	Наименование МТР

Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	 Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аргон 
	высокой чистоты, 40л.
(в баллоне Поставщика)
	ТУ 2114-005-00204760-90
	бал
	8

	2
	Азот 
	ос..ч. 1с., газообразный особой чистоты, 1 сорт, 40л.
(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 9293-74
	шт
	156

	3
	Углекислота 
	в.с., углекислота пищевая высший сорт, поставка с баллоном объем 50л.
(в баллоне Поставщика)
	НД Производителя
	шт
	2

	4
	Азот 
	ос.ч. 1с., азот газообразный особой чистоты, 1 сорт, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 9293-74
	бал
	4

	5
	Водород 
	А, водород газообразный технический, марка А, объемная доля водорода 99,99%, 5л.
(в баллоне Поставщика)
	ГОСТ 3022-80
	бал
	2

	6
	Гелий
	газообразный очищенный, марка А объемная для компонента 99,995%, 40л.
(в баллоне Покупателя)
	НД Производителя
	бал
	8

	7
	Водород 
	в.ч.,,высокой чистоты 99,999%, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 301-07-27-91
	бал
	6

	8
	Воздух 
	кл.1, сжатый класс загрязненности 1, 10л.
(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ 17433-80
	бал
	1

	9
	ПГС 
	ГСО 4273-88, смесь газовая поверочная 06.01.393 ГСО 4273-88 Н2-О2 содержание определяемого компонента 1,9%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	10
	ПГС 
	ПГС 06.01.241, смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.241 ГСО 3950-87 H2+воздух, объемная доля определяемого компонента 1,1%, разряд 1, 10л.
(в баллоне Покупателя)
	ГОСТ4268-88
	бал
	1

	11
	ПГС 
	ПГС 06.01.241, смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.241 ГСО 3950-87 H2+воздух, объемная доля определяемого компонента 1,1-2,0%, разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	НД Производителя
	бал
	2

	12
	ПГС 
	ГСО 3913-87, смесь газовая поверочная 06.01.215 ГСО 3924-87 H2-N2, содержание определяемого компонента 4,70%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	6

	13
	ПГС 
	ГСО 3905-87, смесь газовая поверочная 06.01.196 ГСО 3905-87 СН4-воздух, содержание определяемого компонента 0,94%,  разряд 2, 10л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	14
	ПГС 
	ПГС 06.01.232, смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.232 ГСО 3941-87 H2+N2, объемная доля определяемого компонента 95,4% разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	НД Производителя
	бал
	6

	15
	ПГС 
	ПГС 06.01.232, смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.232 ГСО 3941-87 H2+N2, объемная доля определяемого компонента 97,5% разряд 1, 5л. 
(в баллоне Покупателя)
	НД Производителя
	бал
	6

	16
	ПГС 
	ГСО 4272-88, смесь газовая поверочная 06.01.392 ГСО 4272-88 CH4-воздух, содержание определяемого компонента 1,82%, разряд 1, 10л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	17
	ПГС 
	ГСО 4273-88, смесь газовая поверочная 06.01.393 ГСО 4273-88 Н2-О2, содержание определяемого компоненто 1,00%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	шт
	2

	18
	ПГС 
	ГСО 9794-2011, смесь газовая поверочная 06.01.938 ГСО 9794-2011 О2-Н2, содержание определяемого компонента 0,5%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	19
	ПГС 
	ГСО 9794-2011, смесь газовая поверочная 06.01.398 ГСО 9794-2011 О2-Н2, содержание определяемого компонента 0,95%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	20
	ПГС 
	ГСО 3913-87, смесь газовая поверочная 06.01.204 ГСО 3913-87 H2-N2, содержание определяемого компонента 2,50%,разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	6

	21
	ПГС 
	ГСО 3722-87, смесь газовая поверочная 06.01.013 ГСО 3722-87 О2-N2, содержание определяемого компонента 2,5%,разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	

	22
	ПГС 
	ГСО 3722-87, смесь газовая поверочная 06.01.013 ГСО 3722-87 О2-N2, содержание определяемого компонента 4,75%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	23
	ПГС 
	ГСО 3724-87, смесь газовая поверочная 06.01.015 ГСО 3724-87 О2-N2, содержание определяемого компонента 5,5%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	24
	ПГС 
	ГСО 3726-87, смесь газовая поверочная 06.01.017 ГСО 3726-87 О2-N2, содержание определяемого компонента 15%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	4

	25
	ПГС 
	ГСО 3726-87, смесь газовая поверочная 06.01.017 ГСО 3726-87 О2-N2, содержание определяемого компонента 20%, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	26
	ПГС 
	ГСО 9744-2011, смесь газовая поверочная 06.01.097 ГСО 9744-2011 CО-N2, содержание определяемого компонента 100ppm, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	27
	ПГС 
	ГСО 9744-2011, смесь газовая поверочная 06.01.097 ГСО 9744-2011 CО-N2, содержание определяемого компонента 190ppm, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	28
	ПГС 
	ГСО 3808-87, смесь газовая поверочная 06.01.099 ГСО 3808-87 CО-N2, содержание определяемого компонента 250ppm разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	29
	ПГС 
	ГСО 9745-2011, смесь газовая поверочная 06.01.102 ГСО 9745-2011 CО-N2, содержание определяемого компонента 0,10% разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	30
	ПГС 
	ГСО 9745-2011, смесь газовая поверочная 06.01.102 ГСО 9745-2011 CО-N2, содержание определяемого компонента 0,19%,  разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	31
	ПГС 
	ГСО 8736-2006, смесь газовая поверочная ГСО 8736-2006 NО-N2, содержание определяемого компонента 50ppm, разряд 1, 5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	32
	ПГС 
	ГСО 8736-2006, смесь газовая поверочная ГСО 8736-2006 NО-N2, содержание определяемого компонента 95ppm, разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	33
	ПГС 
	ГСО 8736-2006, смесь газовая поверочная ГСО 8737-2006 NО-N2 содержание определяемого компонента 110ppm, разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	34
	ПГС 
	ГСО 4013-87, смесь газовая поверочная 06.01.304 ГСО 4013-87 NО-N2, содержание определяемого компонента 500ppm,  разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	35
	ПГС 
	ГСО 8738-2006, смесь газовая поверочная ГСО 8738-2006 NО-N2, содержание определяемого компонента 950ppm объем баллона 5дм3 разряд 1,  5л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	36
	ПГС 
	ПГС 06.01.1203, смесь газовая поверочная ПГС 06.01.1202 ГСО 9298-2009, ИПГ- 12, разряд 1, 4л.
(в баллоне Покупателя)
	НД Производителя
	бал
	1

	37
	ПГС 
	ПГС 06.01.021, смесь газовая поверочная 06.01.021 ГСО 3726-87 О2 и азот 20%, разряд 1,  40л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-01
	шт
	12

	38
	ПГС 
	ГСО 9184-2008, смесь поверочная газовая ГСО 9184-2008, аттестованная на рабочем эталоне № РЭ 154-1-29-2007 Н2-0,0050% О2-0,206% N2-0.212% CO-0.0055% CH4-0.0051% CO2-0.0535% C2H4-0.0052% C2H6-0.0050% C2H2-0.0052% Ar-остальное,  4л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-01
	бал
	1

	39
	ПГС 
	ГСО 9184-2008, Смесь поверочная газовая ГСО 9184-2008 4дм3 аттестованная на рабочем эталоне № РЭ 154-1-29-2007 Н2-0,051% О2-3,04% N2-3,05% CO-0.053% CH4-0.053% CO2-0.714% C2H4-0.050% C2H6-0.051 C2H2-0.049% Ar-остальное,  4л.
(в баллоне Покупателя)
	ТУ 6-16-2956-01
	бал
	1


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

