Приложение №2

Спецификация:
Лот №1:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 Техноаналит
	Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010
	НД Производителя
	2 шт.

	2
	Раствор А-85.141.400
	Раствор стандартный  А-85.141.400 для калибровки электрода U=100мл., СNa =1000 мгг/л Принадлежность к оборудованию--,
	НД Производителя
	3 шт.

	3
	Набор А-87.729.010 Swansensor
	Набор для травления натрий-селективного электрода Swansensor А-87.729.010 Техноаналит
	НД Производителя
	1 шт.

	4
	Раствор KCL А-87.892.400
	Раствор KCL А-87.892.400 электрода сравнения 2моль/л 100мл
	НД Производителя
	3 шт.

	5
	Набор А-83.590.042 SWAN
	Набор запасных частей и уплотнений А-83.590.042 SWAN для анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	6
	Набор А-86.170.035 SWAN
	Набор трубок А-86.170.035 SWAN для анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	7
	Набор А-86.180.010 SWAN
	Набор трубок для подвода пробы А-86.180.010 SWAN анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	8
	Комплект А-82.811.021 SWAN
	Комплект вкладышей А-82.811.021 SWAN для фильтров трубок подачи реагентов анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica 12 штук
	НД Производителя
	2 шт. 

	9
	Комплект A-86.190.012 SWAN
	Комплект трубок A-86.190.012 SWAN для полного технического обслуживания анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica
	НД Производителя
	2 шт.

	10
	Набор A-82.939.010 Swan
	Набор уплотнений A-82.939.010 Swan для бутылки с диизопропиламином 5 штук для анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	11
	Электрод А-87.840.100
	Электрод  А-87.840.100 сравнения со 100 мл KCL для SOLO Sodium
	НД Производителя
	2 шт.


Лот №2:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электролит для электрода сравнения А-87.892.400
	Электролит для электрода сравнения А-87.892.400
	НД Производителя
	6 шт..

	2
	Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 Техноаналит
	Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010
	НД Производителя
	4 шт.

	3
	Раствор А-85.141.400
	Раствор стандартный  А-85.141.400 для калибровки электрода U=100мл., СNa =1000 мгг/л Принадлежность к оборудованию--,
	НД Производителя
	4 шт.

	4
	Набор А-87.729.010 Swansensor
	Набор для травления натрий-селективного электрода Swansensor А-87.729.010 Техноаналит
	НД Производителя
	1 шт.

	5
	Крышка А-24.999.020 SWAN
	Крышка А-24.999.020 SWAN для бутылки с диизопропиламином анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	6
	Набор А-86.170.035 SWAN
	Набор трубок А-86.170.035 SWAN для анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	2 шт.

	7
	Набор А-86.180.010 SWAN
	Набор трубок для подвода пробы А-86.180.010 SWAN анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	2 шт.

	8
	Набор А-86.190.010 SWAN
	Набор шлангов А-86.190.010 SWAN для перистальтического насоса анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica
	НД Производителя
	1 шт.

	9
	Набор А-86.190.011 SWAN
	Набор А-86.190.011 SWAN из 4 трубок с фильтрами для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica
	НД Производителя
	1 шт.

	10
	Комплект А-82.811.021 SWAN
	Комплект вкладышей А-82.811.021 SWAN для фильтров трубок подачи реагентов анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica 12 штук
	НД Производителя
	2 шт.

	11
	Комплект A-86.190.012 SWAN
	Комплект трубок A-86.190.012 SWAN для полного технического обслуживания анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica
	НД Производителя
	1 шт.

	12
	Кювета А-87.529.020 Swan
	Кювета фотометра ГСО №8212-2002 А-87.529.020 для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica Swan
	НД Производителя
	1 шт.

	13
	Сосуд Дюрана С-82.930.010 Swan
	Сосуд Дюрана С-82.930.010 для анализатора натрия AMI Sodium A Swan
	НД Производителя
	1 шт.

	14
	Емкость А-82.930.020 Swan
	Емкость А-82.930.020 1л для калибровочного раствора для анализатора натрия AMI Sodium A Swan
	НД Производителя
	1 шт.

	15
	Трубка А-86.130.010 Swan
	Трубка дренажная А-86.130.010 Swan из ПВХ 20х15мм 2м для анализатора натрия AMI Sodium A Swan
	НД Производителя
	2 шт.

	16
	Емкость C-82.930.030 Swan
	Емкость C-82.930.030 Swan 1л под стандартный раствор LD-PE для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica Swan
	НД Производителя
	1 шт.

	17
	Набор А-82.849.010 Swan
	Набор фильтров А-82.849.010 для кондуктометра AMI Powercon Acid Swan
	НД Производителя
	3 шт.

	18
	Набор A-82.939.010 Swan
	Набор уплотнений A-82.939.010 Swan для бутылки с диизопропиламином 5 штук для анализатора натрия AMI Sodium A
	НД Производителя
	1 шт.

	19
	Электрод Swansensor Sodium 
А-87.720.010
	Электрод лабораторный натриевый измерительный Swansensor Sodium А-87.720.010
	НД Производителя
	1 шт.

	20
	Электрод А-87.840.100
	Электрод  А-87.840.100 сравнения со 100 мл KCL для SOLO Sodium
	НД Производителя
	2 шт.

	21
	Электрод А-87.720.010
	Электрод лабораторный натриевый измерительный А-87.720.010
	НД Производителя
	2 шт.


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.


