
Договор оказания услуг № _________

г. Шарыпово




 
                          «___» _________2017 года

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кузакова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № ______ от _________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

                                                           1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1.2.1. Оказание услуг по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании Главного корпуса  3-го энергоблока котельного отделения  (КО), бункерного отделения (БО), отделения ТВП филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юпипро»,  а также оказать иные услуги, определенные в Техническом задании Заказчика. 

1.3. Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «01» января 2017 года по «31» мая 2017 года.

1.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору), которые отвечают требованиям, установленным Договором.
1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются в целях устранения аварии, произошедшей 01.02.2016г. на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
1.6. Исполнитель (привлеченные им субисполнители) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому сертификату (Приложение № 7 к Договору). Заключая Договор, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Исполнителем (или привлеченным им субисполнителем) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Исполнитель, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субисполнителей любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Исполнитель обязан включать в каждый договор оказания услуг положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски субисполнителей.

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.
Заказчик обязуется:

2.1.1.
Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложений к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2.1.2.
Оплатить стоимость оказанных услуг, в соответствии с условиями Договора.

2.2.
Заказчик вправе:

2.2.1.
Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.2.2.
Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.
Исполнитель обязуется:

2.3.1.
Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2.
Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

2.3.4. Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании. 

3. Конфиденциальность 

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт оказанных услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»).

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта  принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков. 

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, складывается из суммы оплаты за фактически оказанные услуги, и не может превышать ____________  (____________) рублей _____ копеек, включая НДС в сумме ________ (______________) руб. _______копеек и складывается из объема фактически выполненной убираемой площади.
          Стоимость оказания услуг по очистке от технологической и угольной пыли  поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании Главного корпуса  3-го энергоблока котельного отделения  (КО), бункерного отделения (БО), отделения ТВП филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юпипро» составляет _____ руб./м2 без учета НДС, кроме того НДС _____ руб./м2, стоимость вывоза мусора составляет _____руб. без НДС, кроме того НДС _____руб., очистка от пыли металлоконструкций – м2 руб.  без НДС, кроме того НДС _____руб.
 Цена Договора включает в себя стоимость Услуг,  вознаграждение Исполнителя и компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов и материалов Исполнителя, используемых для оказания услуг, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту оказания услуг и обратно, командировочные расходы, перебазировку,  погрузочно-разгрузочные услуги и доставку оборудования, механизмов, приспособлений и материалов Заказчика со складских территорий до зоны оказания Услуг, зимнее удорожание, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

Оплата Услуг по Договору в сумме, составляющей 90 % (Девяноста процентов) от стоимости, указанной в Акте оказанных услуг, включая НДС 18%, производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг, на основании выставленных Исполнителем счета и счета-фактуры. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.4.- 5.7. Договора.

5.2.1. Исполнитель обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.2.3. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями статьи 395 ГК РФ.

5.2.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Исполнение обязательств Исполнителя по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Исполнителя, в размере 10 (десять) % от стоимости оказанных Услуг (с учетом НДС 18 %), согласно подписанных Сторонами Актов оказанных услуг (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.4. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Исполнителю в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента приемки Услуг Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Исполнителю, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.5.1. Требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.5.2. Требования о возмещении расходов на устранение недостатков оказанных Услуг, если соответствующее право было реализовано Заказчиком.

5.6. Требование Заказчика к Исполнителю удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Исполнителем нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Исполнителю за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Исполнителю в день направления Исполнителю названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Исполнителем за счет гарантийных удержаний.

5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Исполнителем нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Исполнителем;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Исполнителю в день направления Исполнителя названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Исполнителем за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора, не являются удержанием имущества Исполнителя, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.
5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя. 

5.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

          5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

                                                               6. Сроки

6.1.
Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.
При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

6.3.
Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

7.1.
Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

7.2.
Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями. 

7.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора. 

7.4.
При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

7.5.
В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора. Также в указанный срок Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму уплаченного по Договору аванса, не зачтенного в счет надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

8.2. В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки. 

8.3. В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.
8.4. За нарушение работником (работниками) Исполнителя (работником (работниками) привлеченного Исполнителем субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф: 
– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.
8.5.   Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Исполнителем при оказании Услуг.

             Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Исполнителем товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

             В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Исполнителя товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

              Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Исполнителя товаро-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 

              Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Исполнителя, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем.

               За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Исполнителя товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 8.6. Договора.

8.6. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, непокрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Исполнителем Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).
8.7. В случае, если при оказании услуг по Договору Исполнителем (привлеченным субподрядчиком, персоналом Исполнителя и /или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренные Планом обеспечения безопасности проведения работ;

- нарушения, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации стандартами Заказчика правил и требований охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 9 Договора,

то Заказчик вправе отстранить от оказания услуг Исполнителя (работников привлеченного Исполнителем субподрядчика) допустивших такие нарушения. Решение Заказчика об отстранении от оказания услуг лиц, допустивших указанные в настоящем Договоре нарушения, подлежит безусловному исполнению Исполнителем.

Совершение Исполнителем (привлеченным субподрядчиком, персоналом Исполнителя и / или субисполнителя) нарушений, указанных в настоящем пункте и повлекших смерть работника, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик потребует от Исполнителя возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
8.8. В случае нарушения Исполнителем при исполнении обязательств по Договору норм  и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложение № 4 к Договору «Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Исполнитель обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе  путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
8.9. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Исполнителя и/или работниками субисполнителя, привлеченных Исполнителем, Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:
8.9.1. При нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:
- в сумме 10000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

- в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение ранее Исполнитель уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

 8.9.2. При нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от оказания услуг работника (работников) Исполнитель (работника (работников) привлеченного Исполнителем субподрядчика):

- в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

- в сумме 50000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение ранее Исполнитель уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

 8.9.3. При любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, в сумме 100000 (сто тысяч) рублей;

8.9.4. При любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, в сумме 600000 (шестьсот тысяч) рублей;

8.9.5. При любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, в сумме 600000 (шестьсот тысяч) рублей

8.9.6. При любом нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, в сумме 1000000 (один миллион) рублей.
В случае, если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 8.9. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.
9. Охране труда и безопасность при проведении Работ 
9.1. При исполнении Договора Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Термин «персонал Исполнителя» здесь и далее охватывает работников Исполнителя и работников субисполнителей, привлеченных Исполнителем.

9.2. Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Исполнителя от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Исполнителем строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

9.3. Исполнитель обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала оказания услуг по Договору, План безопасности оказания услуг персоналом Исполнителя. 

В Плане безопасности оказания услуг персоналом Исполнителя должно быть отражено проведение Исполнителем следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед оказанием услуг на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Исполнителя, ответственных за безопасное оказание услуг, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Исполнителя, ответственных за безопасное оказание услуг, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Исполнителем совместно с Заказчиком перед началом оказания услуг актов-допусков для оказания услуг на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед оказанием услуг в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов услуг, где допускается оказывать услуги только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед оказанием услуг в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов-допусков на оказание услуг в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Исполнителем лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Исполнителем перед оказанием услуг проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Исполнителем при оказании услуг с участием субисполнителей организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Исполнителем Услуг по Договору;

- составление перечня применяемых Исполнителем при оказании услуг оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Услуг, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Исполнитель обязан до начала оказания услуг по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

9.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте оказания услуг, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Исполнителем на место оказания услуг, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при оказании услуг по Договору несет Исполнитель; персонал Исполнителя не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

9.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Исполнителя при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Исполнителю для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Исполнителя вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Исполнителя от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Исполнителя дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

9.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Исполнителя техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Исполнителю в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе оказания услуг по Договору запрашивать от Исполнителя действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при оказании услуг, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для оказания услуг по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить оказание услуг Исполнителем до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

9.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Исполнителя Исполнитель самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Исполнителю в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Исполнителя за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Исполнителя (и / или субисполнителя, привлеченного Исполнителем для оказания услуг по Договору) в процессе оказания услуг на Объекте Исполнитель обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Исполнитель обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Исполнителя по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Исполнитель не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Исполнителя (и / или субисполнителя, привлеченного Исполнителем для оказания услуг Договору), в двукратном размере.

9.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить оказание услуг по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Исполнителя, вызванные по вине Исполнителя такой приостановкой оказания услуг и / или эвакуацией персонала Исполнителей. В случае проведения Исполнителем мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

9.9. Если приостановление оказание услуг по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Исполнителем требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в связи с таким приостановлением Услуг и неустойку за задержку срока оказание услуг по Договору. Требование о взыскании с Исполнителя убытков в связи с приостановкой Услуг по вине Исполнителя и неустойки за задержку срока оказания услуг по Договору по вине Исполнителя удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

9.10. Исполнитель и персонал Исполнителя несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе оказания услуг по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Исполнителя с такими дополнительными требованиями.

9.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при оказании Исполнителем Услуг по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

9.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Исполнителя (далее – «инцидент»), Исполнительобязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства. 

10.2.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. 

10.3.
Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4.
Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.
11. Споры и применимое право

11.1.
К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 
11.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
11.3. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде

Красноярского края.

12. Прочие условия

12.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

12.2. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

12.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»:  www.unipro.energy Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12.5. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Исполнитель уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от общей стоимости услуг, указанной в пункте 5.1 Договора.

12.6. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

·  Приложение № 1. Техническое задание Заказчика; 

·  Приложение № 2. Отчет об оказанных услугах;

·  Приложение № 3. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;

· Приложение № 4. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение № 5. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

· Приложение № 6. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);

· Приложение № 7. Страховой сертификат.
13. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

	Исполнитель
_____________ /________________/

м.п

	Заказчик:

ПАО «Юнипро»

Юридический адрес: 628406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес:

Пресненская набережная, д. 10, блок В, этаж 23, Москва, 123112
ОГРН 1058602056985

ИНН 8602067092

КПП 860201001

Тел. +7(495) 545 38 38

Платежные реквизиты:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  

с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15

Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40 

р/с 40702810192000000443

в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

ОКПО 04622709
Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Публичное акционерное  общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»)

Адрес: 628406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

ИНН 8602067092

КПП 245943001

_____________ ______/Д.Д.Кузаков_/

м.п.



                                                                                                                             Приложение № 1

к договору № _________ от _________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг: 

по очистке от технологической и угольной пыли  поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании Главного корпуса  3-го энергоблока котельного отделения  (КО), бункерного отделения (БО), отделения трубчатых воздушных подогревателей  (ТВП) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юпипро»
1. Заказчик: ПАО «Юнипро»

2. Полное наименование, место оказания услуг: оказание услуг по очистке от технологической и угольной пыли  поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании Главного корпуса  3-го энергоблока котельного отделения  (КО), бункерного отделения (БО), отделения ТВП (ТВП) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юпипро»

3. Основание для оказания услуг: Договор оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовской ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии  № ИА-16-0351 от 27.04.2016г.
4. Цель оказания услуг:

4.1. Соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, поддержание порядка и чистоты в местах производства строительно-монтажных работ.

4.2. Соблюдение санитарных требований по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия» - принят и введен в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2014г, СП 2.2.1.1312-03, утвержденными постановлением главного государственного врача РФ от 30.04.03г № 88;
4.3. Выполнение требований пожарной безопасности ВППБ 01-02-95 (с изм.) РД 153- 34.0-03.301-00, Правил противопожарного режима РФ от 25.04.2012г.

5. Содержание услуг:

5.1 Объемы услуг в техническом задании приведены в Таблице 1:

Таблица 1
	Объект   

	координаты 
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	 Кол-во
(разовая
уборка)

	Главный корпус

	Котельное отделение (КО) 
лестничные марши, пролеты 


	 С отм. 00.00 до отм. 106.00

(ряд В, ось 14; ряд В ось 21; ряд Е ось 14).
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	803*


	Котельное отделение (КО)
	отм. 106.00

(ряд Д-Е, 19-23; ряд Е-В, ось 14-16; ряд В-Г, ось 16-23). 
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	1450*


	Котельное отделение (КО)
	 отм. 90.00

(ряд Д-Е, ось 20-23, ось 19-20; ряд В-Е, ось 14-16; ряд В-Г, ось 16-23; ряд Д-Е, ось 21)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	4548*

	Котельное отделение (КО)
	 отм. 71.00

(ряд Д-Е, ось 19-23; ряд В-Е, ось 14-16; ряд В-Г, ось 16-23; ряд Д-Е, ось 21)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	4915*

	Котельное отделение (КО)
	отм. 54.00

(ряд Д-Е, ось 19-23; ряд Е-Г, ось 14-16; ряд В-Г, ось 16-23; ряд Г-Д, ось 21)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	5130*

	Котельное отделение (КО)
Бункерное отделение (БО)
	 отм. 43.00

КО (ряд Д-Е, ось 20-23; ряд Г-Е, ось 15; ряд В-Г, ось 14-23; ряд Г-Д, ось 23)
БО (ряд Е-Ж, ось 14-23)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	5290*

	Котельное отделение (КО)
	отм. 32.00

(ряд Д-Е, ось 19-23; ряд Д-Е, ось 14-16; ряд В-Г, ось 14-22; ряд Г-Д, ось 20; ряд Г-Д, ось 17-18
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	4320*

	Котельное отделение (КО)
Бункерное отделение (БО)
	отм. 26.00

КО (ряд В-Г, ось 14-23; ряд Д-Е, ось 19-23; ряд Д-Е, ось 14-16; ряд Д-Е, ось 20; ряд Д-Е, ось 16)

БО (ряд Е-Ж, ось 14-23)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	5170*

	Котельное отделение (КО)
Бункерное отделение (БО)

  
	отм. 20.00

КО (ряд Д-Е, ось 19-23; ряд Д-Е, ось 14-16; ряд В-Г, ось 14-23; ряд Д.-Е, ось 15-17; ряд Д-Е, ось 19-20)

БО (ряд Е-Ж, ось 20-23; ряд Е-Ж, ось 14-15) 
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	4800*

	Котельное отделение (КО)

Бункерное отделение (БО)

Отделе-ние трубчатых воздушных подогревателей (ТВП) 
	КО, БО, ТВП 

    отм. 00.00

КО (ряд В-Е,     ось 20-23; ряд В-Г, ось 14-23; ряд В-Г, ось 14-16)

БО (ряд Е-Ж, ось 14-23)
ТВП (ряд Ж-И, ось 14-23)
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)
	м2
	10140*

	Котельное отделение (КО)

Бункерное отделение (БО)

Отделе-ние трубчатых воздушных подогрева-телей (ТВП)
	КО, БО, ТВП 
Все отметки
	Очистка от пыли металлоконструкции
	м2
	по факту*

	Котельное отделение (КО)

Бункерное отделение (БО)

Отделе-ние трубчатых воздушных подогрева-телей (ТВП)
	КО, БО, ТВП 

Все отметки
	Сбор и вывоз отходов на специализированный полигон
	т
	по факту*

	
	ИТОГО: площадь уборки  ориентировочно составляет 46566,0 м2 


*Примечания: Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта в соответствии с заявками Заказчика.
5.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по уборке помещений, сбору и вывозу отходов, согласно перечню площадей и требованиям к выполнению работы и в соответствии с письменными заявками Заказчика, но не реже 1 раза в месяц, а угольную пыль не реже 1 раза в 3 дня по заявке.

5.3. Выполнение услуг в объеме Технического задания выполняются с применением инструмента и расходных материалов Исполнителя.

5.4. Выполнение услуг по санитарной уборке помещений должно быть организовано по согласованию с Заказчиком в период времени, максимально не создающий неудобств для ведения СМР.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у Исполнителя гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

6.2. Исполнитель должен оказать услуги по санитарному содержанию производственных помещений в установленные сроки, и сдать результаты услуг Заказчику.

6.3. Исполнитель должен оказать услуги лично (привлечение третьих лиц осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком) и использовать для оказания услуг собственные средства, средства малой механизации, спец, инструмент, рабочий инвентарь, оборудование для ручных работ. Рабочий персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ, Белоруссии или Казахстана, подтвержденное соответствующими документами.

6.4. Исполнитель должен обеспечить свой персонал средствами защиты (СИЗ).

6.5. Наличие у Исполнителя необходимых трудовых ресурсов, опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.6. Наличие положительных референций.

6.7. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 

6.8. Вновь принятому персоналу обязательное прохождение вводного инструктажа в классе Охраны труда на КПП-15, обязательно наличие удостоверений о проверки знаний у всего персонала на рабочем месте, с записью о допуске к специальным работам, при наличии таковых (работа с электроинсрументом, работа на высоте и др.).

6.9. Персонал Исполнителя, производящий уборку должен иметь не менее 2-ую группу по электробезопасности, знать правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Уборка должна производится на основании наряда-допуска/распоряжения, зарегистрированного у координатора соответствующего ОП и только после допуска у дежурного электромонтера. Персонал должен быть ознакомлен с содержимым наряда — допуска, проинструктирован на рабочем месте под роспись, ознакомлен с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, особенно при производстве СМР другими подрядными организациями.

6.10. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя, инспекторы по охране труда должны производить постоянный контроль каждого рабочего места в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.11. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: работа с эл.инструментом (эл. пылесосом), работ на высоте (несколько работников в смене должны быть   обучены   работам   на   высоте    методом   канатного   доступа  (промышленный альпинист). Звено промышленных альпинистов должно состоять не менее 5-и человек, включая руководителя работ.

6.12.  Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, исполнителей работ/производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости уборки в помещении РУСН-0,4кВ и помещений АСУ ТП и работе с электроинструментом-электрическим пылесосом, подключения электроосветительной установки при подготовке рабочего места в местах недостаточного освещения). Исполнитель обязан назначить исполнителей работ/производителей работ и руководителей по нарядам-допускам (из числа ответственных по списку).

6.13. Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.14.  Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации (промышленные пылесосы), спец, инструмента, расходных материалов, приспособлений, средств индивидуальной защиты и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных сооружений, предусмотренных на объектах.

6.16. Наличие у Исполнителя временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.17. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, требованиями локальных нормативных документов на строительной площадке, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.18. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнитель на этапе проведения закупочной процедуры.

6.19. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.20. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении ремонтных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.21. В составе документации должны быть представлены документы (информация), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Исполнителя:

а)
информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ стандарту менеджмента OHSAS 18001-2007);

б)
копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований правил охраны труда, в т.ч. на высоте, электробезопасности, промышленной безопасности, противопожарного режима ОТ работников организации;

в)
копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований правил охраны труда, в т.ч. на высоте, электробезопасности, промышленной безопасности, противопожарного режима ОТ работников организации Исполнителя;

г)
копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Исполнителя;

д)
копии удостоверений проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к работам на высоте;

ж)
копии протоколов проверки знаний требований охраны труда специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к работам на высоте, в том числе методом канатного доступа;

з)
сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153), за последние 3 года, заверенные статистическим органом или справка ФСС;

и)
письмо руководителя Исполнителя с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

л)
письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего Технического задания;

к)
подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

6.22. Исполнитель обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План обеспечения безопасности проведения работ персоналом Исполнителя и обеспечить его выполнение (мероприятия по подготовке рабочего места и в процессе работы), либо принять к безусловному исполнению Исполнителем План обеспечения безопасности на строительной площадке Заказчика.

6.23. Исполнитель обязан иметь договор на утилизацию отходов с организацией, имеющей лицензированный полигон.

6.23. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных услуг.

7. Обязательные условия:

7.1. Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и знание им требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм. Наличие нормативных и технологических документов.

7.2. Наличие технологического оборудования, уборочного инвентаря, моющих средств.

7.3. Предоставление смет и обосновывающих документов Исполнителем услуг, принявшим обязательства к исполнению договора, постатейная расшифровка затрат.

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. По заявке Заказчика услуги могут быть изменены в рамках настоящего Технического задания, без увеличения стоимости договора.

8.2. Исполнитель использует уборочный инвентарь для санитарного содержания объектов Заказчика в соответствии с инструкциями фирм-изготовителей.

8.3. Услуги по санитарному содержанию должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия» и действующим технологическим документам на услуги конкретного вида.

8.4. Прием и выполнение услуг по санитарному содержанию должны проводиться в соответствии с требованиями Заказчика.

8.5. При выполнении услуг персонал Исполнителя должен знать и соблюдать требования:

· Правила противопожарного режима Российской федерации утв. 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

· ВППБ-01-03-95 (с изм.) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

· ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия» - принят и введен в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2014г, СП 2.2.1.1312-03, утвержденными постановлением главного государственного врача РФ от 30.04.03г № 88;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом

Минтруда от 24.07.2013г.;

· Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные приказом Минтруда ;

· Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов;

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

· Правила по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 01.06.2015г. № 336н;

· РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

· «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 17.08.2015г. № 552

· РО-БР-иИ-01 Правила техники безопасности для подрядных организаций

· Инструкции «О мерах пожарной безопасности на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг», ИПБ-СОТТБ-02;

· Инструкции по пожарной безопасности «О порядке подготовки и проведения огневых работ в помещениях и на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» ИПБ-СОТТБ-01;

· Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро», СО-СОТТА-20;

· Другие действующие нормативные требования по охране труда Российского законодательства, директивные материалы, обязательные для энергетики.

8.6. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами. Технологические карты, ППР Исполнитель обязан предоставить Заказчику на согласование в срок не позднее 3 календарных дней до начала оказания услуг.

8.7. Исполнитель обязан обеспечить складирование и вывоз мусора в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика.

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Исполнителем обязанностей по уборке площадки от отходов.
9. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

9.1. Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением оборудования, запасных частей и материалов Исполнителя.

9.2. Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

10. Сроки оказания Услуг:

10.1. Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания услуг -        01.01.2017 года.

Срок окончания оказания услуг -  31.05.2017 года.

Сменность: 1 смены по 8 часов. Не менее 15 человек в смену.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания услуг на условиях заключенного договора.

10.3. Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков выполняемых услуг в согласованных объемах.
11. Требования к сдаче-приемке Услуг:

11.1. Исполнитель должен оказать услуги по санитарному содержанию производственных помещений в установленные сроки, и сдать результаты услуг Заказчику.

11.2. Сдача-приемка услуг осуществляется поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта оказания услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. В полном объеме сдача услуг осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых услуг.

Акт подписывается Заказчиком только после получения от Исполнителя всей необходимой технической документации по выполненным услугам.

11.3. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче услуг, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые услуги выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых услуг.

11.4. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи, фиксируются и устраняются на условиях договора.

11.5. Приемка услуг (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Исполнителя.

11.6. Исполнитель по окончании исполнения услуг по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с данным разделом настоящего Технического задания.

11.7. По окончанию выполнения всего объема услуг в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки услуг.

12. Гарантии исполнителя Услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1 Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с государственным стандартами, требованиями правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарных правил, локальными документами на строительной площадке, правилами внутреннего распорядка предприятия Заказчика;

12.2 Оказание услуг в установленные сроки.

12.3 Возмещение Заказчику причиненного своими действиями или бездействием ущерба, обнаруженного в процессе оказания услуг Исполнителем, в размере затрат на его возмещение

13 Подписи Сторон:

	Исполнитель 
	Заказчик

	______________ /_______________  /

м.п.


	 ПАО «Юнипро»
______________________/Д.Д.Кузаков_/

м.п.

.


                                                                                                            Приложение № 1

                                                                                                      к Техническому заданию 

Договор №_______________

от «___»___________2017г. 
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС

Общие требования


Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Исполнитель должен предоставить за три дня до начала оказания услуг в соответствии с Договором подряда следующие документы:

1. План обеспечения безопасности, согласованный с филиалом  «Березовский» «Юнипро Инжиниринг» (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).

2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков. 

3. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.

4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.

5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).

6. Копия приказа о назначении ответственного за экологию и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологии и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).

7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).

8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).

9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).

10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство)  (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале  о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).

11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.

12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).

13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.

14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.

15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.

18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).

19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотрах (основание -  ст.213 ТК РФ), (заверенные ответственным лицом копии прохождения первичных/периодических медицинских осмотров).

20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей, ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.

22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.

23. Сведения о травматизме за последние 5 лет.

При использовании подъемных сооружений

1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):

2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание -  п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения). 

2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и копии соответствующих удостоверений).

2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъёмных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

При использовании электроинструмента

1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003  №6).

При эксплуатации лестниц, стремянок

1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п.2.3.28 ПОТ РМ 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).

При работе на высоте

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.1.20 ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).

2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание - п.9.1. ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).

3. Сертификаты соответствия на пояса предохранительные (основание - п.4.1.1. ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
При работе с ручным пневматическим инструментом

1.Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание - п.5.3.3. «и» ПОТ Р М 012-2000).

При выполнении кровельных и других работ на крыше зданий

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.п.6.4.5, 6.4.10. ПОТ Р М 012-2000).

При производстве бетонных работ

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.п.6.7.1, 6.7.2 ПОТ Р М 012-2000).

При эксплуатации транспорта

1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).

2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт)                      ПОТ РМ-008-99).

3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).

4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ РО-200-01-03).
При эксплуатации электроустановок

1. Перечень профессий и должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (основание - п.1.4.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 №261).

4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации.

При эксплуатации лифтов

1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание - п.12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

2. Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

3. Положение об организации и осуществлении производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

4. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих лифты (основание - п.12.5.1.Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации (основание - п.12.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

6. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п.12.9 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 № 31).

При эксплуатации сосудов работающих под давлением

1. Паспорт завода изготовителя на сосуд, работающий под давлением, инструкция по его  эксплуатации (основание - п.4.9.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (основание - п.7.1.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов (основание - п7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации сосудов (основание - п.7.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих сосуды под давлением (основание - п.7.2.3. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию сосудов под давлением (основание - п.7.2.5. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 № 91).

При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздуховодов

1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 60).

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 60).

3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 60).

Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя  РФ от 23.07.2001 N 80).

Документы предоставляются в службу охраны труда и техники безопасности филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг».  
          Приложение № 2

                                                                                                к Техническому заданию 

Договор №_______________

от «___»___________2017 г. 
Методика по разработке проекта производства работ для организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовской ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг"

1. Область применения.

Настоящий методический документ предназначен для организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовской ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг"

 Положения документа распространяются на новое строительство, а также на реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооружений.

Документ содержит правила, порядок составления и оформления проектов производства работ и технологических карт.

Для разработки настоящего документа (типового ППР) использовались следующие документы:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· СНиП 12-01-2004. «Организация строительства»; (или СП 48.13330.2011)

· МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»

· МО-СОТТА-02 «Методика идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления ПАО «Юнипро».

2.Оформление текстовой части.

При оформлении документов необходимо соблюдать правила, обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и качественное исполнение. ПОР, ППРк, ТК оформляются в соответствии с ЕСКД по ГОСТ 2.105-95.

При подготовке ППР следует применять шрифт Times New Roman Cyr размером № 14 (для оформления табличных материалов № 12) через 1-2 интервала.

Документ должен иметь формат doc., docx. на стадии разработки и согласования и формат pdf. после утверждения.

При оформлении текста документа на двух и более листах второй и последующие листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами без точки, от центра нижнего поля листа. Первый лист документа не нумеруется.

Каждый документ должен быть выполнен на стандартных листах бумаги или на бланках установленного образца и иметь следующие размеры полей:

· левое - 30 мм;

· правое -10 мм (для корректной печати необходимо устанавливать размер правого поля 11,5 мм);

· верхнее - 20 мм;

· нижнее - не менее 20 мм.

Оформлять ППР следует по формату приложение 1.

                                         3.Содержание и пояснения к разделам.

Подрядные организации, выполняющие строительство на территории строительной площадки 3-го энергоблока, должны включать в состав разрабатываемого ППР следующие разделы:

Содержание.

	№ п.п
	Наименование
	№ стр.

	1
	Общие требования.
	

	1.1
	Исполнитель работ.
	

	1.2
	Строительный план и характеристика работ.
	

	1.3
	Состав бригады и требования к квалификации работников.
	

	1.4
	Ресурсы.
	

	1.5
	Перечень НТД.
	

	2
	Подготовка работ.
	

	2.1
	Организационные работы.
	

	2.2
	Подготовительные работы.
	

	2.2.1
	Организация рабочих мест.
	

	2.2.2
	Санитарно-бытовое обеспечение.
	

	2.2.3
	Средства индивидуальной защиты работников.
	

	2.2.4
	Пожарная безопасность.
	

	2.2.5
	Охрана окружающей среды.
	

	3
	Технология производства работ.
	

	3.1
	Технология проведения работ.
	

	3.2
	Требования к качеству и приемке работ.
	

	3.3
	Завершение работ.
	

	4
	Требования безопасности.
	

	4.1
	Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями.
	

	4.2
	Специальные меры безопасности.
	

	4.2.1
	Работа на высоте.
	

	4.2.2
	Погрузо/разгрузочные работы.
	

	4.2.3
	Земляные работы.
	

	4.2.4
	Работы в электроустановках и с электроинструментом.
	

	4.2.5
	Огневые работы.
	

	4.2.6
	Другие специальные работы.
	

	
	Лист ознакомления с ППР
	

	
	Приложения
	

	
	Расчеты.
	

	
	Графические приложения.
	

	
	Паспорта, сертификаты.
	


                                              Пояснения к разделам.

                                              1.Общие требования.

1.1 Исполнитель работ.

Указывается юридическое наименование предприятия, его адрес.

Контактные данные: директора, гл. инженера, нач. участка, ответственного руководителя работ, инженера по ОТ.

Оформить в виде таблицы:

	№ п.п.
	Ф.И.О.
	Должность
	Контакты (тел., e-mail.)


1.2 Строительный план и характеристика работ.

Оформляется графический чертеж на котором указывается:

· место расположения объекта с геодезической привязкой;

· зона установленных ограждений;

· расстановка знаков (безопасности, дорожных, информационных);

· места проходов и проездов; место установки информационного щита на базе конфигурации Филиала;

· расположение санитарно-бытового обеспечения, средств пожаротушения и аптечек;

· опасные зоны производства работ.

Далее указывается вид работ, характеристика работ, наименование оборудования (которое находится в рабочей зоне и на рабочих местах производства работ), объемы по видам работ и прочая информация об объекте.

Для отображения полной информации подрядчик при разработке ППР самостоятельно определят кол-во листов гр. прил. и оформления
по тексту.

1.3 Состав бригады и требования к квалификации работников.

Таблица 2
	№ п.п
	Наименование профессии, должности
	Разряд, класс и т.п.
	Группа по эл. безопасности
	Кол-во работников
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


1.4 Ресурсы в т.ч.:

	Машины и механизмы.

Таблица 3

	№ п.п.
	Наименование ресурсов  (машины и механизмы)*
	Тип, спец.
	Кол-во шт.
	Принадлежность (собственник)
	Примечание

	1
	
	
	
	
	


* Добавить в приложения паспорта завода изготовителя на каждый механизм.

	Инструмент и приспособления.

Таблица 4

	№ п.п.
	Наименование ресурсов (инструмент и приспособления)*
	Тип, спец.
	ГОСТ
	Кол-во шт.
	Принадлежность (собственник)
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Материалы и вещества.

Таблица 5

	Наименование
	Ед. изм
	Всего

	
	
	


*На опасные вещества прилагаются паспорта безопасности.

1.5 Перечень НТД в т.ч.:

· НТД Заказчика - план безопасности работ; оценка рисков

· НТД Подрядчика (внутренние РД и положения).

· НТД оформляемая Подрядчиком согласно выполнения требований контракта.

· Требования заводов-изготовителей и/или проектной (рабочей) документации.

· НТД РФ (СНиП, ГОСТ, ШОТ, МДС и т. д.).

· НТД международные (при наличии таких требований).

                                            2.Подготовка работ.

2.1.       Организационные работы.

Указывается проведение организационных процедур по оформлению разрешительных документов (внутренние приказы о закреплении отв. лиц, проверка на соответствие выполняемых работ и инструктажи рабочего персонала, акт-допуск, наряд-допуск и т.д.).

Проверяется наличие и соответствие необходимых ресурсов (п. 1.5).

Проводится инструктаж по плану безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций в т.ч.: при несчастных случаях, при пожаре, при аварии технологического оборудования, при возникновении природных факторов.

2.2.      Подготовительные работы.

Выполняется подготовительная работа по устройству строительной площадки в части:

1.1.1 Организация рабочих в т.ч.: установки защитных и сигнальных ограждений строительной площадки и опасных зон проведения работ, расстановки соответствующих знаков (безопасности, дорожных, информационных), уборка рабочих мест, установка лесов и различных подмостей, обеспечение электроснабжением, выполнение освещения и т.д.
Для подготовки строительной площадки, рабочего места и обеспечения безопасных условий выполнения работ необходимо выполнить:

Разработать схему зоны производства работ на строительной площадке и организации рабочих мест, в которой должно указываться:

1. Координаты и размер установки защитных ограждений зоны производства работ на строительной площадке и ограждений опасных зон (как вариант, согласован заказчиком Э.ОН Россия тип ограждений из полимерной сетки с промежуточными опорами через 10 м.).

2. Схема производства совмещенных работ с необходимыми требованиями безопасности (график совмещенных работ, установка ЗУ С).

3. Схема расстановки соответствующих знаков и плакатов (безопасности, дорожных, информационных).

4. Схема установка лесов.

5. Схема размещения транспорта, спецтехники и оборудования.

6. Схема электроснабжения зоны производства работ с указанием мест прокладки кабеля и местами установки распределительных щитков.

7. Схема заземления оборудования, строительных лесов, эл. инструмента и т.п.

8. Схема освещения рабочего места.

9. Схема движения рабочего персонала в зоне производства работ с указанием путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

10. Схема хранения и размещения опасных материалов, газовых баллонов.

11. Схема расположения контейнеров со строительными отходами.

12. Схем расположения аптечек и средств пожаротушения.

13. Схема складирования строительных материалов и хранения инструмента на строительной площадке.
При разработке схемы зоны производства работ и организации рабочих мест, в ПГТР необходимо включить спецификацию используемых материалов.

Для определения опасных зон необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

· П.4.9, 4.10 и приложением «Г» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

· РД-11-06-2007 Приказ 317 от 10.05.2007 «Методические рекомендации о порядке разработке ППРк»
1.1.2 Организации санитарно-бытового обеспечения.
1.1.3 Средства индивидуальной защиты.

Указывается контроль по обеспечению средств индивидуальной защиты перед началом производства работ в виде таблиц.

Обязательные средства СИЗ на каждого работника

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование СИЗ  с указанием типа и защитных свойств
	НТД, на соответствие которому сертифицированы СИЗ (ГОСТ)
	Кол-во/на период  
	Пр
им.

	1
	Наименование должности, профессии

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	
	Зимой дополнительно:
	
	
	

	1.8
	
	
	
	


Специальные средства СИЗ по видам работ на одного работника

Таблица7

	№ п.п.
	Наименование средств защиты
	Кол-во шт./на период
	Примечание

	Наименование работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Наименование работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	


*При проведении работ с применением электроинструмента (УШМ, сварочные аппараты и т.д.) в замкнутых пространствах, внутри конструкций и других работ на токопроводящих поверхностях (земля, металл и т.п.) в перечень СИЗ следует включать диэлектрические коврики.

*При выполнении работ в неудобной позе (на коленях и т.д.) в перечень СИЗ следует включать наколенники.

1.1.4 Указывается выполнение работ и организационных мероприятий по обеспечению строительной площадки средствами пожаротушения, организации работ по профилактике и выполнению соответствующих процедур предотвращающих возникновение пожара во время производства работ и после проведения огневых работ согласно требованиям Заказчика.

1.1.5 Проводятся мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Заказчика ПАО «Юнипро».

1.1.6 Выполнение работ по обеспечению строительной площадки средствами пожаротушения, организации работ по профилактике и выполнению соответствующих процедур предотвращающих возникновение пожара во время производства работ и после проведения огневых работ согласно требованиям Заказчика.

1.1.7 Проводятся мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Заказчика.

                                              3.Технология производства работ.

1.2 Технология проведения работ.

Указывается технология работ с указанием мер безопасности и ссылками на НТД по ОТиТБ.

1.3 Требование к качеству и приемка работ.

Указывается, как и какими методами и средствами производится контроль качества в процессе производства работ, при завершении каждого технологического этапа, в целом при завершении работ с оформлением соответствующей документации.

1.4 Завершение работ.

Указываются мероприятия и процедуры по сдаче строительной площадки генподрядчику (уборка рабочих мест, вывоз мусора и строительных отходов, уборка техники и временных зданий и сооружений, снятие ограждения и т.д.).

                                                    4.Требования безопасности.

4.1.Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями.

Для выбора технологического процесса с целью минимизации уровня рисков существующие опасности по возможности должны исключаться согласно следующей иерархии контрольных мер:

1. Устранить, исключить.

2. Заменить, уменьшить.

3. Изолировать, отделить.

4. Меры административно-организационного контроля.

5. СКЗ (средства коллективной защиты).

6. СИЗ (средства индивидуальной защиты).

7. Дисциплина.

Согласно требований вышеуказанной иерархии контрольных мер и на основании данных по разработанным мероприятиям плана безопасности и оценки рисков заполняется таблица:

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование опасности
	Вид риска
	Уровень риска
	Корректирующие
 мероприятия,
снижающие уровни рисков до

приемлемого
	Уровень
риска

после

мероприятий

	
	
	
	
	
	


*В стадии разработки ППР при выявлении высокого и среднего уровня рисков подрядчики должны выбирать технологию по возможности исключающую данные риски или) снижать их уровень до приемлемого. Риски при разработке ППР должны сводиться к минимуму.

                                    4.2.Специальные меры безопасности.

При выполнении работ, требующих специальных мер безопасности (работа с навесных лесов, сложные погрузо/разгрузочные работы, работа в действующих эл. установках, и т.д.) по данному ППР, разрабатываются соответствующие мероприятия по контролю за производством работ, обеспечивающие снижение уровня рисков.

Дополнительные мероприятия для разработки проекта производства работ в части повышения требований мер безопасности в главах: замкнутые пространства и производство земляных работ

1. Выполнение работ в замкнутом пространстве

1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.

2. При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в установленном порядке.

3. Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды.

4. Замкнутые /узкие помещения - это рабочие зоны, окруженные со всех сторон или почти со всех сторон твердыми стенами, в которых из-за их пространственной узости или из-за находящихся там веществ существуют или могут возникнуть особые риски, которые могут значительно выходить за рамки потенциальной опасности, существующей в местах выполнения работ.

5. Узкие помещения перед входом в них, как правило, не заполнены рабочей средой. Однако в них могут находиться заполненное рабочей средой технологическое оборудование и/или трубопроводы, узкие помещения также недостаточно проветриваются естественным путем или при помощи технических средств.

6. К узким помещениям относятся, например, гидравлические затворы резервуаров, анализаторные помещения/будки, крыши поплавковых цистерн, промежуточные пространства и резервуары с двойными стенками, шахты и, при определенных условиях, также защитные ограждения или палатки.

7. Резервуары - это части установки, закрытые со всех сторон твердыми стенками, которые перед входом в них могли быть заполнены рабочей средой. В них могут находиться остатки рабочей среды, они могут быть непосредственно соединены с другим технологическим оборудованием.

8. К резервуарам относятся, например, цистерны, ресиверы, сосуды, аппараты, котлы, трубопроводы и мобильные погрузочные емкости (вагоны, контейнеры и суда).

9. Котлованы - это выемки глубиной более 1.20 м, которые из-за их близости к производственному оборудованию и/или их конструктивного исполнения могут быть источником особой опасности.

10. Работы в замкнутых пространствах на объекте строительства выполняются в соответствии с «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» ПОТ РО 14000-005-98.

11. Перед началом выполнения работ, в замкнутом пространстве, подрядчиками должен быть предоставлен расчет оценки рисков, по выполнению данного вида работ.

12. В ходе оценки рисков и подготовки описания безопасных методов работ, следует учитывать характер участка работ, на котором предполагается их проводить, а также всех лиц, которые будут подвергаться риску.

13. Все замкнутые пространства на территории объекта строительства обозначаются знаками и плакатами, которые вывешиваются на видном месте у входа (люка). Плакаты должны быть следующие: «Проход запрещен», «Доступ посторонним запрещен», «Внимание. Опасность».

14. Перед началом выполнения работ в замкнутом пространстве, с использование СИЗ органов дыхания, все работники должны пройти предсменный медосмотр.

15. Целью предсменного медицинского осмотра (обследования) работника является обеспечение действенного контроля за состоянием здоровья работника и, при необходимости, оказание ему своевременной медицинской помощи.

16. Предсменные медицинские осмотры (обследования) проводятся не ранее чем за 30 минут до начала работы при наличии удостоверения личности работающего или документа, его заменяющего, с записью в наряде-допуске. Время, затраченное работником на прохождение предсменного медицинского осмотра (обследования), включается в рабочее время работника.

17. Спуск работников в замкнутое пространство должен осуществляться только по наряду - допуску, в котором должны быть в полной мере отражены опасные производственные факторы и меры предосторожности при производстве работ.

18. Перед спуском работников в колодцы последние должны быть провентилированы и проверены на отсутствие загазованности с применением переносного газоанализатора. Проверять наличие газа с использованием открытого огня (зажженные спички, ветошь и др.) или раскаленных предметов запрещается,

19. В узкие помещения, резервуары или котлованы можно входить только в том случае, если имеется соответствующий письменный допуск на вход. Для выполнения работ дополнительно необходимо наряд-допуск на выполнение работ (см. пункт 5.2).

20. Допуск на вход действителен в течение не более 16 часов. В случае пересменки или смены ответственного за безопасность разрешение на вход необходимо получить повторно.

21. Допуск на вход утрачивает силу:

· в случае аварийного сигнала;

· если в результате анализа газа и/или кислорода и/или измерения температуры было установлено превышение предельных значений;

· если ответственное лицо Заказчика посчитает это необходимым (например, в случае очень плохой погоды рекомендуется приостанавливать выполнение работ),

22. Под входом в узкие помещения, резервуары или котлованы понимается любой вход, въезд, вползание, наклон внутрь, пребывание, выполнение работ или проверок там. Вход считается выполненным с того момента, когда голова находится внутри помещения.

23. Перед входом в узкие помещения, резервуары или котлованы необходимо провести анализ воздуха (так называемый первоначальный анализ), используя специальный метод измерения или измерительный прибор. Во время выполнения работ необходимо осуществлять непрерывное измерение. Если это невозможно, необходимо определить другие организационные мероприятия.

24. Воздух в узких помещениях, резервуарах или котлованах должна удовлетворять следующим условиям:

· Концентрация кислорода: 19,5-20 об. %

· Концентрация при однократном измерении <50% от предельной допустимой концентрации в воздухе (максимально допустимая концентрация на рабочем месте или техническая контрольная концентрация или максимально допустимая концентрация на рабочем месте для смесей веществ)

· Концентрация горючих газов < 10% от нижнего предела взрывоопасной концентрации

· Температура < 40°С

25. К работам в узких помещениях, резервуарах или котлованах можно приступать только в том случае, если:

· прекращены опасные движения подвижных частей или встроенных компонентов, которые не направлены на выполнение работ

· приняты все меры по недопущению несанкционированного, ошибочного или неожиданного пуска, и

· приняты все меры по недопущению опасных движений из-за накопленной энергии. Это, например, обеспечивается в том случае, если:

· в гидро- или пневмоаккумуляторах или системе с сопоставимой аккумулирующей способностью (например, в гидравлических и пневматических приводах) отсоединены питающие линии и аккумулирующие баллоны

· детали, которые могут изменить свое положение, закреплены посредством опор, ремней или аналогичных фиксирующих устройств

· системы, обладающие потенциальной или кинетической энергией, опущены или замедлены до полной остановки.

· в некоторых случая может потребоваться принять несколько мер одновременно.

Ответственный за безопасность (руководитель работ):

· При входе в узкие помещения, резервуары и котлованы должен присутствовать ответственный за безопасность, который обязан носить жилет оранжевого цвета с надписью «Ответственный за безопасность». Он имеет разрешение на вход и составляет список лиц, которые находятся в помещении. Ответственный за безопасность не должен покидать место выполнения работ до тех, пор пока кто-либо находится в помещении.

· При недостаточности естественной или принудительной вентиляции в замкнутых пространствах необходимо применять изолирующие противогазы.

· При входе в помещение с нагнетательным шланговым респиратором дополнительно должен присутствовать ответственный за противогазовую защиту, который должен контролировать производство и распределение воздуха.

· Ответственный за безопасность отвечает за соблюдение условий, указанных в разрешении на вход.

· Он должен знать о выполняемых задачах и количестве лиц, находящихся в узком помещении, резервуаре или котловане. Если резервуар покинули все сотрудники, а ответственный за безопасность покидает своё рабочее место (например, перерыв, конец рабочего дня), он должен установить на входе табличку «Вход воспрещен».

· Ответственный за безопасность должен иметь возможность без каких- либо затруднений общаться с лицами, находящимися внутри и вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

· В случае опасности он должен незамедлительно остановить все работы и должен быть в состоянии в любое время вызвать помощь, не покидая свое рабочее место,

· Ответственный за безопасность подтверждает своей подписью в наряде- допуске на выполнение работ/разрешении на вход, что ему известно о своих задачах и своей ответственности.

26. Электрическое оборудование:

· Внутри узких помещений разрешается использовать только ручные лампы со степенью защиты «Безопасное сверхнизкое напряжение» с напряжением переменного тока не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

· Другое переносное оборудование, например, временно установленные лампы, электрический ручной инструмент или переносное измерительное оборудование можно использовать также в том случае, если оно имеет степень защиты «Защитное разделение».

· При использовании оборудования со степенью защиты «Защитное разделение» к каждому разделительному трансформатору можно подключать только один прибор.

· Как трансформаторы сверхнизкого напряжение, так и разделительные трансформаторы должны устанавливаться вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

· Во время работ в узких помещениях, резервуарах, котлованах или зонах повышенного риска, связанного с электричеством, необходимо обеспечить заземление токопроводящих деталей.

27. Запрещается брать с собой баллоны сжатого газа (исключение: огнетушители и баллоны со сжатым воздухом для дыхания).

28. Запрещается забирать сжатый воздух из сети предприятия. В случае применения компрессора он должен быть оснащен масляным фильтром и водоохладителем.

29. На все работы, проводимые в замкнутых пространствах, необходимо получить разрешение от ООО ПАСС «Сирена» с записью в наряде- допуске. Необходимо соблюдать следующие требования:

· Источники сварочного тока, баллоны с горючим газом и кислородом должны располагаться вне узких помещений.

· Необходимо носить слабо воспламеняемую и сухую защитную одежду (например, ткань Nomex 111, защитный костюм сварщика)

·  Перед применением газовые шланги необходимо проверять на герметичность

· Шланги для подачи сжиженного газа (например, пропана) должны быть оснащены устройством защиты от обрыва шланга, которое должно располагаться непосредственно за редуктором давления и которое препятствует утечке газа в случае повреждения шланга.

· Запрещается проветривание узких помещений, резервуаров и котлованов кислородом.

· Использовать открытый огонь для освещения каналов, колодцев, отстойников и резервуаров запрещается. Во всех подземных сооружениях, включая каналы, колодцы, отстойники и резервуары, запрещается курение.

· Осмотр, чистка, ремонт и любые другие работы внутри баков, цистерн и резервуаров должны выполняться по наряду - допуску бригадой в составе не менее 3-х человек, двое из которых должны находиться снаружи.

· Выполнение ремонтных и других работ внутри резервуаров и аппаратов разрешается при наличии достаточной естественной или принудительной вентиляции их и после проверки состояния воздушной среды.

· Допускать работников внутрь резервуаров и аппаратов, в которых могут выделяться вредные газы или находиться остатки веществ, выделяющих эти газы (мазутные баки, цистерны из-под кислот, щелочей и т.д.), можно только после надежного проветривания их при постоянно действующей приточной вентиляции и в присутствии лица, ответственного за выполнение этой работы.

· При выполнении таких работ должны предусматриваться систематические перерывы (через каждые 20 мин.) с выходом работников из резервуаров и аппаратов. Длительность перерывов устанавливается ответственным исполнителем\руководителем работ в зависимости от условий проводимых работ.

· Работы, выполняемые в резервуаре или аппарате, должны выполняться при обязательном применении прочных лестниц и предохранительных поясов типа Д или страховочных привязей со страховочным канатом, свободный конец которых должен находиться в руках наблюдающего с наружной стороны резервуара или аппарата.

· При работе в емкости, в которой находились взрывоопасные вещества, необходимо применять инструмент, инвентарь и тару, изготовленную из цветных металлов. Обувь должна быть без железных подков, уголков и гвоздей. При этом для освещения внутренней поверхности емкости разрешается использовать светильники только во взрывобезопасном исполнении.

· При проведении электросварочных работ аппарат должен быть заземлен. Ответственный исполнитель\руководитель работ должен обеспечить наличие спец СИЗ на рабочем месте: диэлектрических перчаток, галош и изолирующей каски, а на пол - диэлектрического коврика.

· При работе в замкнутом пространстве должна быть организована радиосвязь или знаковая сигнализация между наблюдающими и членами бригады, работающими внутри замкнутого пространства.

· Разрешается использовать сварочное оборудование, имеющее следующую маркировку:

	Тип источника сварочного тока
	Прежняя маркировка;

дальнейшее применение допустимо
	Новая маркировка согласно стандарту ЕС

	Сварочный выпрямитель
	К
	S

	Сварочный трансформатор
	42 В
	

	Источники сварочного тока, из которых на выбор можно отбирать постоянный и переменной ток.
	42 В К
	

	Сварочный генератор или преобразователь постоянного тока
	Макс, напряжение при работе генератора без нагрузки 100 В
	


1. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов СНиП 12-03-2001.

2. Выполнение работ в замкнутом пространстве План обеспечения безопасности производства работ.

3. Требования безопасности при работах в колодцах, каналах, отстойниках, резервуарах ПОТ РО 14000-005-98.

4. Работы в замкнутых и узких помещениях, резервуарах и котлованах траншеях. Правила для подрядных организаций РО-БРиИ 01.

2. Выполнения земляных работ

· Методику по разработке ППР п.4.2.3 дополнить обязательной формулировкой об обязательной установке дорожного ограждения пластикового барьерного типа ООО "ЭкоПром-Сиб" в местах передвижения автотранспорта вблизи котлованов.

РЕГЛАМЕНТ

согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовской ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг"

ППР, ППРк, ТК и дополнения к ним (далее ПНР) на строительно-монтажные работы в обязательном порядке должны проходить следующую Процедуру согласования и утверждения:

1. Согласование ППР между Филиалом «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" и Подрядчиком проводится на основании заключенного между ними договора подряда и разработанных, утвержденных и представленных Подрядчиком следующих документов:

· Плана безопасности работ;

· Оценки рисков;

2. Документы на согласование предоставляются Подрядчиком ответственным исполнителям Заказчика, для последующей проверки и выдачи замечаний, следующим адресатам:

· Начальнику отдела по соответствующему технологическому направлению Заказчика;

· Функциональному координатору отдела СОТТБ Заказчика;

· ГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.

· ЗГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.

· Начальник ООТиПК филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.

Согласовывает:

· Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" На время отсутствия заместитель директора согласовывает Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг".

Документы на согласование предоставляются в бумажном и электронном виде (в формате PDF) не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала работ Подрядчиком на строительной площадке.

3. В срок не более 2-х календарных дней с момента получения ответственные лица указанных выше подразделении и организации передают свои замечания в электронном виде Подрядчику для дальнейшего устранения.

4. Подрядчик устраняет все выданные замечания в срок не более 2-х календарных дней с момента их получения и передаёт исправленный НИР ответственному исполнителю Заказчика.

5. Ответственные лица проверяют корректность и полноту устранённых замечаний. При этом не рекомендуется выдавать дополнительные замечания, не вошедшие в первично сформированный перечень по уже рассмотренному ППР. 

Приложение (титульный лист для ППР, ТК и дополнений к ним)

	Согласовано:

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала «Березовский»

ООО "Юнипро Инжиниринг" 

_______________ И.О. Фамилия

"____" ___________2017 г.              


	
	Утверждаю:

Подрядная организация

_______________ И.О. Фамилия 

"____" ___________2017 г.              


ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР

Шифр: 

Разработано: (наименование подрядной организации)

	Должность разработчика
	
	
	

	Главный инженер
	
	
	

	ОТ
	
	
	

	ПТО
	
	
	


	Визы:
	
	

	Филиал «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" 

	СОТиТБ
	
	

	ОС 
	
	

	
	
	


	Согласовано:

Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала «Березовский»

ООО "Юнипро Инжиниринг"  

______________ И.О. Фамилия
"____" ___________2017г.              


	
	Утверждаю:

Подрядная организация

_______________ И.О. Фамилия 

"____" ___________2017г.              


ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР

Шифр: 

Разработано: (наименование подрядной организации)

	Должность разработчика
	
	
	

	Главный инженер
	
	
	

	ОТ
	
	
	

	ПТО
	
	
	


	Визы:
	
	

	Филиал «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" 

	СОТиТБ
	
	

	ОС 
	
	

	
	
	


Приложение № 2
                                                                                                 к договору № _______ от  ________2017г.

Акт

сдачи - приемки оказанных услуг

по договору № ________от ____________2017г.

г. Шарыпово





                   
            «____»________2017г.

  ПАО «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________, действующего на основании Доверенности _____________, с одной стороны, _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _____,  с другой стороны составили настоящий акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют условиям договора № _________ от ______2017г.  и Исполнитель передал Заказчику результат оказанных услуг: 

	 N п/п


	Наименование услуг


	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб. без НДС
	Общая стоимость, руб.
 без  НДС

	1
	Очистка от технологической и угольной пыли  поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании Главного корпуса  3-го энергоблока котельного отделения  (КО), бункерного отделения (БО), отделения ТВП филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юпипро»
	      м2
	
	
	

	2
	Вывоз ТБО 
	м3
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	

	
	ИТОГО с учетом НДС
	
	
	
	


Стоимость оказанных услуг по Договору с _  2017___ по___2017__ составила ______ (___________) руб., в т.ч. НДС 18% - ______ (___________________)руб.

Итого к перечислению ____________ (___________________)  руб.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ  принял


	ЗАКАЗЧИК  передал

ПАО «Юнипро»

	
	

	_________________  
М.П.       (подпись)
	________________ 
  М.П.    (подпись)

























