Техническая часть 1 
к Документации по открытому запросу предложений № И113 от 21.02.2017 г.
Лот № 1
Общее название продукции:  Ионообменные смолы DOW для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед.изм.
	Кол-во

	Смола  Amberlite IRА-67 или ее аналог
	НД Производителя
	м³
	6,0


Технические требования прилагаются.
Срок поставки – август 2017 г. 
Лот № 2
Общее название продукции:   Ионообменные смолы DOW для нужд филиала «Сургутская  ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Смола  Amberlite IRC-86  или ее аналог
	НД Производителя
	м³
	3,15


Технические требования прилагаются.
Срок поставки:  – июль 2017 г.
Способ доставки: Автотранспорт
Требования к отгрузке продукции: 

Продукция должна быть доставлена в 25-ти литровых полиэтиленовых мешках, уложенных и упакованных на паллеты.

