|  | Приложение № 6 к «Техническому заданию на обоснование инвестиций в строительство проекта "Строительство системы сухого золошлакоудаления для трех энергоблоков филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (СЗШУ-3)"» |
| --- | --- |

# Основные нормативные документы

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

- СТО ЦКТИ 10.003-2007 – Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению.

- РД 153-34.1-003-01 - Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

- РД 10-249-98 - Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды.

- ГОСТ Р 55724-2013 – Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 21105-87 - Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. ГОСТ 7512-82 - Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. N 229.

- ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

- ГОСТ 23615-79. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности.

- ГОСТ 23616-79. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Общие правила контроля точности.

- ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

- СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84 - Актуализированная редакция) Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудован электростанций (РТМ-1с).

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

- СО 34.35.101-2003 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на ТЭС.

- РД 34.03.350-98 Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО «ЕЭС России» с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

- РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

- РД 153-34.0-49.105-01 Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений.

- РД 153-34.1-21.325-98 Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях.

- РД 153-34.1-35.136-98 Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС.

- РД 153-34.1-35.523-2002 Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП. СПО ОРГРЭС, 2003.

- РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики.

- РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров ТЭС.

- РД 34.11.202-95 Методические указания. Информационно-измерительные системы. Метрологическая аттестация. Организация и порядок проведения.

- МУ 64-02-002-2002 Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной документации.

- РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

- РД 153-34.0-11.402-98 Методические указания. Метрологическая аттестация не стандартизированных средств измерений. Организация и порядок проведения.

- РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РД-11-02-2006 Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- СТО 70238424.27.100.015-2009 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. СИСТЕМЫ ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ, УДАЛЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛЫ И ШЛАКА. Условия создания. Нормы и требования.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 12.1.044 Пожаро- взрыво- опасность веществ и материалов.

- ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 Воздух рабочей зоны. Общие гигиенические требования.

- ГОСТ 33259-2015 ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО PN250.

- ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN250 (25 МПа). Общие технические условия.

- ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250 (25 МПа). Общие технические условия.

- ГОСТ 12893 Клапаны регулирующие. Общие технические требования.

- ГОСТ 10168-2005 Насосы центробежные. Общие технические требования.

- ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 12.2.007.6-93 Аппараты коммутационные низковольтные на напряжение до 1000В. Требования безопасности.

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

- ГОСТ 21958-76 Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия.

- ГОСТ 4.473-87 Система показателей качества продукции. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей.

- ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия.

- ГОСТ P 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50628-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок РФ.

- ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В.

- ГОСТ 6827-76 Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов.

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (до 01.03.2017 применяется ГОСТ 14254-2015).

- ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические, Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 17516.1-90* Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие ТУ.

- ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие ТУ.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.

- РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций.

- СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования".

- СО 34.35.127-2002 (РД 153-34.1-35.127-2002) «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций».

- СО 34.35.137-00 (РД 153-34.1-35.137-00) «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники».

- СО 153-34.35.414-91 (РД 34.35.414-91) «Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях».

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 8.585-2001 «ТЕРМОПАРЫ. Номинальные статические характеристики преобразования».

- ГОСТ 6651-2009 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗ ПЛАТИНЫ, МЕДИ И НИКЕЛЯ. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ 12997-84 «ИЗДЕЛИЯ ГСП. Общие технические условия».

- РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной технике.

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года N328н.

- РД 153-34.0-11.201-97 Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений.

- РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем.

- РД 153-34.1-35.144-2002 Методические указания по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС.

- РД 153-34.1-39.504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС.

- РД 34.26.102 Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных.

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.

- СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции.

- СП 17.13330.2011 Кровли.

- СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

- СО 34.03.301-00Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- НПБ 88-2001Установки по пожаротушению и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с изм.1).

- №136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации.

- №167-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации от 16.11. 1995 г..

- №7-ФЗ Закон об охране окружающей среды. 10.01.2002 г..

- №116-ФЗ Закон от 21.07.1997 (с изменением на 18.12.2006 г.) “О промышленной безопасности опасных производственных объектов “.

- №184-ФЗ Федеральный закон от 27.12.2002г. «О техническом регулировании».

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и эксплуатации.

- Методические указания по проектированию систем пневмоудаления золы от котлоагрегатов ТЭС, установок отпуска сухой золы потребителям и отгрузки ее на насыпные золоотвалы. РД 34.27.109-96. // Вишня Б.Л., Путилов В.Я. Екатеринбург, АО “Уралтехэнерго”, 1997. 170

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении свода правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».