## Лист1
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 648 от 01.11.2017 г.
Общее название продукции: Поставка РТИ для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
ЛОТ 1
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Манжета 24х12 | Манжета 24х12 из фторопласта-4 сорт первый | ТУ 6-05-1088-85 | шт | 270
2 | Пластина 1Н-I-МБС-М-3 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 3мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 23
3 | Пластина 1Н-I-МБС-М-5 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 5мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 17
4 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 10мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 62
5 | Пластина 1Н-I-МБС-С-5 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 5мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 201
6 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-2 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 2мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 22
7 | Пластина 1Н-I-МБС-С-2 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 2мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 2
8 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-6 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 6мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 24
9 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-5 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 5мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 19.95
10 | Пластина 1Н-I-МБС-С-4 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 4мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 33
11 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 4мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 22
12 | Пластина 2Н-I-МБС-М-40х800х800 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением до 0,1МПа(второго класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 40мм шириной 800мм длиной 800мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
13 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 4х1200х3000 Степень твердости--, Толщина, мм-4, Вид--, Марка-УМ, Класс--, Тип--, Размер(ширина х длина), мм-12003000, | ГОСТ 12855-77 | кг | 112
14 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 6х1200х3000 Степень твердости--, Марка-УМ, Размер(ширина х длина), мм-12003000, Вид--, Класс--, Толщина, мм-6, Тип--, | ГОСТ 12855-77 | кг | 60
15 | Пластина 2Н-I-МБС-М-30х500х500 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением до 0,1МПа(второго класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 30мм шириной 500мм длиной 500мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 73.5
16 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-40х1000х2000 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением до 0,1МПа(второго класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 40мм шириной 1000мм длиной 2000мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 54
17 | Резина листовая МБС/МТМ 6 | Резина листовая МБС/МТМ толщиной 6мм | НД Производителя | кг | 0.71
18 | УМ Рулон 8х1200 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая в виде рулона 8х1200мм | ГОСТ 12855-77 | кг | 40
19 | Пластина ТМКЩ 5мм | Пластина резиновая ТМКЩ 5мм | ГОСТ 8338-90 | кг | 20
20 | Пластина силиконовая 1000х1000х3мм | Пластина силиконовая 1000х1000х3мм Вид-пластина, Тип-силиконовая, Класс--, Марка--, Толщина, мм-3, Размер(ширина х длина), мм-10001000, Степень твердости--, | ТУ-38.105 1959-90, ТУ 2500-376-001521106-94. | кг | 0.3
21 | Пластина УМ рулон 5х1500х1500 | Пластина универсальная маслотепломорозостойкая в виде рулона толщиной 5мм шириной 1500мм длиной 1500мм | ГОСТ 12855-77 | кг | 110
22 | Резина МБС-С 3х720х720мм | Резина марки МБС степени твердости С толщина 3мм 720х720мм | НД Производителя | кг | 5
23 | Резина МБС-С 4х720х720мм | Резина марки МБС степени твердости С толщина 4мм 720х720мм | НД Производителя | кг | 16.8
24 | Резина МБС 12х850х850ии | Резина марки МБС 12х850х850мм | НД Производителя | кг | 88.4
25 | Манжета 1.1-160х190-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 160мм с наружным диаметром 190мм из резины группы 1 ряда 1 | ГОСТ 8752-79 | шт | 2
26 | Кольцо 122-130-46-2-2 | Кольцо резиновое круглого сечения диаметр штока 122мм диаметр цилиндра 130мм сечение 4,6мм внутренний диаметр кольца 120мм резина группы 2 (-50+130град.) | ГОСТ 9833-73 | шт | 50
27 | Шнур резиновый 2-4С 5,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 5,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 14.2
28 | Шнур резиновый 1-4С 10,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 10,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 25
29 | Шнур резиновый 1-4С 8,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 8,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 9.4
30 | Шнур резиновый 2-4М 5,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий малой твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 5,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 5.2
31 | Шнур резиновый 2-2С 12,0 | Шнур резиновый теплостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 12,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 3
32 | Шнур резиновый 2-2С 5,0 | Шнур резиновый теплостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 5,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 6.7
33 | Шнур резиновый 1-4С 12,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 12,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 12
34 | Шнур резиновый 2-4С 10,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 10,0мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 1
35 | Шнур силиконовый ф10,5мм | Шнур силиконовый ф10,5мм | ТУ 38-1051816-87 | кг | 18
36 | Шнур резиновый 1-4С 18,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 18,0мм Диаметр/сторона, мм-18,0, Группа--, Назначение-маслобензостойкий, Форма сечения-круглого, Степень твердости-средняя, | ГОСТ 6467-79 | м | 26
37 | Шнур 1-1С 12х15 | Шнур резиновый 1-й группы типа 1 средней твердости прямоугольного сечения с размерами сторон 12х15мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 12
38 | Рукав 700-40-3480 | Рукав 700-40-3480 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
39 | Рукав 700-40-3483 | Рукав 700-40-3483 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
40 | Рукав 700-40-3485 | Рукав 700-40-3485 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
41 | Рукав 700-40-3488 | Рукав 700-40-3488 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
42 | Рукав 700-40-3490 | Рукав 700-40-3490 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
43 | Рукав 700-40-3492 | Рукав 700-40-3492 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
44 | Рукав 700-40-3494 | Рукав 700-40-3494 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
45 | Рукав 700-40-3497 | Рукав 700-40-3497 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
46 | Рукав 700-40-3499 | Рукав 700-40-3499 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
47 | Рукав 700-40-3503 | Рукав 700-40-3503 для ДЭТ-250 | НД Производителя | шт | 5
48 | Рукав III-10-2 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи кислорода(класс III) внутренним диаметром 10мм на рабочее давлением 2,0МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 40
49 | Рукав РВД 2SN-K12 DК-(Г)М22х1,5 | Рукав высокого давления РВД 2SN-K12 DК-(Г)М22х1,5 давление разрежения 138МПа рабочее давление 55,2МПа длина 20м к УНГ 75-63 | НД Производителя | шт | 2
50 | Рукав РВД 1SN5 DK(Ш)1/4 | Рукав высокого давления(РВД) 1SN5 DK(Ш)1/4 рабочее давление 40МПа давление разрежения 100МПа длина 11м к УНГ 75-63 | НД Производителя | шт | 1
51 | Ремень Б(В)-2240 | Ремень приводной клиновый нормального сечения Б(В) с размерами 22х14мм с расчетной длиной 22400мм класса I для умеренного климата | НД Производителя | шт | 36
52 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-20х500х500 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением до 0,1МПа(второго класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 20мм шириной 500мм длиной 500мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 40
53 | Пластина АМС-I-2х1000х3000 | Пластина АМС-I-2х1000х3000 | ГОСТ 7338-90 | шт | 2
54 | Пластина ИРП-1233 5 | Пластина трансформаторная резиновая ИРП-1233 толщиной 5мм | ТУ 38 30596-95 | кг | 10
55 | Пластина силиконовая 3х1000х1000 | Пластина силиконовая 3х1000х1000 | НД Производителя | кг | 15
56 | Пластина силиконовая 5х1000х1000 | Пластина силиконовая 5х1000х1000 | ТУ 25 3713-002-00152106-93 | кг | 10
57 | Шнур 10,0 ИРП-1338 | Шнур резиновый теплостойкий из резиновой смеси ИРП-1338 круглого сечения 10,0мм | ТУ 38 1051165-90 | кг | 3
58 | Шнур силиконовый квадратного сечения 13x13мм | Шнур силиконовый квадратного сечения 13x13мм | ТУ 38-1051816-87 | кг | 3
59 | Шнур 8,0 ИРП-1338 | Шнур резиновый теплостойкий из резиновой смеси ИРП-1338 круглого сечения 8,0мм | ТУ 38 1051816-87 | кг | 2
60 | Пластина ТМКЩ-5 | Пластина ТМКЩ-5 | ГОСТ 7338-90 | кг | 10
61 | Манжета 1.1-150х180 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 150мм с наружным диаметром 180мм | ГОСТ 8752-79 | шт | 4
62 | Шнур 10,0 5р-129 | Шнур резиновый теплостойкий из резиновой смеси 5Р-129 круглого сечения 10,0мм | ТУ 38 1051165-90 | кг | 5
63 | Шнур 1-1С 10х14 | Шнур резиновый 1-й группы типа 1 средней твердости прямоугольного сечения с размерами сторон 10х14мм Степень твердости-средняя, Назначение-конденсатор 180 КЦС-1, Диаметр/сторона, мм-1014, Форма сечения-прямоугольная, Группа-1, | ГОСТ 6467-79 | кг | 10
64 | Рукав РВД TS8-4 DК-(Ш) G1/8" | Рукав высокого давления(РВД) TS8-4 DК-(Ш) G1/8" рабочее давление 55МПа давление разрежения 165МПа длина 11м к УНГ 75-63 | НД Производителя | шт | 1
Срок поставки: 01.12.2017 г. - 31.05.2018 г.
ЛОТ2
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Шланг 380N Plexaco ф19мм | Шланг ПВХ армированный 380N Plexaco давление 50атм диаметр 19мм | НД Производителя | м | 50
2 | Рукав I-9-0,63 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана(класс I) внутренним диаметром 9мм на рабочее давлением 0,63МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 500
3 | Рукав I-12-0,63 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана(класс I) внутренним диаметром 12мм на рабочее давлением 0,63МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 40
4 | Рукав III-12-2,0 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи кислорода(класс III) внутренним диаметром 12мм на рабочее давлением 2,0МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 40
5 | Рукав III-6,3-2,0 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи кислорода(класс III) внутренним диаметром 6,3мм на рабочее давлением 2,0МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 1000
6 | Рукав 20х29-1,6 | Рукав резиновый напорный с нитяным усилением неармированный внутренним диаметром 20мм наружным 29мм на рабочее давление 1,6МПа для умеренного и тропического климата | ГОСТ 10362-76 | м | 60
7 | Рукав III-9-2,0 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи кислорода(класс III) внутренним диаметром 9мм на рабочее давлением 2,0МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 90
8 | Рукав I-6,3-0,63 | Рукав для газовой сварки и резки резиновый с нитяным каркасом для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана(класс I) внутренним диаметром 6,3мм на рабочее давлением 0,63МПа для умеренного климата | ГОСТ 9356-75 | м | 730
9 | Рукав В(II)-16-25-36-У 20м | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом класса В(II) для воды технической(без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентраций до 20%(кроме растворов азотной кислоты) на рабочее давление 16кгс/см2(1,6МПа) внутренним диаметром 25мм наружным диаметром 36мм с комбинированной тканью для умеренного климата длиной 20м | ГОСТ 18698-79 | м | 20
10 | Рукав В-2-16-10 | Рукав резиновый с текстильным каркасом неармированный для воды(класса В) напорно-всасывающий(группы 2) внутренним диаметром 16мм рабочим давлением 10кгс/см2(1,0МПа) для умеренного климата | ГОСТ 5398-76 | м | 20
11 | Рукав 25х35-1,6 | Рукав резиновый напорный с нитяным усилением неармированный внутренним диаметром 25мм наружным 34,5мм на рабочее давление 1,6МПа для умеренного и тропического климата | ГОСТ 10362-76 | м | 40
12 | Рукав PLE/PL 15 | Рукав напорный с текстильным каркасом PLE/PL 15 внутренний диаметр 20мм наружний диаметр 28мм для подачи воздуха с частицами воды и масла | ГОСТ 9356-75 | м | 100
13 | Рукав 32х43-0,63 | Рукав 32х43-0,63 резиновый напорный с нитяным усилением неармированный внутренним диаметром 32мм наружным 43мм на рабочее давление 0,63МПа для умеренного и тропического климата | ГОСТ 10362-76 | м | 30
14 | Рукав Г(IV)-10-16-28-У | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом класса Г(IV) для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов на рабочее давление 10кгс/см2(1,0МПа) внутренним диаметром 16мм наружным 28мм с комбинированной тканью для умеренного климата | ГОСТ 18698-79 | м | 80
15 | Шланг воздушный 16 | Шланг воздушный диаметром 16мм | НД Производителя | м | 160
16 | Рукав кислородный ДУ-9 | Рукав кислородный чёрный ДУ-9,0 мм РУ-20 кгс/см2 класс III бухта 40000 мм | ГОСТ 9356 | шт | 1
17 | Рукав ВГ(III)-10-25-38-Х 19,5м | Рукав резинотканевый ВГ (III) холодный климат, Двн-25мм, Днар-38мм, давление 10атм., длина 19,5м. | ГОСТ 18698-79 | м | 10
18 | Рукав 40У18-7 | Рукав напорный прокладочной конструкции дюритовый 40У18-7 внутренним диаметром 18мм рабочим давлением 7кгс/см2(0,7МПа) -55+100град. | ТУ 005 6016-87 | м | 30
19 | Рукав гофрированный КЩ-2-100-3 (6м) с манжетами | Рукав гофрированный КЩ-2-100-3 напорно-всасывающий с текстильным каркасом и металлической спиралью; имеющий на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре; длина 6 метров | ГОСТ 5398-76 | шт | 4
Срок поставки: 01.12.2017 г.-31.03.2018 г.
ЛОТ3
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Шланг арт.0521104 Plexaco | Шланг армированный ПВХ высокого давления артикул 0521104 Plexaco диаметр 25мм рабочее давление 30атм | НД Производителя | м | 50
Срок поставки:01.03.2018 г.-31.03.2018 г.
ЛОТ 4
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Шланг 001615 Композит | Шланг поливочный армированный 001615 Композит 32мм(1 1/4") материал поливинилхлорид рабочая среда воздух вода диаметр 32,0мм толщина стенки 4,5мм длина 30.0м количество слоев 3 | НД Производителя | шт | 2
Срок поставки: 01.03.2018 г.
ЛОТ5
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 4мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 2
Срок поставки:01.01.2018 г.-31.01.2018 г.