## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR056725 (внутр. номер Л0588/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2490.17:00155 | Вилка арт.3101-301-0300 Т-plast 2Р+Е 16А 250В IP44 | Вилка каучуковая прямая артикул 3101-301-0300 Т-plast 2Р+Е с 2-мя контактами 16А 250В степень защиты IP44 | арт.3101-301-0300, Вилка каучуковая прямая артикул 3101-301-0300 Т-plast 2Р+Е с 2-мя контактами 16А 250В степень защиты IP44 | НД Производителя |  | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
2 | 34 2490.17:00157 | Розетка арт.3101-304-0300 Т-plast 2Р+Е 16А 250В IP44 | Розетка каучуковая прямая артикул 3101-304-0300 Т-plast 2Р+Е с 2-мя контактами 16А 250В степень защиты IP44 | арт.3101-304-0300, Розетка каучуковая прямая артикул 3101-304-0300 Т-plast 2Р+Е с 2-мя контактами 16А 250В степень защиты IP44 | НД Производителя |  | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
3 | 34 6100.03:00046 | Фонарь ФАП-5 | Фонарь светодиодный ФАП-5 мощность 100Вт количество светодиодов 1LED размер 34х155мм световой поток 2600Лм степень защиты IP67 | ФАП-5, Фонарь светодиодный ФАП-5 мощность 100Вт количество светодиодов 1LED размер 34х155мм световой поток 2600Лм степень защиты IP67 | НД Производителя |  | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
4 | 34 6100.04:00251 | Фонарь Olight i3 XPG R5 | Фонарь аккумуляторный карманный взрывозащищенный Olight i3 на светодиоде XPG R5 количество ламп 1 мощность ламп 4,5Вт | Olight i3, Фонарь аккумуляторный карманный взрывозащищенный Olight i3 на светодиоде XPG R5 количество ламп 1 мощность ламп 4,5Вт | НД Производителя | Назначение | шт | Для освещения оборудования | 5 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип источника света(лампы) | шт | карманный
[6 empty] | Степень защиты | шт | взрывозащищенный
[6 empty] | Способ установки | шт | аккумуляторный
[6 empty] | Количество ламп | шт | 1
[6 empty] | Мощность ламп | шт | 4,5 Вт
5 | 34 6880.03:00007 | Устройство зарядное для ФОС 3-5/6 6В | Устройство зарядное для ФОС 3-5/6 6В | Устройство зарядное для ФОС 3-5/6 6В | НД Производителя |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Эксплуатация
6 | 34 6880.07:00017 | Удлинитель ВЕМ-250 | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 50м 16А 220В 3500Вт | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 50м 16А 220В 3500Вт |  | Количество розеток | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение, Вольт | шт
[6 empty] | Наличие заземпления | шт
[6 empty] | Длина (метров) | шт
[6 empty] | Степень защиты (IP) | шт
[6 empty] | Сила тока, А | шт
7 | 34 6890.01:00009 | Фонарь Космос LED Н19LED | Фонарь Космос LED Н19LED налобный(3*R03) | Космос LED Н19LED, Фонарь Космос LED Н19LED налобный(3*R03) | НД Производителя | Комплектация (наличие ремня,зарядного устройства и др) | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Модель | шт
[6 empty] | Назначение... | шт
[6 empty] | Источник света... | шт
[6 empty] | Световой поток, лм | шт
[6 empty] | Дальность освещения, метров | шт
[6 empty] | Вес, кг | шт
8 | 34 6890.01:00069 | Фонарь Fenix HP 20 | Фонарь налобный Fenix HP 20 светодиодный R5 ANSI 230лм 4хАА | Fenix HP 20, Фонарь налобный Fenix HP 20 светодиодный R5 ANSI 230лм 4хАА | НД Производителя |  | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
9 | 34 6890.01:00097 | Светильник СГГ 5М.05 | Светильник аккумуляторный шахтный головной СГГ 5М.05 со светодиодным источником света и Ni-MH аккумуляторной батареей емкостью 10А/ч | СГГ 5М.05, Светильник аккумуляторный шахтный головной СГГ 5М.05 со светодиодным источником света и Ni-MH аккумуляторной батареей емкостью 10А/ч | НД Производителя | Комплектация (наличие ремня,зарядного устройства и др) | шт |  | 12 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Источник света... | шт
[6 empty] | Вес, кг | шт
[6 empty] | Модель | шт
[6 empty] | Назначение... | шт
[6 empty] | Дальность освещения, метров | шт
[6 empty] | Световой поток, лм | шт
10 | 34 6890.01:00109 | Фонарь 9.149 Яркий луч ТЗ | Фонарь металлический светодиодный сверхяркий 9.149 Яркий луч ТЗ светодиод CREE мощностью 3Вт дальность луча более 150м водонепроницаемый корпус из авиационного алюминия элементы питания 3 ААА | 9.149, Фонарь металлический светодиодный сверхяркий 9.149 Яркий луч ТЗ светодиод CREE мощностью 3Вт дальность луча более 150м водонепроницаемый корпус из авиационного алюминия элементы питания 3 ААА | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Эксплуатация
11 | 34 6890.01:00141 | Фонарь ФОС 3-5/6(АС-1-003 ФОС) | Фонарь осветительный специальный аккумуляторный ФОС 3-5/6(АС-1-003 ФОС) зарядное устройство от сети 220В | ФОС 3-5/6(АС-1-003 ФОС), Фонарь осветительный специальный аккумуляторный ФОС 3-5/6(АС-1-003 ФОС) зарядное устройство от сети 220В | ТУ 3468.2-17777767-2004 | Источник света... | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Модель | шт
[6 empty] | Назначение... | шт
[6 empty] | Комплектация (наличие ремня,зарядного устройства и др) | шт
[6 empty] | Световой поток, лм | шт
[6 empty] | Дальность освещения, метров | шт
[6 empty] | Вес, кг | шт
12 | 34 6000.11:00241 | Фонарь BL-T6 Cree XM-L T6 TrustFire | Фонарь налобный светодиодный BL-T6 Cree XM-L T6 TrustFire в комплекте с аккумуляторной батареей Li-Ion 8000мАч с зарядным устройством и ренем на голову(каску) | BL-T6 Cree XM-L T6 TrustFire | НД Производителя | Тип цоколя | шт | стандартный | 4 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Цвет свечения | шт | белый
[6 empty] | Тип | шт | фонарь светодиодный
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный