## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR056307 (внутр. номер Л0433/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 31 1000.02:00021 | Уплотнение SGL SIGRAFLEX HOCHDRUCK HD 355,6х457,2х25,4х3,2мм | Уплотнение люка барабана котла-утилизатора элиптическое графит марки SGL SIGRAFLEX HOCHDRUCK HD внутренний диаметр 355,6х457,2мм ширина 25,4мм толщина 3,2мм | SGL SIGRAFLEX HOCHDRUCK HD | НД Производителя |  | шт |  | 12 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
2 | 36 3900.01:02805 | Уплотнение 107251 Burt Process Equipment | Уплотнение 107251 Burt Process Equipment к УН ВНК Finish Thompson | 107251 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | УН ВНК Finish Thompson | 4 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | 107251
[6 empty] | Вид изделия | шт | деталь
[6 empty] | Наименование | шт | Уплотнение 107251 Burt Process Equipment
3 | 36 3900.01:02806 | Уплотнение J103084 Burt Process Equipment | Уплотнение J103084 Burt Process Equipment к УН ВНК Finish Thompson | J103084 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | УН ВНК Finish Thompson | 4 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Вид изделия | шт | деталь
[6 empty] | Наименование | шт | Уплотнение J103084 Burt Process Equipmen
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | J103084
4 | 31 1900.03:01371 | Уплотнение 580641 Ovivo | Уплотнение ФПО механическое 580641 Ovivo к STAG 109FA | 580641 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | STAG 109FA | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
5 | 36 1200.01:00018 | Комплект уплотнений к Sigma M156 SCL | Комплект уплотнений к пластинчатому теплообменнику системы замкнутого контура охлаждения энергоблока ПГУ типа Sigma M156 SCL API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG чертеж №PA-095908_PA095911; заводские номера теплообменников: №РА-95908; №РА-95909; №РА-95910; №РА-95911 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3 | НП | Текущий | Ремонт OPEX