## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR057582 (внутр. номер Л0635/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2500.01:00031 | Реле РП 23 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 23 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 12 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
2 | 34 2500.01:00047 | Реле РЭПУ-12М-220-1У3 1,0А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-220-1У3 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом и 2з с самовозвратом(геркон) заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 1,0А | РЭПУ-12М-220-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 7 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 1
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
3 | 34 2500.01:00126 | Реле РТ 40/10 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ 40/10 с током максимальной уставки 10А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ 40/10 УХЛ4 п/п | ТУ 16-523.468-78 | Тип(серия) | шт | Реле максимального тока | 5 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
4 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 8 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
5 | 34 2500.01:00266 | Реле РЭВ-817 220В | Реле РЭВ-817 220В |  | ТУ 16-647.043-86 | Род тока | шт | 0 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РЭВ-817
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
6 | 34 2500.01:00791 | Реле ВТ-24S 24VDC Bestar | Реле электромеханическое ВТ-24S 24VDC Bestar корпус R_BT-2C | ВТ-24S 24VDC | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 24B | 8 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | ВТ-24S 24VDC
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
7 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение | шт | 220 В | 10 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТЗ-51.01
8 | 34 2500.01:00016 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 22 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
9 | 34 2500.01:00020 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-200-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное | 12 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2.5
10 | 34 2500.01:00053 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 220В | НД Производителя | Тип(серия) | шт | Реле времени | 95 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
11 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 380В | 20 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
12 | 34 2500.01:00146 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 24 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0,05А
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
13 | 34 2500.01:00150 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 4А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 4А з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Время выдержки | шт | - | 6 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4А
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 5з
14 | 34 2500.01:00224 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | РП 23 | 14 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
15 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | 220 | 16 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-25
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
16 | 34 2500.01:00238 | Реле РП-252 УХЛ4 200В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП-252 УХЛ4 200В |  | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 200В | 9 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-252 УХЛ4
[6 empty] | Род тока | шт | 0
17 | 34 2500.01:00300 | Реле РЭПУ-12-20001 ~220В УХЛ4 | Реле электромагнитное промежуточное указательное РЭПУ-12-20001 ~220В УХЛ4 | РЭПУ-12-20001 | ГОСТ 16022-83 | Род тока | шт | переменный | 5 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | промежуточный
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
18 | 34 2500.01:00345 | Реле РП 11 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока переднего присоединения УХЛ4 | РП 11 | ТУ16-523.465-79 | Род тока | шт | 0 | 6 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП 11
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
19 | 34 2500.01:00582 | Реле ВЛ-56М1 | Реле ВЛ-56М1 число и исполнение контактов 3 переключающих 3 замыкающих номинальное напряжение 24-220В время выдержки 0,1с-99ч род тока переменный и постоянный | ВЛ-56М1 | ТУ 3425-008-49874443-07 | Число и исполнение контактов | шт | 3 переключающих, 3 замыкающих | 6 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 24...220В
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,1с...99ч.
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | ВЛ-56М1
[6 empty] | Род тока | шт | переменный и постоянный
20 | 34 2500.01:00630 | Реле РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | Реле промежуточное переменного тока РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | ТУ 16-523.483-78 | Номинальная сила тока | шт | - | 8 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
21 | 34 2500.01:00208 | Реле РНФ-1М УХЛ4 100В | Реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М УХЛ4 100В |  | ТУ 16-523.154-75 | Род тока | шт | 0 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 100В
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РНФ-1М
22 | 34 2500.01:00082 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 1з+4р заднего присоединения внешних проводников винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Время выдержки | шт | - | 2 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+4р
23 | 34 2500.01:00519 | Реле РП-8-УХЛ4(О4) | Реле РП-8-УХЛ4(О4) для применения в цепях управления электроприводами переменного тока до 380В 50(60)Гц и постоянного тока до 220В | РП-8-УХЛ4(О4) | НД Производителя | Время выдержки | шт | 0,06с | 2 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | переменного, постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 380, 220
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 7з+7р
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2, 5А
24 | 34 2500.01:00045 | Реле РЭПУ-12М-220-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом и 2з с самовозвратом(геркон) заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-220-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное | 4 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
25 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 380В | 1 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
26 | 34 2500.01:00080 | Реле РП-12 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное двухпозиционное РП-12 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р+2п переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП-12 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.072-75 | Род тока | шт | переменного тока | 1 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р+2п
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
27 | 34 2500.01:00083 | Реле РП-252 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 252 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних контактов степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП-252 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное РП 252 | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,05-1,1с
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 5з
28 | 34 2500.01:00151 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-101-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока | шт | переменного и постоянного тока | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.025
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
29 | 34 2500.01:00152 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | ТУ 3425-059-00216823-99 | Номинальное напряжение | шт | - | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
30 | 34 2500.01:00153 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 2,5А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-101-1У3 2,5А | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока | шт | переменного и постоянного тока | 5 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2.5
31 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | 220 | 13 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-25
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
32 | 34 2500.01:00257 | Реле РТ-40/2 2А | Реле максимального тока РТ-40/2 2А |  | НД Производителя | Род тока | шт | 0 | 9 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТ-40/2
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2А
33 | 34 2500.01:00258 | Реле РТ-40/20 20А | Реле максимального тока РТ-40/20 20А |  | НД Производителя | Род тока | шт | 0 | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 20А
[6 empty] | Тип(серия) | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
34 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 1 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
35 | 34 2500.01:00490 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,075А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,075А число и исполнение контактов 2з и 2р | РЭПУ-12М-202-(1,3) | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока | шт | постоянного тока | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.075
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з и 2р
36 | 34 2500.01:00712 | Реле РП-8-УХЛ4 220В | Реле промежуточное РП-8-УХЛ4 номинальное напряжение 220В переднее присоединение | РП-8-УХЛ4 | НД Производителя | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 1 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
37 | 34 2500.01:00791 | Реле ВТ-24S 24VDC Bestar | Реле электромеханическое ВТ-24S 24VDC Bestar корпус R_BT-2C | ВТ-24S 24VDC | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 24B | 12 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Род тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | ВТ-24S 24VDC
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
38 | 34 2500.01:00032 | Реле РП 25 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 25 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 25 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 2 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
[6 empty] | Время выдержки | шт
39 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение | шт | 220 В | 3 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТЗ-51.01
40 | 34 2500.01:00207 | Реле РН 53/60Д | Реле напряжения максимального тока РН 53/Д максимальной уставкой 60В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.500-83 | Номинальная сила тока | шт | 0 | 3 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
41 | 34 2500.01:00031 | Реле РП 23 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 23 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 6 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
42 | 34 2500.01:00186 | Реле ВЛ-56 1-100мин 220В | Реле времени ВЛ-56 1-100мин 220В |  | НД Производителя | Тип(серия) | шт | 0 | 3 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0