## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR057583 (внутр. номер Л0457/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2500.01:00047 | Реле РЭПУ-12М-220-1У3 1,0А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-220-1У3 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом и 2з с самовозвратом(геркон) заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 1,0А | РЭПУ-12М-220-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 1
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
2 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение | шт | 220 В | 3 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТЗ-51.01
3 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | 220 | 2 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-25
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
4 | 34 2500.01:00238 | Реле РП-252 УХЛ4 200В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП-252 УХЛ4 200В |  | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 200В | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-252 УХЛ4
[6 empty] | Род тока | шт | 0
5 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05