Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

**Форма раскрытия информации**

**о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные**

**нужды генерирующего оборудования при выработке**

**электрической и тепловой энергии (раздельно)**

**с указанием наименования и типа станции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) | | |
| на собственные нужды | | на хозяйственные нужды |
| на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС»  ПАО «Юнипро» | 106 489 | 4 487 | 1 772 |
| ПСУ | 106 489 | 4 487 | 1 772 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 802 696 | 21 248 | 13 932 |
| ПСУ | 669 984 | 21 248 | 9 108 |
| ПГУ | 132 712 | 0 | 4 824 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 217 530 | 14 873 | 9482 |
| ПСУ | 152 119 | 14 873 | 5 900 |
| ПГУ | 65 411 | 0 | 3 582 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 215 969 | 4 397 | 4 071 |
| ПСУ | 131 184 | 4 397 | 1 137 |
| ПГУ | 84 785 | 0 | 2 934 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 365 137 | 41 648 | 33 934 |
| ПСУ | 365 137 | 41 648 | 33 934 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1 707 821 | 86 653 | 63 191 |
| ПСУ | 1 424 913 | 86 653 | 51 851 |
| ПГУ | 282 908 | 0 | 11 340 |