Техническая часть к Документации открытого запроса предложений №1565 от                  06.09.2018г. на поставку продукции Atlas Copco

| № п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 6970386084 Atlas Copco | Кольцо круглое уплотнительное 6970386084 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1 | НД Производителя | шт | 2 |
| 2 | Кольцо 6970386082 Atlas Copco | Кольцо круглое уплотнительное 6970386082 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 3 | Кольцо 6970115852 Atlas Copco | Кольцо квадратного сечения 6970115852 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 4 | Кольцо 6970356418 Atlas Copco | Кольцо круглое уплотнительное 6970356418 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 5 | Кольцо 6970018798 Atlas Copco | Кольцо 6970018798 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 6 | Фильтр 6970276976 Atlas Copco | Фильтр 6970276976 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040 | НД Производителя | шт | 5 |
| 7 | Проставка 6970479270 Atlas Copco | Проставка 6970479270 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040 | НД Производителя | шт | 1 |
| 8 | Уплотнение 6970211191 Atlas Copco | Уплотнение 6970211191 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040 | НД Производителя | шт | 2 |
| 9 | Кольцо 6915290464 Atlas Copco | Кольцо 6915290464 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040 | НД Производителя | шт | 3 |
| 10 | Уплотнение 6970216592 Atlas Copco | Уплотнение 6970216592 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040 | НД Производителя | шт | 2 |
| 11 | Уплотнение 6970392416 Atlas Copco | Уплотнение 6970392416 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору | НД Производителя | шт | 1 |

Требования к продукции и поставке:

- Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

- Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

- Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.

- Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.