.

**Техническое требование к договору на поставку химреактивов,**

**ГСО и стандарт-титров на 2019-2021 годы**

**Предприятие:** филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

**Цель:**

* Обеспечение выполнения обязательств по поставке Поставщиком продукции (качество, количество, сроки поставки, документация и др.).

**Требования к поставщику:**

* Поставщик должен гарантировать выполнение обязательств по поставке в установленные договором сроки.
* Строго соблюдать ГОСТ, ТУ и требования к таре и упаковке, указанные в Приложении 1 для поставляемых реактивов, ГСО и стандарт-титров.
* Поставщик обязан иметь сертификат ISO. Лицензию, на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Свидетельство о постановке на специальный учет государственной пробирной палаты как юридическое лицо. В договоре необходимо указывать: «стороны гарантируют, что в случае поставки веществ, находящихся под особым государственным контролем (сильнодействующие, ядовитые вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ), их реализация, хранение, учет и использование будут осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».
* Поставщик не должен поставлять реактивы, ГСО и стандарт-титры китайского производства.
* Строгое соблюдение сроков и графика поставки, указанных в Приложении 1, если общее количество заказываемого реактива, ГСО и стандарт-титров разбито на две и более поставки.
* Дата выпуска должна быть не ранее января года поставки – для реактивов, ГСО и стандарт-титров со сроком годности 1 и более лет.
* Реактивы, ГСО и стандарт-титры со сроком годности 6 месяцев должны быть пригодны для работы в течении ещё 5 месяцев.
* Реактивы, ГСО и стандарт-титры со сроком годности 3 месяцев должен быть пригодны для работы в течении 2 месяцев.
* Перефасовка реактивов должна быть осуществлена не в полиэтиленовые пакеты (брикеты), а стеклянные или пластмассовые бутылки, банки, контейнеры согласно ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)» и ГОСТ к упаковке на каждый конкретный реактив.

**Дополнительные требования:**

* Поставщик должен гарантировать выполнение обязательств по поставке реактивов, ГСО и стандарт-титров в установленные договором сроки.

**Требования к приемке:**

* Приемка реактивов, ГСО и стандарт-титров по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с пунктом 7 Положения об управлении МПЗ (СТО № УСЛ-П).
* При нарушении правил упаковки, транспортировки, при повреждении упаковки или неудовлетворительном качестве реактивов, ГСО и стандарт-титров вся ответственность лежит на Поставщике продукции согласно условий договора поставки.

**Перечень документации:**

* На каждый реактив, ГСО и стандарт-титр должны быть предоставлены документы на русском языке: паспорт (сертификат качества) на продукцию, паспорт безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение. Для реактивов, ГСО и стандарт-титров иностранного производства на этикетке необходимо дублировать название на русском языке дату производства и срок годности. Этикетки должны легко читаться.

**Гарантии:**

* Поставка согласно настоящим требованиям и в установленные сроки.

**Технические требования к договору на поставку химреактивов на 2019 – 2021 годы**

**Предприятие**: филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

**Цель**:обеспечение выполнения обязательств по поставке Поставщиком продукции (качество, количество, сроки поставки, документация и др.)

**Требования к поставщику**:

* + Поставщик должен гарантировать выполнение обязательств по поставке в установленные договором сроки.
* Поставщик должен строго соблюдать квалификации, ГОСТ, ТУ поставляемых реактивов, а также заявленных производителей согласно Заявке Покупателя и Единичных расценок.
* В случае поставки реактивов – прекурсоров Поставщик обязан иметь сертификат ISO и Лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Свидетельство о постановке на специальный учет государственной пробирной палаты как юридическое лицо. В договоре необходимо указывать: " Стороны гарантируют, что в случае поставки веществ, находящихся под особым государственным контролем (сильнодействующие, ядовитые вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ), их реализация будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ."
  + В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения, поданные на реактивы, растворы и пр. отечественного и импортного производства стран EU.
  + Если общее количество заказываемого в течение календарного года реактива разбито на 2 и более поставок - не допускается объединять их в одну поставку.
  + Не допускается поставка количества реактивов выше заказанного.
  + Продукция со сроком годности 1 год и более должна быть изготовлена не ранее трех месяцев по отношению к месяцу отгрузки.Для реактивов со сроком годности 6 месяцев поставка должна осуществляться не более чем за 5 месяцев до даты истечения срока годности *(Перечисляются реактивы для конкретного филиала)*.
  + Для реактивов со сроком годности 3 месяца поставка должна осуществляться не более чем за 2 месяца до даты истечения срока годности *(Перечисляются реактивы для конкретного филиала).*
  + Перефасовка должна быть осуществлена в стеклянные/пластмассовые бутылки, банки, контейнеры согласно ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)» и ГОСТ к упаковке на каждый конкретный реактив. Перефасовка в полиэтиленовые пакеты (брикеты) не приемлема.

**Дополнительные требования:**

* + Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать реактивы, растворы и пр., входящие в объем поставки, при заключении договора. Все предлагаемые изменения в спецификации к поставке реактивов, растворов и пр. согласовывается с Заказчиком.
  + **Сроки поставки**: Поставщик должен гарантировать выполнение обязательств по поставке в установленные договором сроки.

**Требования к приемке**:

* + Поставляемые реактивы, растворы и пр. должно пройти входной контроль в соответствие с ГОСТ 24297-2013.
  + Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража.
  + При нарушении правил упаковки, транспортировки, при случайной гибели или повреждения поставки реактивов, растворов и пр. вся ответственность лежит на Поставщике продукции согласно условий договора поставки.

**Перечень документации**:

* + На каждый реактив должны быть предоставлены документы на русском языке: паспорт (сертификат качества) на продукцию, паспорт безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение. Для реактивов иностранного производства на этикетке необходимо дублировать название на русском языке дату производства и срок годности.

**Гарантии:**

Поставка согласно настоящим требованиям и в установленные сроки.