**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку запасные части к турбогенератору ТГВ-200**

**1. Наименование оборудования**

Запасные части к турбогенератору ТГВ-200

**2. Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Наименование продукции** | **Марка, модель, типоразмер** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Колодка изоляционная токопровода ротора для ТГВ-200 ч.8ТХ.133.770 | НД Производителя | Шт | 2 |
| 2 | Сегмент подбандажный к ТГВ ч.4Т2140 | НД Производителя | Шт | 52 |
| 3 | Сегмент подбандажный к ТГВ ч.5ТХ.662.555 | НД Производителя | Шт | 52 |
| 4 | Винт контактный 4Т7 к генератору ТГ-200 | НД Производителя | Шт | 2 |
| 5 | Коробка изоляционная 4Т76 для токоподвода ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 6 | Коробка изоляционная 4Т78 генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 7 | Коробка изоляционная 4Т79 токопровода генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 8 | Коробка изоляционная 4Т80 токопровода генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 8 |
| 9 | Коробка изоляционная 4Т21 токоподвода турбогенератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 10 | Маслоуловитель 5ТХ.377.573 к генератору ТГ-200 | НД Производителя | Шт | 1 |
| 11 | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной сжатия однощеточный ДРПс1(ДБ) 22х30 чертежный номер 4Т 582 окно под счетку 22х30 для двигателей ТГВ-200 ТГВ-300 | НД Производителя | Шт | 60 |

**3. Срок поставки: февраль 2019 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |  |