## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 71/18 от 23.10.2018 г.
Общее назначение продукции: поставка насосов прочих или аналогов для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Лот: | 5190024-1
Срок поставки: с 25.01.2019 гола до 30.09.2019 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Насос Х 80-65-160-К-СД дв.15/3000 | Насос консольный химический Х 80-65-160-К-СД подачей 50м3/ч напором 32м с электродвигателем 15кВт 3000об/мин | НД Производителя | шт | 1
2 | Насос СД 32/40 с АИР132М2 | Насос горизонтальный СД 32/40 с электродвигателем АИР132М2 для сточных жидкостей объемная подача 32м3 напор 40м | НД Производителя | шт | 6
3 | Насос К 100-65-200 с рамой и э/д | Насос консольный центробежный К 100-65-200 для воды подача 100м3/ч напор 50м с рамой и электродвигателем АИР 180М2 мощность 30кВт | НД Производителя | шт | 1
4 | Агрегат Х-280-72К с э/д 125кВт 1450об/мин | Агрегат насосный центробежный горизонтальный консольный одноступенчатый смонтированный на общей фундаментной плите Х-280-72К уплотнение вала сальниковое; материал проточной части: 12Х18Н9ТЛ; объемная подача: 280м3/ч; напор: 72м; с электродвигателем 125кВт 1450об/мин | НД Производителя | шт | 1
5 | Агрегат Д-500-65 с рамой и э/д 160/1500 | Агрегат насосный горизонтальный поверхностный водяной Д-500-65 напор 65м объемная подача 500м3/ч с рамой и электродвигателем 160/1500 | НД Производителя | шт | 1
6 | Насос К 290/30 | Насос консольный К 290/30: подача 290м3/час; напор 30м | НД Производителя | шт | 3
7 | Насос НД 1,0 Р 100/10 К13А | Насос дозировочный одноплунжерный НД 1,0 Р 100/10 К13А класс точности 1,0 с ручным регулированием(индекс Р) подача 100л/ч давление на выходе 10кгс/см2 материал проточной части сталь 12Х18Н9Т(индекс К) без рубашки обогрева(охлаждения) проточной части(код 1) без промывочной камеры(код 3) с двигателем общепромышленного исполнения(код А или отсутствие кода) | НД Производителя | шт | 4
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Безволев Д.Г.
Ведущий специалист отдела ресурсообеспечения филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Семенова Т.В.