Техническая часть к Документации открытого запроса предложений №1928 от                  01.11.2018г. на поставку продукции AВВ

| № п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель S201 C2 АВВ | Выключатель автоматический 1-полюсный S201 C16 АВВ номинальная коммутационная способность 6кА | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 2 | Выключатель S201 C6 АВВ | Выключатель S201 C6 АВВ количество полюсов 1 номинальный ток выключателя 6А предельная отключающая способность 6,0кА характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 3 | Выключатель S203 C32 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 4 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 5 | Выключатель S203 C20 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 6 | Реле CR-P110AC2 АВВ | Реле CR-P110AC2 АВВ номинальное напряжение 110В переменного тока номинальная сила тока 8А | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 7 | Реле TF65-67 ABB | Реле перегрузки тепловое TF65-67 ABB диапазон уставки 57,0-67,0А для контакторов AF40 AF52 AF65 класс перегрузки 10 | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 8 | Пускатель AF65-30-00-13 ABB | Пускатель магнитный AF65-30-00-13 ABB 65А AC3 катушка 100-250В AC/DC(контактор) | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 9 | Контактор AF40-30-00-13 ABB | Контактор AF40-30-00-13 ABB 40А AC3 катушка 100-250В AC/DC | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 10 | Контакт CAL4-11 ABB | Контакт боковой CAL4-11 ABB 1НО+1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 11 | Контакт CA4-10 ABB | Контакт фронтальный CA4-10 ABB 1НО для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 12 | Контакт CA4-01 ABB | Контакт фронтальный CA4-01 ABB 1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 13 | Блок CA4-22M ABB | Блок контактный дополнительный CA4-22M ABB 2НО+2НЗ для контакторов AF09-AF96 | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 14 | Преобразователь 1SVR040007R0200 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040007R0200 ABB CC-U/I для действующих значений тока в диапазоне 0-1А и 0-5А с тройной электрической изоляцией | НД Производителя | шт | 3 | До 31.01.2019г. |
| 15 | Преобразователь 1SVR040009R1400 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040009R1400 ABB CC-U/V для действительных значений напряжения в диапазоне от 0 до 600В с тройной электрической изоляцией | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 16 | Устройство 2CSG524000R2021 ABB TMD-T4 | Устройство контроля температуры 2CSG524000R2021 ABB TMD-T4 | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 17 | Комплект 8037 140 ABB | Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | к-т | 3 | До 31.01.2019г. |
| 18 | Соединитель 0214 047 ABB | Соединитель трубок 0214 047 ABB | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 19 | Соединитель 0214 071 ABB | Соединитель трубок 0214 071 ABB | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 20 | Соединитель 0214 526 ABB | Соединитель шлангов 0214 526 ABB для устройства постоянного напора и проточной ячейки 2 | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 21 | Комплект 7670088 АВВ | Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору рН | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 22 | Кабель 7670003 АВВ | Кабель разъемный 7670003 АВВ 3м к катриджному датчику рН АР101/100 | НД Производителя | шт | 1 | До 31.01.2019г. |
| 23 | Капсула 9435/300 ABB | Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 24 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited | НД Производителя | шт | 2 | До 31.01.2019г. |
| 25 | рН -стандартное стекло ABB Limited АР101100 | рН-стандартное стекло ABB Limited АР101100 | НД Производителя | шт | 5 | До 31.01.2019г. |
| 26 | Электрод ABB Limited 1436836 | Электрод сравнения ABB Limited 1436836 | НД Производителя | шт | 3 | До 31.01.2019г. |

Требования к продукции и поставке:

- Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

- Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

- Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.

- Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.