## для проведения торгов
Объем поставки
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Клапан SRIV020E ф20мм Ру16 | Клапан шаровой обратный SRIV020E диаметр 20мм Ру16 | НД Производителя | шт | 2
2 | Шпиндель поз.14 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Шпиндель позиция 14 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2
3 | Вентиль ВДХ 50.10.02.02 | Вентиль запорный ручной фланцевый ВДХ 50.10.02.02 Ду50 Ру10 материал корпуса: сталь 12Х18Н10Т | НД Производителя | шт | 4
4 | Клапан 09.3 HP Valves Ду25 класс 900 | Клапан угловой 09.3 HP Valves Ду25 класс 900 материал корпуса ASTM A105 материал уплотнительных поверхностей A 304/стеллит материал уплотнений графит тип присоединения к трубопроводу сварка | НД Производителя | шт | 1
5 | Клапан 361.1/2 UP/GU+ACT ч.66094/23028 AUDCO INDIA LIMITED | Клапан запорный типа 361.1/2 по чертежу 66094/23028 производитель AUDCO INDIA LIMITED (Larsen & Toubro); с редуктором и электроприводом | НД Производителя | шт | 1
6 | Клапан V691-BW-FX-B060 ч.66094/23404 Valvtechnologies | Клапан шаровый типа V691-BW-FX-B060 по чертежу 66094/23404 производитель Valvtechnologies; с пневмоприводом | НД Производителя | шт | 1
7 | Клапан SRIV Ду20 | Клапан шаровой модель SRIV Ду20 | НД Производителя | шт | 2
8 | Затвор поз.12 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Затвор позиция 12 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2
9 | Штифт поз.16 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Спиральный распорный штифт позиция 16 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2
10 | Шарик поз.18 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Шарик позиция 18 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2
11 | Пружина поз.37 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Пружина позиция 37 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2
12 | Уплотнение поз.7 рис.1 клапана с/н 0103031008с тип 900 SAFE Ari Armaturen | Уплотнение позиция 7 рисунка 1 инструкции для клапана серийный номер 0103031008с тип 900 SAFE производства Ari Armaturen | НД Производителя | шт | 2