## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 3/19 от 10.01.2019г..
Лоты: 9П50097 ; 9П50098 ; 9П50099; 9П50100
Общее назначение продукции: поставка химических реактивов для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки*: согласно графика Покупателя
Технические требования к поставке - см. файл ТТ
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во | график поставки | [5 empty] | примечание
[6 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Срок годности | Дата выпуска
[6 empty] | месяц | кол-во | месяц | кол-во | месяц | кол-во
Лот №9П50097 "Химические реактивы" (ДП)
1 | 1,10-Фенантролин ч.д.а. | 1,10-Фенантролин(орто-фенантролин) ч.д.а. | ТУ 6-09-40-2472-87 | кг | 0.06 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
2 | Агар мясо-пептонный | Агар мясо-пептонный для культивирования микроорганизмов; компонентный состав: пептон ферментативный; экстрат мясной; натрий хлористый; агар | НД Производителя | л | 4.5 | январь | 0.5 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
3 | Алюминон ч.д.а. | Алюминон(ауринтрикарбоновой кислоты триаммонийная соль) ч.д.а. | ТУ 6-09-5205-85 | кг | 0.3 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
4 | Аммиак водный ос.ч 30% | Аммиак водный ос.ч 30% | ГОСТ 24147-80 | кг | 540 | январь | 180 | январь | 180 | январь | 180 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
5 | Аммиак водный х.ч. | Аммиак водный х.ч. | ГОСТ 3760-79 | кг | 248.4 | январь | 40 | январь | 40 | январь | 40 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 42.8 | июнь | 42.8 | июнь | 42.8
6 | Аммоний надсернокислый ч.д.а. | Аммоний надсернокислый чистый для анализа | ГОСТ 20478-75 | кг | 0.18 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
7 | Аммоний сернокислый ч.д.а. | Аммоний сернокислый(аммоний сульфат) ч.д.а. | ГОСТ 3769-78 | кг | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
8 | Аммоний хлористый ч.д.а. | Аммоний хлористый ч.д.а. | ГОСТ 3773-72 | кг | 6 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
9 | Аскарит ч. | Аскарит ч. | ТУ 6-09-4128-88 | кг | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 | 4 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
10 | Ацетон ч.д.а. | Ацетон ч.д.а. | ГОСТ 2603-79 | кг | 4.8 | январь | 1.6 | январь | 1.6 | январь | 1.6 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
11 | Барий хлористый ч.д.а. | Барий хлорид 2-водный(барий хлористый) ч.д.а. | ГОСТ 4108-72 | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
12 | Барий хромовокислый ч.д.а. | Барий хромовокислый чистый для анализа | ТУ 6-09-5286-86 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
13 | Бензол ч.д.а. | Бензол ч.д.а. | ГОСТ 5955-75 | л | 1.71 | январь | 0.57 | январь | 0.57 | январь | 0.57 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
14 | Бромтимоловый синий ч.д.а. | Бромтимоловый синий ч.д.а. | ТУ 6-09-5423-90 | г | 75 | январь | 25 | январь | 25 | январь | 25 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
15 | БТН-бульон | БТН-бульон питательный бульон для культивирования микроорганизмов; компонентный состав: пептон ферментативный; экстрат мясной; натрий хлористый | ТУ 9385-001-16542938-2008 | л | 4.5 | январь | 0.5 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
16 | Гексан ос.ч. Криохром | Гексан ос.ч. Криохром Наименование вещества-Гексан, Степень чистоты-ос.ч., Торговая марка-Криохром, | ТУ 6-09-06-657-75 | кг | 17.82 | январь | 2.64 | январь | 2.64 | январь | 2.64 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 3.3 | июнь | 3.3 | июнь | 3.3
17 | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | ГОСТ 5456-79 | кг | 1.8 | январь | 0.6 | январь | 0.6 | январь | 0.6 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
18 | Глицерин ч.д.а. | Глицерин ч.д.а. | ГОСТ 6259-75 | кг | 1242 | январь | 8.4 | январь | 16.8 | январь | 16.8 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
[6 empty] | март | 120 | март | 120 | март | 120
[6 empty] | март | 280 | март | 280 | март | 280
19 | Дифенилкарбазон ч.д.а. | Дифенилкарбазон ч.д.а. | ТУ 6-09-5215-85 | кг | 0.18 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
20 | Калий гидроокись х.ч. | Калий гидроокись химически чистый | ГОСТ 24363-80 | кг | 3000 | сентябрь | 1000 | сентябрь | 1000 | сентябрь | 1000 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
21 | Калий азотнокислый х.ч. | Калий азотнокислый х.ч. | ГОСТ 4217-77 | кг | 0.6 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
22 | Индикатор активный ярко-голубой ч.д.а. | Индикатор активный ярко-голубой чистый для анализа | ГОСТ 20447-76 | г | 30 | январь | 10 | январь | 10 | январь | 10 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
23 | Индикатор Дезиконт-Хлорамин 7-04388 Винар | Индикатор Дезиконт-Хлорамин 7-04388 Винар 100 штук в упаковке | ТУ 9398-038-11764404-2003 | упак. | 5 | январь | 1 | январь | 2 | январь | 2 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
24 | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | ГОСТ 4220-75 | кг | 13.5 | январь | 4.5 | январь | 4.5 | январь | 4.5 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
25 | Калий хлористый х.ч. | Калий хлористый х.ч. | ГОСТ 4234-77 | кг | 38.85 | январь | 0.95 | январь | 0.95 | январь | 0.95 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
[6 empty] | январь | 12 | январь | 12 | январь | 12
26 | Калий-натрий виннокислый 4-в.ч.д.а. | Калий-натрий виннокислый 4-водный(сегнетова соль) ч.д.а. | ГОСТ 5845-79 | кг | 9.6 | январь | 3 | январь | 3.3 | январь | 3.3 | 3 года | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
27 | Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный ч. | Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный ч. Наименование вещества-калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, Степень чистоты-ч., Торговая марка---, | ТУ 6-09-08-1958-88 | кг | 0.15 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.02 | июнь | 0.02 | июнь | 0.02
28 | Калий фосфорнокислый 1-з.х.ч. | Калий фосфорнокислый однозамещенный х.ч. Степень чистоты-х.ч., Наименование вещества-Калий фосфорнокислый 1-з., Торговая марка--, | ГОСТ 4198-75 | кг | 0.9 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
29 | Кислота азотная х.ч. | Кислота азотная х.ч. | ГОСТ 4461-77 | кг | 21 | январь | 4.2 | январь | 4.2 | январь | 4.2 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 2.8 | июнь | 2.8 | июнь | 2.8
30 | Калия гидроокись ч.д.а. | Калия гидроокись ч.д.а. | ГОСТ 24363-80 | кг | 8.5 | январь | 2.5 | январь | 3 | январь | 3 |  | не ранее июня предшествующего года году поставки
31 | Квасцы железоаммонийные ч.д.а. | Квасцы железоаммонийные(аммоний железо(III) сульфат(1:1:2) 12-водный) ч.д.а. Наименование вещества-квасцы железоаммонийные, Степень чистоты-ч.д.а., | ТУ 6-09-5359-88 | кг | 0.6 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 1 год | не ранее июня предшествующего года году поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.1 | июнь | 0.1
32 | Квасцы алюмокалиевые х.ч. | Квасцы алюмокалиевые х.ч. Наименование вещества-Квасцы алюмокалиевые, Степень чистоты-хч, Торговая марка-Россия, | ТУ 2621-011-49546302-2003 | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
33 | Кислота D-винная 7-45115 Ант ч.д.а. | Кислота D-винная 7-45115 Ант чистая для анализа | ГОСТ 5817-77 | кг | 0.3 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
34 | Кислота серная х.ч. | Кислота серная х.ч. | ГОСТ 4204-77 | кг | 534 | январь | 140 | январь | 197 | январь | 197 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
35 | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | ГОСТ 6552-80 | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
36 | Кислота ортофосфорная х.ч. | Кислота ортофосфорная х.ч. | ГОСТ 6552-80 | кг | 5.1 | январь | 1.7 | январь | 1.7 | январь | 1.7 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
37 | Кислота борная ч.д.а. | Кислота борная ч.д.а. Наименование вещества-Кислота борная, Степень чистоты-чда, Торговая марка-Россия, | ГОСТ 9656-75 | кг | 0.39 | январь | 0.13 | январь | 0.13 | январь | 0.13 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
38 | Кислота салициловая фарм. | Кислота салициловая фарм. | НД Производителя | кг | 0.3 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
39 | Кислота розоловая ч.д.а. | Кислота розоловая чистая для анализа | ТУ 6-09-1091-76 | кг | 0.3 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
40 | Кислота сульфосалициловая 2-в.ч.д.а. | Кислота сульфосалициловая 2-водная ч.д.а. | ГОСТ 4478-78 | кг | 7 | январь | 0 | январь | 2 | январь | 2 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1 | июнь | 1 | июнь | 1
41 | Кислота уксусная х.ч. | Кислота уксусная х.ч. | ГОСТ 61-75 | кг | 17.34 | январь | 3.15 | январь | 3.15 | январь | 3.15 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 2.63 | июнь | 2.63 | июнь | 2.63
42 | Крахмал растворимый ч.д.а. | Крахмал растворимый ч.д.а. | ГОСТ 10163-76 | кг | 2.15 | январь | 0.65 | январь | 0.75 | январь | 0.75 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
43 | Кобальт хлористый 6-в.ч. | Кобальт хлористый 6-водный ч. | ГОСТ 4525-77 | кг | 0.06 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
44 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 139.2 | январь | 28.8 | январь | 30 | январь | 30 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 7.2 | июнь | 21.6 | июнь | 21.6
45 | Кислота сульфосалициловая 2-в. 132838.1209 Panreac | Кислота сульфосалициловая 2-водная 132838.1209 Panreac для аналитики | НД Производителя | кг | 9 | январь | 1 | январь | 2 | январь | 2 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1 | июнь | 1.5 | июнь | 1.5
46 | Лактоза 1-водная | Лактоза 1-водная; химическая формула - С12Н22NO11*H2O; твердое кристаллическое вещество белого цвета; углевод группы дисахаридов; содержится в молоке(молочный сахар) | НД Производителя | кг | 0.75 | январь | 0.25 | январь | 0.25 | январь | 0.25 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
47 | Ксиленовый оранжевый ч.д.а. | Ксиленовый оранжевый ч.д.а. | ТУ 6-09-15-09-78 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
48 | Марганец(II) хлористый 4-в.ч.д.а. | Марганец(II) хлористый 4-водный ч.д.а. | ГОСТ 612-75 | кг | 13.5 | январь | 2.5 | январь | 5.5 | январь | 5.5 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
49 | Магний сернокислый 7-в.х.ч. | Магний сернокислый 7-водный х.ч. | ГОСТ 4523-77 | кг | 0.6 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.1 | июнь | 0.1
50 | Медь II сернокислая 5-в.ч.д.а. | Медь II сернокислая 5-водная ч.д.а. | ГОСТ 4165-78 | кг | 1.65 | январь | 0.55 | январь | 0.55 | январь | 0.55 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
51 | Метиловый красный ч.д.а. | Метиловый красный(метилрот) ч.д.а. | ТУ 6-09-5169-84 | г | 85 | январь | 25 | январь | 30 | январь | 30 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
52 | Метиленовый голубой ч.д.а. | Метиленовый голубой ч.д.а. | ТУ 6-09-4530-77 | кг | 0.09 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
53 | Метиленовый синий ч.д.а. | Метиленовый синий ч.д.а. | ТУ 2463-044-05015207-97 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
54 | Молибден(VI) оксид х.ч. | Молибден(VI) оксид(молибденовый ангидрид) химически чистый | ТУ 6-09-4471-77 | шт | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
55 | Натрий двууглекислый ч.д.а. | Натрий углекислый кислый(натрий двууглекислый) ч.д.а. | ГОСТ 4201-79 | кг | 6 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
56 | Натрий тетраборнокислый 10-в.ч.д.а. | Натрий тетраборнокислый 10-водный(бура) ч.д.а. | ГОСТ 4199-76 | кг | 0.42 | январь | 0.12 | январь | 0.15 | январь | 0.15 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
57 | Натрий сернистый 9-в.ч.д.а. | Натрий сернистый 9-водный(натрия сульфид) ч.д.а. | ГОСТ 2053-77 | кг | 0.18 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.03 | июнь | 0.03 | июнь | 0.03
58 | Натрий сернокислый б/вод. .ч.д.а. | Натрий сернокислый чистый для анализа | ГОСТ 4166-76 | кг | 0.15 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
59 | Метиловый оранжевый ч.д.а. | Метиловый оранжевый ч.д.а. | ТУ 6-09-5171-84 | г | 75 | январь | 25 | январь | 25 | январь | 25 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
60 | Мурексид ч.д.а. | Мурексид(аммоний пурпуровокислый) ч.д.а. | ТУ 6-09-13-945-94 | кг | 0.006 | январь | 0.001 | январь | 0.001 | январь | 0.001 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.001 | июнь | 0.001 | июнь | 0.001
61 | Натрий фосфорнокислый 2-з.12-в.ч.д.а. | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ч.д.а. | ГОСТ 4172-76 | кг | 1.1 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.2 | июнь | 0.2
62 | Пирогаллол А ч.д.а. | Пирогаллол А(триацетат 1,2,4-триоксибензол) ч.д.а. | ТУ 6-09-5319-86 | кг | 6.6 | январь | 2.2 | январь | 2.2 | январь | 2.2 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
63 | Натрий уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | Натрий уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | ГОСТ 199-78 | кг | 7.5 | январь | 2.5 | январь | 2.5 | январь | 2.5 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
64 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 Наименование вещества-перекись водорода, Торговая марка---, Степень чистоты-осч, | ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 6 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 3 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
65 | Натрия гидроокись х.ч. | Натрия гидроокись хч Наименование вещества-натрия гидроокись, Степень чистоты-х.ч., Торговая марка---, | ГОСТ 4328-77 | кг | 28.75 | январь | 3 | январь | 6 | январь | 6 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 3.35 | июнь | 5.2 | июнь | 5.2
66 | Окись алюминия ч.д.а.(не для хроматографии) | Окись алюминия ч.д.а.(не для хроматографии) Наименование вещества-Окись алюминия, Торговая марка-Россия, Степень чистоты-ч.д.а, | ТУ 6-09-426-75 | кг | 3 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.5 | июнь | 0.5 | июнь | 0.5
67 | Натрий хлористый ч.д.а. | Натрий хлористый ч.д.а. | ГОСТ 4233-77 | кг | 1.05 | январь | 0.25 | январь | 0.4 | январь | 0.4 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
68 | Окись цинка ч.д.а. | Окись цинка; степень чистоты: чистый для анализа (ч.д.а.) | ГОСТ 10262-73 | кг | 0.3 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
69 | Нитразиновый желтый ч.д.а. | Нитразиновый желтый ч.д.а. | ТУ 6-09-4309-76 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
70 | Пентаметоксикрасный Р0631 TCI Americas | Пентаметокси красный Р0631 TCI Americas | CAS №1755-51-7 | кг | 0.08 | январь | 0.02 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
71 | Реактив Грисса ч.д.а. | Реактив Грисса ч.д.а. | ТУ 6-09-3569-86 | кг | 0.99 | январь | 0.33 | январь | 0.33 | январь | 0.33 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
72 | Реактив Несслера ч.д.а. | Реактив Несслера(калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) ч.д.а. | ТУ 6-09-2089-77 | кг | 22 | январь | 6 | январь | 8 | январь | 8 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
73 | Серебро азотнокислое ч.д.а. | Серебро азотнокислое(серебра нитрат) ч.д.а. | ГОСТ 1277-75 | кг | 0.18 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | январь | 0.06 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
74 | Свинец(II) уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ч.д.а. | ГОСТ 1027-67 | кг | 0.003 | январь | 0.001 | январь | 0.001 | январь | 0.001 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
75 | Ртуть(II) азотнокислая 1-в.х.ч. | Ртуть(II) азотнокислая(нитрат ртути) 1-водная х.ч. | ГОСТ 4520-78 | кг | 0.6 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.1 | июнь | 0.1
76 | Тимолфталеин ч.д.а. | Тимолфталеин ч.д.а. Торговая марка-., Степень чистоты-ч.д.а., Наименование вещества-Тимолфталеин, | ТУ6-09-07-1610-87 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
77 | Соль динатриевая 2-водная хромотроповой кислоты чда | Соль динатриевая 2-водная хромотроповой кислоты чда Наименование вещества-соль динатриевая 2-водная хромотроповой, Торговая марка-соль динатриевая 2-водная хромотроповой, Степень чистоты-чда, | ТУ 6-09-05-1371-88 | кг | 0.15 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.02 | июнь | 0.02 | июнь | 0.02
78 | Сульфид натрия чда | сульфид натрия чда Торговая марка--, Наименование вещества-сульфид натрия, Степень чистоты-чда, | ГОСТ 2053-77 | кг | 0.45 | январь | 0.15 | январь | 0.15 | январь | 0.15
79 | Раствор HI 7040L Hanna (500мл) | Калибровочный раствор по нулевой точке (нулевой раствор) HI 7040L (объем 500мл) Hanna Instruments | НД Производителя | шт | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1
80 | Раствор HI 7041S Hanna (30мл) | Раствор электролита для заполнения мембран HI 7041S (объем 30мл) Hanna Instruments | НД Производителя | шт | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1
81 | Стильбазо ч.д.а. | Стильбазо ч.д.а. | ТУ 6-09-08-1310-78 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
82 | Тиомочевина х.ч. | Тиомочевина х.ч. | ГОСТ 6344-73 | кг | 0.15 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
83 | Толуол ч.д.а. | Толуол ч.д.а. | ГОСТ 5789-78 | кг | 26.01 | январь | 4.335 | январь | 4.335 | январь | 4.335 | 1 год | не ренее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 4.335 | июнь | 4.335 | июнь | 4.335
84 | Углерод четыреххлористый для ЭВС х.ч. | Углерод четыреххлористый(ЧХУ, тетрахлорметан) для экстракции из водных сред х.ч. | ТУ 2631-027-44493179-98 | кг | 18 | январь | 3 | январь | 3 | январь | 3 | 1 год | не ренее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 3 | июнь | 3 | июнь | 3
85 | Уротропин ЧДА | Уротропин ЧДА | НД производителя | кг | 4.5 | январь | 1.5 | январь | 1.5 | январь | 1.5 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
86 | Трихлорметан х.ч. 0,6-1,0% масс. этанола | Трихлорметан(хлороформ) стабилизированный химически чистый 0,6-1,0% массовый этанола | ТУ 2631-066-44493179-01 | кг | 15 | январь | 2.5 | январь | 2.5 | январь | 2.5 | 1 год | не ренее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 2.5 | июнь | 2.5 | июнь | 2.5
87 | Трилон Б ч. 7-50696 | Трилон Б чистый 7-50696 | ГОСТ 10652-73 | кг | 0.009 | январь | 0.003 | январь | 0.003 | январь | 0.003
88 | Фенолфталеин ч.д.а. | Фенолфталеин ч.д.а. | ТУ 6-09-5360-88 | кг | 0.3 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
89 | Этиленгликоль ч.д.а. | Этиленгликоль ч.д.а. | ГОСТ 10164-75 | кг | 9.9 | январь | 1.8 | январь | 1.8 | январь | 1.8 | 6 мес | не ренее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1.5 | июнь | 1.5 | июнь | 1.5
90 | Фуксин основной ч.д.а. | Фуксин основной ч.д.а. | ТУ 6-09-4119-75 | кг | 0.09 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
91 | Цинк сернокислый 7-в.х.ч. | Цинк сернокислый 7-водный х.ч. | ГОСТ 4174-77 | кг | 0.9 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | 1 год | не ренее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.1 | июнь | 0.1
92 | Хромовый темно синий ч.д.а. | Хромовый темно синий(кислотный хромовый темно-синий) ч.д.а. | ТУ 6-09-3870-84 | г | 280 | январь | 80 | январь | 100 | январь | 100 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
93 | Эриохром черный Т ч.д.а. | Эриохром черный Т ч.д.а. | ТУ 6-09-1760-72 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
94 | Агар сухой питательный | Агар сухой питательный для культивирования микроорганизмов | ТУ 42-14-33-75 | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
95 | Агар Эндо | Агар Эндо пакетированный для выделения энтеробактерий | ТУ 9398-027-78095326-2007 | кг | 2 | январь | 0.5 | январь | 0.75 | январь | 0.75 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
96 | ДДТК (натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-х водный) | ДДТК ( натрия N,N-диэтилдитиокарбамат трехводный) для определения общей жесткости визуально-колориметрическим методом | ГОСТ 8964-71 | кг | 1.5 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.2 | июнь | 0.2 | июнь | 0.2
97 | Краситель легкосмываемый красный | Краситель органический легкосмываемый красный | ТУ 6-14-370-79 | кг | 0.03 | январь | 0.005 | январь | 0.005 | январь | 0.005 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.005 | июнь | 0.005 | июнь | 0.005
98 | Набор для окраски по Грамму | Набор реактивов для окраски микроорганизмов по Грамму на 100 стекол |  | шт | 5 | январь | 1 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
99 | Пептон сухой ферментативный | Пептон сухой ферментативный | ГОСТ 13805-76 | кг | 0.75 | январь | 0.25 | январь | 0.25 | январь | 0.25 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
100 | Реактив 10003375 Pliva-Lachema | Реактив для теста оксидаза 18мл 10003375 Pliva-Lachema | НД Производителя | шт | 7 | январь | 1 | январь | 3 | январь | 3
101 | Спирт поливиниловый ПВС марка 11/2 | Спирт поливиниловый ПВС марка 11/2 | НД Производителя | кг | 0.3 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.05 | июнь | 0.05 | июнь | 0.05
102 | Хлорамин Б технический | Хлорамин марки Б технический |  | кг | 36 | январь | 12 | январь | 12 | январь | 12 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
103 | Гептан нормальный эталонный,в кг | Гептан нормальный эталонный,в кг | ГОСТ 25828-83 | кг | 10.5 | январь | 3.5 | январь | 3.5 | январь | 3.5 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
104 | Кофеин С7731 Sigma | Кофеин С7731 Sigma | НД Производителя | кг | 0.009 | январь | 0.003 | январь | 0.003 | январь | 0.003 | 6 лет
105 | Гидрохинон х.ч. | Гидрохинон химически чистый | ГОСТ 19627-74 | кг | 0.1 | январь | 0 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
106 | Гипохлорит натрия марка А | Гипохлорит натрия марка А | ГОСТ 11086-76 | кг | 0.18 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.03 | июнь | 0.03 | июнь | 0.03
107 | Формалин технический | Формалин технический | ГОСТ 1625-89 | кг | 1.2 | январь | 0.4 | январь | 0.4 | январь | 0.4 | 3 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
108 | Бария гидроокись 7-водная ч.д.а. | Бария гидроокись 7-водная чистый для анализа | ГОСТ 4107-78 | кг | 0.1 |  |  | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
109 | Натрия тиосульфат ч.д.а. | Натрия тиосульфат чистый для анализа | ГОСТ 27068-86 | кг | 0.06 |  |  | январь | 0.02 | январь | 0.02 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[8 empty] | июнь | 0.01 | июнь | 0.01
Лот №9П50098 "Химические реактивы" (НП)
1 | Элемент фильтрующий АКВА-ФЭЛП 5-40Т | Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-40Т ТУ 3616-008-26519142-2004 | ТУ 3616-008-26519142-2004 | шт | 1332 | январь | 444 | январь | 444 | январь | 444 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
2 | Элемент фильтрующий АКВА-ФЭЛП 1-40Т | Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 1-40Т ТУ-3616-008-26519142-2004 | ТУ 3616-008-26519142-2004 | шт | 360 | январь | 120 | январь | 120 | январь | 120 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
3 | Железо(II) сернокислое 7-в.х.ч. | Железо(II) сернокислое 7-водное х.ч. | ГОСТ 4148-78 | кг | 0.06 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.01 | июнь | 0.01 | июнь | 0.01
4 | Крахмал растворимый ч.д.а. | Крахмал растворимый ч.д.а. | ГОСТ 10163-76 | кг | 0.09 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | январь | 0.03 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
5 | Реактив Несслера ч.д.а. | Реактив Несслера(калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) ч.д.а. | ТУ 6-09-2089-77 | кг | 22.32 | январь | 7.44 | январь | 7.44 | январь | 7.44 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
6 | Толуол ч.д.а. | Толуол ч.д.а. | ГОСТ 5789-78 | кг | 10.74 | январь | 2.58 | январь | 2.58 | январь | 2.58 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1 | июнь | 1 | июнь | 1
7 | Кислота азотная х.ч. | Кислота азотная х.ч. | ГОСТ 4461-77 | кг | 0.546 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.082 | июнь | 0.082 | июнь | 0.082
8 | Пирогаллол А ч.д.а. | Пирогаллол А(триацетат 1,2,4-триоксибензол) ч.д.а. | ТУ 6-09-5319-86 | кг | 0.9 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | январь | 0.3
9 | Аммиак водный х.ч. | Аммиак водный х.ч. | ГОСТ 3760-79 | кг | 10.8 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1.6 | июнь | 1.6 | июнь | 1.6
10 | Железо(III) хлорид 6-в.ч. | Железо(III) хлорид 6-водный ч. | ГОСТ 4147-74 | кг | 0.15 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | январь | 0.05 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
11 | Калий йодистый х.ч. | Калий йодистый х.ч. | ГОСТ 4232-74 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
12 | Реагент KCI(1.04938.0500) | Реагент KCI(1.04938.0500) раствор электрода к анализатору натрия | НД Производителя | г | 1500 | январь | 500 | январь | 500 | январь | 500 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
13 | Реагент NaCl 1.06406.0050 | Реагент NaCl (хлорид натрия) к анализатору натрия код 1.06406.0050 | НД Производителя | г | 334.2 | январь | 111.4 | январь | 111.4 | январь | 111.4 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
14 | Раствор HI 7007L Hanna | Раствор эталонный HI 7007L Hanna pH 7,01 460мл к PH-анализатору | НД Производителя | бут. | 30 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
15 | Раствор pH 10,01±0,2 HANNA 460мл | Раствор эталонный pH 10,01±0,2 HANNA 460мл к Рн-анализатору (№ заказа HI 7010L/C) | НД Производителя | бут. | 30 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
16 | Раствор pH 4,01±0,2 HANNA 460 мл | Раствор эталонный pH 4,01±0,2 460 мл HANNA к PH- анализатору (№ заказа HI 7004L/C) | НД Производителя | бут. | 30 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 | сентябрь | 10 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
17 | Комплект реагентов для StamoLus CA71S1 Endress+Hauser | Комплект реагентов для анализатора кремния StamoLus CA71S1 Endress+Hauser | НД Производителя | к-т | 6 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | сентябрь | 1 | сентябрь | 1 | сентябрь | 1
18 | Электролит эталонный 363144,00100 | Электролит эталонный 363144,00100 степень чистоты 100 | НД Производителя | к-т | 9 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 1 | май | 1 | май | 1
[6 empty] | сентябрь | 1 | сентябрь | 1 | сентябрь | 1
19 | Гексан х.ч. | Гексан химически чистый | ТУ 6-09-33-75-78 | кг | 6 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
20 | Кальций хлористый 2-в. 99-105% 500г | Кальций хлористый 2-водный для аналитики 99-105% 500г | НД Производителя | шт | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
21 | Калий родонистый х.ч. | Калий родонистый химически чистый | ГОСТ 4139-75 | г | 19.2 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 4.4 | июнь | 4.4 | июнь | 4.4
22 | Кислота сульфосалициловая 2-в. 132838.1209 Panreac | Кислота сульфосалициловая 2-водная 132838.1209 Panreac для аналитики | НД Производителя | кг | 7.71 | январь | 1.57 | январь | 1.57 | январь | 1.57 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1 | июнь | 1 | июнь | 1
23 | Раствор 71105041 2-07865 Endress+Hauser | Раствор стандартный 71105041 2-07865 Endress+Hauser для анализатора CA71SI | НД Производителя | л | 12 | апрель | 4 | апрель | 4 | апрель | 4 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
24 | Раствор 2-07866 Endress+Hauser | Раствор чистящий 2-07866 Endress+Hauser для анализатора CA71SI | НД Производителя | л | 18 | апрель | 6 | апрель | 6 | апрель | 6 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
25 | Раствор HI 7009L pH 9,18 2-13580 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7009L pH 9,18 2-13580 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 51 | февраль | 5 | февраль | 5 | февраль | 5 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 6 | май | 6 | май | 6
[6 empty] | сентябрь | 6 | сентябрь | 6 | сентябрь | 6
26 | Раствор HI 7010L pH 10,01 2-13590 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7010L pH 10,01 2-13590 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 54 | февраль | 5 | февраль | 5 | февраль | 5 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 7 | май | 7 | май | 7
[6 empty] | сентябрь | 6 | сентябрь | 6 | сентябрь | 6
27 | Раствор HI 7004L pH 4,01 2-13530 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7004L pH 4,01 2-13530 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 51 | февраль | 5 | февраль | 5 | февраль | 5 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 6 | май | 6 | май | 6
[6 empty] | сентябрь | 6 | сентябрь | 6 | сентябрь | 6
28 | Щелочной голубой 6Б(6В) | Щелочной голубой 6Б(6В) | ТУ 6-09-07-356-75 | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
29 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 9.69 | январь | 2 | январь | 2 | январь | 2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 1.23 | июнь | 1.23 | июнь | 1.23
30 | Кислота серная х.ч. | Кислота серная х.ч. | ГОСТ 4204-77 | кг | 27.9 | январь | 9.3 | январь | 9.3 | январь | 9.3 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
Лот №9П50099 "Химические реактивы для ПГУ (MERCK)(ДП)
1 | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 ИМП 1,5г | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 Степень чистоты-чда, Торговая марка-Германия, Наименование вещества-Натрий 8-меркаптохинолат по 1,5гр | НД производителя | шт | 3 | январь | 1 | январь | 1 | январь | 1 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
2 | Олово(II) хлорид 2-в. 1.07815.0100 Merck | Олово(II) хлорид 2-водный 1.07815.0100 Merck особой чистоты | НД Производителя | кг | 0.9 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | январь | 0.2 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | июнь | 0.1 | июнь | 0.1 | июнь | 0.1
3 | Аммоний лимоннокислый 2-замещенный 1.01154.0500 Merck | Аммоний лимоннокислый 2-замещенный 1.01154.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 0.9 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | январь | 0.3 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
4 | Аммоний хлористый 1.01145.0500 Merck | Аммоний хлористый 1.01145.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 21 | январь | 7 | январь | 7 | январь | 7 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
5 | Аммоний ванадиево-кислый мета 1012260100 7-00238 Merck | Аммоний ванадиево-кислый мета 1012260100 7-00238 Merck для анализа 0,1кг | НД Производителя | кг | 0.2 |  |  | январь | 0.1 | январь | 0.1 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
6 | Купризон 1.01841.0025 Merck | Купризон для анализа CAS 370-81-0 1.01841.0025 Merck 0,025кг | НД Производителя | кг | 0.03 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | январь | 0.01 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
7 | Бумага 1.09543.0001 Merck | Бумага индикаторная рН Spezialindikator 1.09543.0001 Merck pH 6,5-10 | НД Производителя | упак. | 7 | январь | 1 | январь | 3 | январь | 3 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
8 | Агар-агар микробиологический Merck | Агар-агар микробиологический Merck | НД Производителя | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 3 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
9 | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | НД Производителя | кг | 15 | январь | 5 | январь | 5 | январь | 5 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
Лот №9П50100 "Химические реактивы для ПГУ MERCK" (НП)
1 | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | НД Производителя | кг | 6.24 | январь | 1 | январь | 2.62 | январь | 2.62 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
2 | Нитрат натрия 1.06537.0500 MERCK | Нитрат натрия NaNO3(1.06537.0500) к анализатору натрия | НД Производителя | г | 933 | январь | 311 | январь | 311 | январь | 311
3 | Натрий Na2MoO4.2H2O 1.06521.0250 MERCK 99% | Натрий Na2MoO4.2H2O 99%(1.06521.0250) MERCK 106521 к анализатору кремния Polimetron 9210 | НД Производителя | г | 5940 | февраль | 660 | февраль | 660 | февраль | 660 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 660 | май | 660 | май | 660
[6 empty] | сентябрь | 660 | сентябрь | 660 | сентябрь | 660
4 | Натрий углекислый б/в 1.06392.0500 Merck | Натрий углекислый безводный 1.06392.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 1.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | январь | 0.5 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
5 | Калий фталевокислый кислый 1.04874.0250 Merck | Калий фталевокислый кислый 1.04874.0250 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 0.5 |  |  | январь | 0.25 | январь | 0.25 | 5 лет | не ранее июня предшествующего года году поставки
6 | Натрий азотнокислый 1065370500 7-23620 Merck | Натрий азотнокислый 1065370500 7-23620 Merck для анализа 0,5кг | НД Производителя | г | 3840 | февраль | 427 | февраль | 427 | февраль | 427 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 427 | май | 427 | май | 427
[6 empty] | сентябрь | 426 | сентябрь | 426 | сентябрь | 426
7 | Калий хлористый 10493800500 7-00630 Merck | Калий хлористый 10493800500 7-00630 Merck 99,999 Suprapur 0,5кг | НД Производителя | г | 4500 | февраль | 500 | февраль | 500 | февраль | 500 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 500 | май | 500 | май | 500
[6 empty] | сентябрь | 500 | сентябрь | 500 | сентябрь | 500
8 | Кислота щавелевая 2-в. 1004950500 7-31010 Merck | Кислота щавелевая 2-водная 1004950500 7-31010 Merck для анализа 0,5кг | НД Производителя | г | 4500 | февраль | 500 | февраль | 500 | февраль | 500 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 500 | май | 500 | май | 500
[6 empty] | сентябрь | 500 | сентябрь | 500 | сентябрь | 500
9 | Аммоний-железо(II) сернокислый 6-в. 1037920500 7-01304 Merck | Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный 1037920500 7-01304 Merck для анализа | НД Производителя | г | 2160 | февраль | 240 | февраль | 240 | февраль | 240 |  | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[6 empty] | май | 240 | май | 240 | май | 240
[6 empty] | сентябрь | 240 | сентябрь | 240 | сентябрь | 240
10 | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | НД Производителя | кг | 0.06 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | январь | 0.02 | 2 года | не ранее июня предшествующего года году поставки
Примечание* : в связи с производственной необходимостью срок поставки может быть изменен в пределах заявленного кол-ва.
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" Д. Г. Безволев