## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 8/19 от 16.01.2019 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Датчик ДВТ-10х50х7 с К22 Вx10x10xП | Датчик вихретоковый ТХ ПТН ДВТ-10х50х7 диаметр М10х1 длина 50мм длина кабеля 7м с компаратором К22 Вx10x10xП | НД Производителя | шт | 1
2 | Датчик ДВТ-20х40х10 с ИП34 Вх04х20х10 | Датчик вихретоковый ОСР ТГ ДВТ-20х40х10 диаметр М16х1 длина 40мм длина кабеля 10м с преобразователем ИП34 Вх04х20х10 | НД Производителя | шт | 3
3 | Датчик ДВТ-20х40х7 с ИП34 Вх04х20х7 | Датчик вихретоковый ОСт ПТН ДВТ-20х40х7 диаметр М16х1 длина 40мм длина кабеля 7м с преобразователем ИП34 Вх04х20х7 | НД Производителя | шт | 6
4 | Преобразователь Е848/34-ЭС 5А 100В | Преобразователь Е848/34-ЭС 5А 100В | НД Производителя | шт | 6
5 | Преобразователь Е856В2 | Преобразователь измерительный постоянного тока Е856В2 0-75мВ 4-20мА 220В | НД Производителя | шт | 4
6 | Проходник М24(ВШПА.421412.042) | Проходник М24(ВШПА.421412.042) Вибробит для прохода кабелей датчиков через корпус оборудования для герметизации от потоков масла; проходник имеет с одной стороны резьбу М24х1,5; позволяющую его установить непосредственно на крышку оборудования; с другой стороны существует возможность закрепить металлорукав типа Р3ЦХ22; защищающий соединительный кабель датчика; обеспечивает проход не менее 3х кабелей. | НД Производителя | шт | 24
СРОК ПОСТАВКИ - до 25.03.2019 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.