# Утверждаю:

Главный инженер Филиала

«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

________________ Овчинников С.Б.

«___» ______________________ 2019г.

Техническое задание

на оказание услуг

по предповерочному и техническому обслуживанию хроматографического комплекса ICS-2000 и анализатора «VARIO TOC».

Уровень риска ОТ: Низкий риск (определен в соответствии со стандартом СТО № УБП-С.17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров»).

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования, место оказания услуг:

Лабораторные приборы, расположенные в Химической лаборатории – водно-аналитическая группа (здание ВПУ, помещение № 418):

- Хроматограф ионный ICS-2000 с кондуктометрическим детектором зав. № 09070074, год изготовления 2010, год ввода в эксплуатацию 2010;

- Анализатор общего углерода «Vario TOC cube» зав. № 38093050, год изготовления 2010, год ввода в эксплуатацию 2010;

- Фильтровальная установка Millipore, год изготовления 2010, год ввода в эксплуатацию 2010.

3. Основание для оказания услуг:

Годовая комплексная программа закупок ПАО «Юнипро» на 2019 год (закупка № 3190569/1).

4. Цель оказания услуг:

Обеспечение надежной и бесперебойной работы лабораторных приборов для осуществления химического контроля водно-химического режима энергоблоков ст. №1-7.

5. Содержание услуг:

Техническое обслуживание и наладка (включая калибровку) лабораторных приборов химконтроля с заменой материалов и запасных частей с целью обеспечения соответствия параметров и характеристик оборудования в процессе эксплуатации указанным в технической документации изготовителя оборудования характеристикам и включает в себя:

- Хроматограф ионный ICS-2000 с кондуктометрическим детектором зав. № 09070074

- диагностику оборудования;

- сервисное обслуживание;

- замену материалов и запасных частей согласно Приложению № 2;

- предповерочную подготовку прибора.

- калибровку прибора в соответствии с методикой проведения измерений.

- Анализатор общего углерода «Vario TOC cube»

- диагностику оборудования;

- сервисное обслуживание;

- замену материалов и запасных частей согласно Приложению № 2;

- предповерочную подготовку прибора;

- калибровку прибора в соответствии с методикой проведения измерений.

- Фильтровальная установка Millipore

- диагностику оборудования;

- сервисное обслуживание;

- замену материалов и запасных частей согласно Приложению № 2;

Внеплановое техническое обслуживание оборудования, которое может иметь место в случае различных непредвиденных событий по аварийному вызову (ориентировочно 1 раз в год).

Стоимость внепланового техобслуживания не входит в стоимость договора, оплачивается сверх договорной стоимости по выставленному счету в течение 14 дней.

Исполнитель в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость услуг по оферте, выполненной в действующей сметно-нормативной базе по «Прейскуранту на экспериментально наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (Прейскурант ОРГРЭС) с применением индекса перевода в текущие цены с указанием обоснования индекса.

Стоимость МТР не должна превышать среднерыночную стоимость по региону.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Окончательные расчеты за командировочные расходы производятся Заказчиком по фактическим затратам Исполнителя, на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Исполнителя.

В случае, если участнику необходимо уточнить состав работ по данному Техническому заданию, участник вправе направить запрос на уточнение информации.

Сметная документация должна быть предоставлена в электронном виде в форматах Excel, с целью применения сметных норм и расценок.

6.        Требования к исполнителю:

6.1.     Обязательные требования:

    - Исполнитель должен быть официальным представителем производителя приборов и иметь разрешение производителя на выполнение сервисного обслуживания и ремонта приборов в рамках настоящего Технического задания;

6.1.2. Соответствие Исполнителя обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

6.1.3. Наличие у Исполнителя опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики и аналогичном оборудовании не менее 3-х лет.

6.1.4. Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения выше названных услуг (сервисных инженеров не менее 2-х человек);

6.1.5. Наличие у Подрядчика специального инструмента, оборудования, технологии, механизмов, приспособлений для оказания услуг (оргтехники, специальных наборов для профилактического обслуживания Хроматографа ионного ICS-2100, анализатора общего углерода «Vario TOC cube» и фильтровальной установки Millipore);

6.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги, указанные в Техническом задании, только собственными силами.

  - Желательные требования:

6.2.1. Желательно наличие у Исполнителя системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:2015 (подтверждается сертификатом).

6.2.2. Соответствие Исполнителя желательным требованиям в области охраны труда, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

    - Наличие у Исполнителя положительных референций о выполнении аналогичных услуг за последние три года.

    - Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Исполнителю прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

- Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в Приложении № 1 к Техническому заданию.

7.2. Исполнитель обязан оказать услуги:

- в соответствии с Техническим заданием;

- в соответствии с НТД:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

-  РО-БРиИ-01 СМОЗиБТ. Правила техники безопасности для подрядных организаций;

- РО-ПТУ-11 Система экологического менеджмента. Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н;

- Правила противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.

7.3.  При оказании услуг должны использоваться оригинальные материалы (запасные части) производителей оборудования, подлежащего наладке и замене: производства Thermo Fisher Scientific, Elementar Analysensysteme GmbH и Millipore S.A.S, согласно технической документации к оборудованию.

7.4. До начала оказания услуг Исполнитель:

•	определяет состав бригады по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами Технического задания. При этом должна быть обеспечена полная занятость специалистов в течение установленных графиком сроков оказания услуг;

•	назначает руководителя работ по исполнению договора в технической его части в соответствии с объемом услуг;

•	назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;

•	разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение график производства оказания услуг.

7.5. Средства измерений, применяемые Исполнителем при оказании услуг, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1105-ст.

7.6. Применяемые при оказании услуг средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.

7.7. Исполнитель обязан оказывать услуги экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

7.8. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика персонал Исполнителя должен предоставить удостоверения по проверке знаний с отметкой, заверенной печатью, о годности к оказанию услуг по результатам медицинского осмотра.

- Требования к применяемым материалам и запасным частям:

8.1.  Услуги в объеме Технического задания выполняются с применением запасных частей материалов, предоставляемых Исполнителем. Перечень запасных частей и материалов, предоставляемых Исполнителем, с указанием видов, каталожных номеров, методов верификации и участия представителей Заказчика в комиссии по входному контролю МТР, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. Оборудование должно сертифицироваться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011).

  - В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость поставляемых МТР, с указанием их стоимости и сроков предоставления.

  - Материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счет своих средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения услуг своими силами и за свой счет. Материалы, предоставляемые Заказчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Срок годности МТР на момент ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования, на которое данные МТР устанавливаются, не должен превышать срока, установленного заводом-изготовителем данного МТР.

Поставляемое подрядчиком оборудование должно быть не старше 2-х лет. В любом случае, использование любых МТР допускается только по результатам входного контроля с участием Заказчика с оформлением таких результатов актом или в журнале входного контроля.

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

# Сроки оказания услуг:

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала выполнения услуг «01» июня 2019 года;

Срок окончания оказания услуг «15» декабря 2019 года.

Внеплановое техобслуживание проводить в течение 10 суток от аварийного вызова.

  - На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Исполнитель предоставляет разработанный укрупненный график оказания услуг. Сроки начала и оказания услуг не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1. Технического задания. По требованию Заказчика Исполнитель составляет детальный график проведения конкретных этапов оказания услуг.

10.    Требования к сдаче-приемке оказанных услуг:

# 10.1. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в полном объеме по фактическим объемам оказанных услуг путем инспекции всех услуг. После предъявления отчетной технической документации подписывается акт сдачи-приемки услуг.

10.2. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о сдаче оказанных услуг, скрываемых последующими услугами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их оказания, до момента начала оказания последующих услуг). Если скрытые услуги оказаны без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком оказанных услуг оформляется сторонами Сервисным отчетом.

10.3. Приемка оказанных услуг должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.4. Недостатки оказанных услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и с указанием срока и порядка их устранения.

11.    Документация, предъявляемая Заказчику:

Исполнитель предъявляет Заказчику:

11.1. Копию действующего разрешения производителя приборов на сервисное обслуживание и ремонт приборов, выполняемые в рамках настоящего Технического задания;

11.2. Технический (сервисный) отчет о выполненном техобслуживании;

11.3. Акты сдачи-приемки оказанных услуг установленной формы;

11.4.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

12.     Гарантии Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией на лабораторное оборудование и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех услуг в сроки, указанные в договоре;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии на результат выполненных услуг устанавливается продолжительностью не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Если гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем материалов, использованного при выполнении услуг и являющегося составной частью результата услуг, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

12.6.   Срок гарантии на материалы, используемые Исполнителем для выполнения услуг, должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудования.

13.     Приложения к Техническому заданию:

1. Требования по охране труда;

2.  Перечень материалов и запасных частей на оказание услуг по предповерочному и техническому обслуживанию хроматографического комплекса ICS-2000 и анализатора «VARIO TOC» в 2019 году.

Заместитель главного инженера       ___________________С.Н. Бычков

Начальник СОТ и БП                        ____________________ И.А. Афонин

Начальник ХЛ                                   _____________________М.В. Трушина

Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг

по предповерочному и техническому обслуживанию хроматографического комплекса

ICS-2000 и анализатора «VARIO TOC» филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

# Утверждаю:

# Главный инженер филиала

«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

# _____________ С.Б. Овчинников

«_______»________________ 2019г.

Требования по охране труда

1.Требования к Исполнителю.

  - Обязательные требования:

    - Наличие у Исполнителя лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения услуг, в том числе:

-- диагностику оборудования;

- сервисное обслуживание;

- замену материалов и запасных частей согласно Приложению № 2;

- предповерочную подготовку прибора;

- калибровку прибора в соответствии с методикой проведения измерений.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

    - Наличие у Исполнителя документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства»

    - Наличие у Исполнителя постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

    - Наличие у Исполнителя специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

    - Наличие у Исполнителя работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

- Специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

- Защитная каска с подбородным ремнем;

- Защитные очки;

- Наушники.

    - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

    - Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложения № 1 к настоящему ТЗ.

  - Желательные требования:

    - Желательно наличие у Исполнителя системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

    - Желательно отсутствие у Исполнителя пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

- Требования к оказанию услуг.

  - Исполнитель обязан при оказании услуг руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.99 №263;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003г.;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ № 155Н от 28.03.2014г.

2.2. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

2.3. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

Начальник ХЛ                                   _____________________М.В. Трушина

| Согласовано: Зам. главного инженера _________________ С.Н. Бычков Начальник СОТ и БП _________________ И.А. Афонин |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к техническому заданию на оказание услуг

по предповерочному и техническому обслуживанию хроматографического комплекса

ICS-2000 и анализатора «VARIO TOC» филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

# Утверждаю:

# Главный инженер филиала

«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

# _____________ С.Б. Овчинников

«_______»________________ 2019г.

Перечень материалов и запасных частей

для выполнения предповерочного и технического обслуживания хроматографического комплекса ICS-2000 и анализатора «VARIO TOC» в 2019 году.

| № | Кат. № Спектроника | Наименование материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Хроматограф ионный ICS-2000 с кондуктометрическим детектором зав. № 09070074 |
| 1 | 066296 | Аналитическая колонка Ion Pac AS17-С (2х250мм) | 1 шт |
| 2 | 066297 | Защитная колонка Ion Pac AG 17 (2х50мм) | 1 шт |
| 3 | 074532 | Картридж для генератора элюента KOH | 1 шт |
| 4 | 088667 | Анионный динамически регенерируемый подавитель ADRS 600 (2мм) | 1 шт |
| 5 | 060477 | Колонка-ловушка для удаления анионов из элюента CR-ATC | 1 шт |
| 6 | 057954 | Набор для профилактического обслуживания для ICS-2100 | 1 шт |
| Анализатор общего углерода «Vario TOC cube» зав. № 38093050 |
| 1 | S35.00-2005 | Конденсатор | 1 шт |
| 2 | S38.00-0071 | Датчик потока воздуха | 1 шт |
| 3 | S38.00-0068 | Шприц для отбора | 1 шт |
| 4 | S38.00-0151 | Кран ввода пробы четырехходовой | 1 шт |
| 5 | S38.00-0139 | Насос кислотный | 1 шт |
| 6 | S38.00-0108 | Игла отбора пробы | 1 шт |
| 7 | S38.00-1252 | Каннюля (игла) 0,5 | 1 шт |
| 8 | S38.00-1249 | Уплотнение 1/8 дюйма | 1 шт |
| 9 | S11.00-1170/4 | Сборник золы кварц; высота: 60мм | 1 шт |
| 10 | S05 000 900 | Кварцевая стружка, 50г | 1 шт |
| 11 | S05 002 799 | Осушительный агент Aquatak | 1 шт |
| Фильтровальная установка Millipore |
| 1 | SPR00SIA1 | Комплект картриджей SmartPac DQ3/SmartPac DQ3 Purification Pack | 1 шт |
| 2 | MPGL04Gk2 | Фильтрующий элемент Millipak-40 Millipore 0,22мкм NPT | 1 шт |

Начальник ХЛ                                   _____________________М.В. Трушина

| Согласовано: Зам. главного инженера _________________ С.Н. Бычков |  |  |
| --- | --- | --- |