|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Спецификация** |  |  |  |
| **№ п/п** | **Полное описание** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1 | Модуль коммутационный ISM 15\_LD\_1(46) к ВВ/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 6 | Октябрь – ноябрь 2019 года |
| 2 | Модуль управления TER\_CM\_16\_2(220\_1) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 6 |
| 3 | Комплект типовой металлоконструкции ТКМ №2/1000 | НД Производителя | шт | 6 |
| 4 | Комплект монтажный модуля управления TER\_CBmount\_CM\_1(1\_0) к ВВ/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 6 |
| 5 | Лист фасадный ТШАГ.741132.030 к BB/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 6 |
| 6 | Резистор С5-35В-100 220Ом | НД Производителя | шт | 12 |
| 7 | Блок адаптации TER\_CBunit\_AB\_DC(220) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 6 |
| 8 | Ограничитель ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 класс напряжения 10кВ наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 11,5кВ ток пропускной способности 250А | НД Производителя | шт | 18 |

**1.** Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).