Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 110 от 16.09.2019г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Расходомер ультразвуковой одноканальный двухлучевой US-800-32-800-СТ20-150-Р-42; Диапазон измерения 0-3200м3/ч; относительная погрешность 2,0%; выходной сигнал 4-20мА; IP65; напряжение питания 220В; Присоединение к процессу: черн. сталь20 фланцевое; УПР 800 мм; ДВУХЛУЧЕВОЙ | НД Производителя | шт | 2 |
| 2 | Комплект ответных фланцев (КОФ) для ультразвукового преобразователя расхода (УПР) Ду 800 мм; включая крепеж и прокладки; Ответные фланцы 1-800-16 ГОСТ 12820-80 - 2шт; крепеж (болты и гайки); прокладки паронитовые - 2шт | НД Производителя | шт | 2 |
| 3 | Расходомер ультразвуковой одноканальный двухлучевой US-800-32-350-СТ20-015-Р-42; Диапазон измерения 0-1000м3/ч; относительная погрешность 2,0%; выходной сигнал 4-20мА; IP65; напряжение питания 220В; Присоединение к процессу: черн. сталь20 фланцевое; УПР 350мм; ДВУХЛУЧЕВОЙ | НД Производителя | шт | 2 |
| 4 | Комплект ответных фланцев (КОФ) для ультразвукового преобразователя расхода (УПР) Ду 350 мм; включая крепеж и прокладки; Ответные фланцы 1-350-16 ГОСТ 12820-80 - 2шт; крепеж (болты и гайки); прокладки паронитовые - 2шт | НД Производителя | шт | 2 |