**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

***Лот №1:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование НЕ** | **Полное описание НЕ** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **Гост, ТУ** | **Ед.изм.** | **Количество, ед** | **Срок поставки** |
| Кольцо 122-130-46-2-2 | Кольцо резиновое круглого сечения диаметр штока 122мм диаметр цилиндра 130мм сечение 4,6мм внутренний диаметр кольца 120мм резина группы 2 (-50+130град.) | 122-130-46-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | 35 | **Январь 2020г.** |
| Газоанализатор КГА-8С | Газоанализатор стационарный компьютерный КГА-8С | КГА-8С | НД Производителя | шт | 1 |
| Кислородомер Гамма-100 ИБЯЛ.413251.001-07.04 О2 0-10% | Кислородомер Гамма-100 ИБЯЛ.413251.001-07.04 О2 0-10% | Гамма-100 | НД Производителя | шт | 1 |
| Датчик ДТХ-127-5 5В2.320.249 | Датчик термохимический ДТХ-127-5 к сигнализатору горючих газов и паров термохимическому ЩИТ-2-22 артикул 5В2.320.249 | ДТХ-127-5 5В2.320.249 | НД Производителя | шт | 4 | **Март 2020г.** |
| Сопло для побудителя расхода газа типа БПП | Сопло для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |   | НД Производителя | шт | 4 |
| Диффузор для побудителя расхода газа типа БПП | Диффузор для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |   | НД Производителя | шт | 4 |
| Камера лабиринтовая для побудителя расхода газа типа БПП | Камера лабиринтовая для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |   | НД Производителя | шт | 4 |

***Лот №2:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Корпус Z39-4101-H1A Magnetrol | Корпус электроники Z39-4101-H1A Magnetrol для уровнемера Modulevel в сборе | Z39-4101-H1A | НД Производителя | шт | 2 | **Февраль 2020г.** |
|  |  |  |