**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку запасные части электродвигателя дымососов**

**1. Наименование оборудования**

Запасные части электродвигателя дымососов

**2. Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НЕ** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **Дополнительные параметры номенклатуры/услуги** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед.изм.** | **Количество, ед** |
| 1 | 31 1900.08:00092 | Вкладыш 5БС.263.032а ПК-220х220 | Вкладыш 5БС.263.032 ПК-220х220 подшипника электродвигателя дымососа Д-25х2ШБ из двух половин |  | НД Производителя | шт | 12,00000 |

**3. Срок поставки: 01.02.2020–28.02.2020 г**