Техническая часть 1

к Документации по открытому запросу предложений № Ц481 от 25.10.2019г.

Лот № 1

Общее название продукции: Аква-аурат-30 для нужд филиала «Березовская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Коагулянт Аква-аурат-30 | ТУ 2163-069-00205067-2007 | тн | 13,0 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки: 06.04.2020г.- 20.04.2020г.

Отгрузка в полиэтиленовых мешках (не более 50 кг), уложенных паллеты.

Лот № 2

Общее название продукции: Аква-аурат-18 для нужд филиала «Шатурская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Коагулянт Аква-аурат-18 | ТУ 2163-069-00205067-2007 | тн | 96,85 |

Технические требования прилагаются.

График поставки в 2020 г:

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,99 тн | 7,45 тн | 7,72 тн | 5,76 тн | 6,57 тн | 4,98 тн | 10,66 тн | 10,38 тн | 8,48 тн | 9,42 тн | 9,40 тн | 7,04 тн |

Самовывоз на расстояние не более 160 км. Емкость Заказчика – «еврокуб».

Лот № 3

Общее название продукции: Аква-аурат-30 для нужд филиала «Шатурская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Коагулянт аква-аурат-30 | ТУ 2163-069-00205067-2007 | тн | 6,93 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки: июнь 2020г.

Отгрузка в мешках (25 кг), уложенных на паллеты.

Лот № 4

Общее название продукции: Аква-аурат-30 для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Коагулянт Аква-аурат-30 | ТУ 2163-069-00205067-2007 | тн | 1,9 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки: март 2020г.

Отгрузка в полиэтиленовых мешках (25 кг), уложенных и упакованных на 1000 литровые паллеты.