## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Блинов В.В.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 71/19 от 07.11.2019 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Анализатор МАРК-409 Т | Кислородомер стационарный двухканальный для непрерывного измерения концентрации растворенного кислорода МАРК-409 Т | НД Производителя | шт | 1
2 | Анализатор МАРК-409 Т | Кислородомер стационарный двухканальный для непрерывного измерения концентрации растворенного кислорода МАРК-409 Т | НД Производителя | шт | 1
3 | Кондуктометр-концентратомер Марк-1102 | Кондуктометр-концентратомер стационарный Марк-1102 с поверкой блок датчика кабель соединительный К1102.100 комплект для проточного монтажа для непрерывного измерения УЭП и концентрации водных растворов | НД Производителя | к-т | 1
4 | Узел М 301/403/409 | Узел мембранный М 301/403/409 к ДК-402М | ТУ 4215-007-39232169-99 | шт | 10
5 | Комплект химических реактивов для нулевого раствора на прибор МАРК 303Э | Комплект химических реактивов для нулевого раствора на прибор МАРК 303Э | НД Производителя | шт | 4
6 | Электролит ЭК ВР47.05.100 | Электролит ЭК ВР47.05.100 к приборам МАРК | НД Производителя | шт | 6
7 | Комплект КСЭ302Т | Комплект сменных элементов КСЭ302Т | НД Производителя | шт | 2
8 | Комплект химических реактивов для нулевого раствора на прибор МАРК 303Э | Комплект химических реактивов для нулевого раствора на прибор МАРК 303Э | НД Производителя | к-т | 1
9 | Электролит ЭК ВР47.05.100 | Электролит ЭК ВР47.05.100 к приборам МАРК | НД Производителя | шт | 1
10 | Комплект КСЭ302Т | Комплект сменных элементов КСЭ302Т | НД Производителя | шт | 1
СРОК ПОСТАВКИ - до 01.02.2020 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.