## Лист1
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 73/19 от 11 ноября 2019г.
Лоты: №5200047-1; №5200150-1; №5200185-1;№5200229-1; №5200245-1
Общее назначение продукции: поставка химических реактивов, лабораторного оборудования и принадлежностей для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки: с 20.01.2020г. - 30.09.2020г.
Технические требования к предъявляемые к поставке и приемке продукции - см. файл ТТ
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
Лот №5200047-1, срок поставки с 10.02.2020г. по 31.03.2020г.
1 | Глицерин ч. | Глицерин ч. | ГОСТ 6259-75 | кг | 2.5
2 | Калий гидроокись х.ч. | Калий гидроокись химически чистый | ГОСТ 24363-80 | кг | 1000
3 | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | ГОСТ 4220-75 | кг | 18
4 | Кислота олеиновая ч. | Кислота олеиновая ч. | ТУ 6-09-5290-86 | кг | 13
5 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.16
6 | Силикагель-индикатор | Силикагель-индикатор для контроля относительной влажности среды в замкнутом объеме | ГОСТ 8984-75 | кг | 35
Лот №5200150-1, срок поставки с 10.02.2020г. по 31.03.2020г.
1 | Кислота надуксусная НУК 5 | Кислота надуксусная стабильная марки НУК 15 | ТУ 2417-006-25665344-2009 | л | 3.75
2 | Натрий углекислый х.ч. | Натрий углекислый х.ч. | ГОСТ 83-79 | кг | 3.8
3 | Натрий хлористый х.ч. | Натрий хлористый х.ч. | ГОСТ 4233-77 | кг | 212
4 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 Наименование вещества-перекись водорода, Торговая марка---, Степень чистоты-осч, | ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 9.3
Лот №5200185-1, срок поставки с 10.02.2020г. по 28.02.2020г.
1 | Силикагель КСМГ мелкопористый | Силикагель КСМГ мелкопористый | НД Производителя | тн | 0.21
Лот №5200229-1, срок поставки с 20.01.2020г. по 30.09.2020г.
1 | Кислота соляная А 35% | Кислота соляная синтетическая техническая, водный раствор 35% марка А | ГОСТ 857-95 | кг | 74
2 | Трубка силиконовая 10х2,0 | Трубка силиконовая медицинская пищевая прозрачная внутренним диаметром 10мм толщиной стенок 2,0мм | НД Производителя | кг | 2
3 | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | ГОСТ 5456-79 | кг | 0.02
4 | Калий хлористый ч.д.а. | Калий хлористый ч.д.а. | ГОСТ 4234-77 | кг | 0.08
5 | Кислота соляная ос.ч.7-4 | Кислота соляная ос.ч.7-4 | ГОСТ 14261-77 | кг | 3.03
6 | Кальций хлористый б/в ч.д.а. | Кальций хлорид обезвоженный(кальций хлористый) ч.д.а. | ТУ 6-09-4711-81 | кг | 0.01
7 | Калий фосфорнокислый 2-з.3-в.ч.д.а. | Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ч.д.а. | ГОСТ 2493-75 | кг | 0.088
8 | Углерод четыреххлористый для ЭВС х.ч. | Углерод четыреххлористый(ЧХУ, тетрахлорметан) для экстракции из водных сред х.ч. | ТУ 2631-027-44493179-98 | кг | 0.53
9 | Железо(III) хлорид 6-в.ч. | Железо(III) хлорид 6-водный ч. | ГОСТ 4147-74 | кг | 0.001
10 | Кислота лимонная ч.д.а. | Кислота лимонная ч.д.а. | ГОСТ 3652-69 | кг | 0.008
11 | Хлороформ ч.д.а. | Хлороформ ч.д.а. Торговая марка---, Степень чистоты-чда, Наименование вещества---, | НД Производителя | кг | 1
12 | Кислота аскорбиновая х.ч. | Кислота аскорбиновая х.ч. | ГОСТ 4815-74 | кг | 0.06
13 | Раствор pH 9,18±0,2 HANNA 460мл | Раствор эталонный pH 9,18±0,2 460мл HANNA к PH- анализатору (№ заказа HI 7009L/C) | НД Производителя | бут. | 10
14 | Кислота салициловая фарм. | Кислота салициловая фарм. | НД Производителя | кг | 0.02
15 | Олово(II) хлорид 2-в. 1.07815.0100 Merck | Олово(II) хлорид 2-водный 1.07815.0100 Merck особой чистоты | НД Производителя | кг | 0.28
16 | Спирт изопропиловый абсолютированный | Спирт изопропиловый абсолютированный | ГОСТ 9805-84 | кг | 0.97
17 | Натрий уксусно-кислый 3-в. ос.ч. | Натрий уксусно-кислый 3-водный особой чистоты | ТУ 6-09-1567-78 | кг | 0.08
18 | Серебро сернокислое х.ч. | Серебро сернокислое химически чистое | ТУ 6-09-3703-74 | кг | 0.012
19 | Реактив-католит HYDRANAL-Coulomat CG арт.34840 50 мл (10х5 мл) | Реактив-католит HYDRANAL-Coulomat CG для титрования по методу Карла Фишера арт. 34840 50 мл (10 ампул по 5 мл) | НД Производителя | упак. | 10
20 | Калий фталевокислый х.ч. | Калий фталевокислый химически чистый | ТУ 6-09-0934-81 | г | 5
21 | Гидроксид бария х.ч. | Гидроксид бария химически чистый | ASTM D 974-12 | г | 24
22 | Раствор арт. CAY642-V10C01AAE Endress+Hause к StamoLus CA71SI | Раствор стандартный 100 мкг/л SiO код заказа CAY642-V10C01AAE Endress+Hause к кремнемеру StamoLus CA71SI | НД Производителя | л | 6
23 | Реактив-анолит HYDRANAL-Coulomat Oil арт.34868 500 мл | Реактив-анолит HYDRANAL-Coulomat Oil для титрования по методу Карла Фишера арт. 34868 флакон 500 мл | НД Производителя | шт | 8
24 | Тест-мембрана Pall d47мм 1,2мкм с клеточной насечкой 100 шт/уп. | Тест-мембрана Pall; диаметр: 47мм с клеточной насечкой; диаметр пор: 1,2мкм; 100 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
25 | Хромовый темно синий ч.д.а. | Хромовый темно синий(кислотный хромовый темно-синий) ч.д.а. | ТУ 6-09-3870-84 | г | 20
26 | Фенолфталеин ч.д.а. | Фенолфталеин ч.д.а. | ТУ 6-09-5360-88 | кг | 0.04
27 | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH для виал для анализатора VarioTOC 100 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
28 | Колба Кн-1-250-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 Кн-1-250-29/32 из термически и химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 8
29 | Колба 2а-50-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
30 | Колба Кн-1-100-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
31 | Колба Кн-1-100-19/26 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 19/26 из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
32 | Пипетка 1-1-2-10 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-1-2-10 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
33 | Пипетка 1-1-2-5 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-1-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 2
34 | Пипетка 1-1-2-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
35 | Пипетка 1-1-2-2 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 1-1-2-2 | ГОСТ 29228-91 | шт | 2
36 | Пипетка 1-1-2-25-0,1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 2
37 | Цилиндр 1-25-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
38 | Цилиндр 1-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
39 | Цилиндр 2-250-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 2-250-2 исполнения 2 с пришлифованной пробкой стеклянным основанием вместимостью 250мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
40 | Цилиндр 1-50-1 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 вместимостью 50мл класса точности 1 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
41 | Воронка В-56-80 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
42 | Мензурка 250 | Мензурка мерная лабораторная стеклянная вместимостью 250мл ценой деления 25мл | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
43 | Стакан Н-1-100 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
44 | Стакан Н-1-250 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
45 | Чашка ЧКЦ-2-1000 | Чаша лабораторная кристаллизационная цилиндрическая типа ЧКЦ исполнения 2 вместимостью 1000мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 1
46 | Стекло часовое ф100мм | Стекло часовое лабораторное диаметром 100мм | НД Производителя | шт | 10
47 | Кювета К-50 | Кювета К-50 для КФК ширина 50мм |  | шт | 6
48 | Кювета К-20 | Кювета К-20 для КФК ширина 20мм |  | шт | 4
49 | Сушилка КТ-137-139.50 | Сушилка КТ-137-139.50 для посуды | НД Производителя | шт | 1
50 | Этикетка для чашек Петри Pall | Этикетка для чашек Петри Pall | НД Производителя | упак. | 2
51 | Чашка Петри PN7231 Pall | Чашка Петри PN7231 Pall диаметр 47мм 100/ВХ (100штук в упаковке) | НД Производителя | упак. | 1
52 | Лоток 72498 Vitlab пластик MF 340х245х100мм | Лоток для инструментов Vitlab 72498 пластиковый MF белый; размеры (ДхШхВ): 340х245х100мм | НД Производителя | шт | 1
53 | Промывалка 2401-0250 Nalgene | Промывалка 2401-0250 Nalgene РЕ-LD объем 250мл диаметр крышки 24мм завинчивающаяся крышка и крепление подъемной трубки из РР | НД Производителя | шт | 1
Лот №5200245-1, срок поставки с 20.01.2020г. по 30.09.2020г.
1 | Метол(4-метиламинофенол сульфат) | Метол(4-метиламинофенол сульфат) | ГОСТ 25664-83 | кг | 0.012
2 | Ферроин чда | О-фенатролин-железо (II) сернокислое комплекс чда | ТУ 6-09-05-1256-83 | кг | 0.01
3 | Трубка силиконовая 7х1,5 | Трубка силиконовая внутренним диаметром 7мм толщиной стенок 1,5мм | НД Производителя | кг | 4
4 | Трубка силиконовая 4х1,5 | Трубка силиконовая медицинская пищевая прозрачная внутренним диаметром 4мм толщиной стенок 1,5мм | НД Производителя | кг | 3
5 | Кислота щавелевая х.ч. | Кислота щавелевая х.ч. | ГОСТ 22180-76 | кг | 2.4
6 | Сахароза ч.д.а. | Сахароза ч.д.а. | ГОСТ 5833-75 | кг | 0.151
7 | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | ГОСТ 5456-79 | кг | 0.175
8 | Калий хлористый ч.д.а. | Калий хлористый ч.д.а. | ГОСТ 4234-77 | кг | 0.72
9 | Кислота соляная ос.ч.7-4 | Кислота соляная ос.ч.7-4 | ГОСТ 14261-77 | кг | 46.68
10 | Кальций хлористый б/в ч.д.а. | Кальций хлорид обезвоженный(кальций хлористый) ч.д.а. | ТУ 6-09-4711-81 | кг | 0.02
11 | Калий фосфорнокислый 2-з.3-в.ч.д.а. | Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ч.д.а. | ГОСТ 2493-75 | кг | 0.176
12 | Кислота винная ч. | Кислота винная ч. | ГОСТ 5817-77 | кг | 0.11
13 | Железо(III) хлорид 6-в.ч. | Железо(III) хлорид 6-водный ч. | ГОСТ 4147-74 | кг | 0.003
14 | Кислота лимонная ч.д.а. | Кислота лимонная ч.д.а. | ГОСТ 3652-69 | кг | 0.008
15 | Хлороформ ч.д.а. | Хлороформ ч.д.а. Торговая марка---, Степень чистоты-чда, Наименование вещества---, | НД Производителя | кг | 3.5
16 | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 ИМП 1,5г | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 Степень чистоты-чда, Торговая марка-Германия, Наименование вещества-Натрий 8-меркаптохинолат по 1,5гр | НД производителя | шт | 1
17 | Кислота аскорбиновая х.ч. | Кислота аскорбиновая х.ч. | ГОСТ 4815-74 | кг | 0.14
18 | Аммоний молибденовокислый ч.д.а. | Аммоний молибденовокислый чистый для анализа | ГОСТ 3765-78 | кг | 0.195
19 | Натрий уксусно-кислый 3-в. ос.ч. | Натрий уксусно-кислый 3-водный особой чистоты | ТУ 6-09-1567-78 | кг | 0.78
20 | Кальций хлористый 2-в. 7-08040 | Кальций хлористый 2-х водный(31307-500G) 7-08040 для анализа 0,5кг | ГОСТ 4161-77 | шт | 1
21 | Серебро сернокислое х.ч. | Серебро сернокислое химически чистое | ТУ 6-09-3703-74 | кг | 0.029
22 | Формальдегид 7-41571 НеваРеактив в.с. 37% водный раствор | Формальдегид 7-41571 НеваРеактив высший сорт 37% водный раствор стабилизированный метанолом | ГОСТ 1625-89 | кг | 2
23 | Калий роданистый х.ч. | Калий роданистый химически чистый | ГОСТ 4139-75 | кг | 0.0032
24 | Уротропин (гексаметилентетрамин) технический марка С 1с. | Уротропин (гексаметилентетрамин) технический полидисперсный; марка С; первый сорт; степень чистоты-98% | ГОСТ 1381-73 | кг | 3.42
25 | Судан III ч.д.а. | Судан III краситель для микроскопии квалификации чистый для анализа, предназначенный для окраски жиров и микроскопов по ТУ 6-09-3234-78 | ТУ 6-09-3234-78 | г | 100
26 | Калия дисульфит ЧДА | Калия дисульфит ЧДА | НД Производителя | кг | 0.242
27 | Железо(III) серно-кислое 9-в. х.ч. | Железо(III) серно-кислое 9-водное химически чистое | ГОСТ 9485-74 | кг | 0.0001
28 | Тест-мембрана Pall d47мм 1,2мкм с клеточной насечкой 100 шт/уп. | Тест-мембрана Pall; диаметр: 47мм с клеточной насечкой; диаметр пор: 1,2мкм; 100 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 2
29 | Щелочной голубой 6Б(6В) | Щелочной голубой 6Б(6В) | ТУ 6-09-07-356-75 | кг | 0.012
30 | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | НД Производителя | кг | 0.017
31 | Индикатор ПАН 1.07531.0005 Merck | Индикатор ПАН(пиридилазонафтол) 1.07531.0005 Merck | НД Производителя | кг | 0.01
32 | Плита лабораторная VELP серии RC | Лабораторная плитка VELP серии RC; Диаметр нагревательной платформы (мм) 155; Мощность (Вт) 600 | НД Производителя | шт | 1
33 | Плита ЕS-HS3030М | Плита нагревательная ЕS-HS3030М размер платформы: 300х300мм; напряжение: 220-230В 50/60Гц | НД Производителя | шт | 2
34 | Микрокомпрессор 2210В Jebo | Микрокомпрессор воздушний аквариумный 2210В Jebo производительность 1х0,3л/мин мощность 1,1Вт габариты 70х77,5х19мм материал пластик | НД Производителя | шт | 1
35 | Колба №4915 PALL | Колба вакуумная №4915 PALL к экспресс-лаборатории для определения клаcса чистоты масла | НД Производителя | шт | 2
36 | Виала 40мл №05002008 Elementar | Виала стеклянная 40мл №05002008 Elementar к анализатору VarioTOC 100шт. | НД Производителя | упак. | 1
37 | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH для виал для анализатора VarioTOC 100 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
38 | Пробоотборник ковш Ван Вина 2л | Пробоотборник ковш Ван Вина объемом 2л | НД Производителя | шт | 1
39 | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | Секундомер электронный «Интеграл С-01»: электронный прибор с автономным источником питания и жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ); диапазон измерений интервалов времени: от 0 до 9 ч 59 мин 59 59,99; дискретность измеряемых интервалов времени: 0,01с | НД Производителя | шт | 2
40 | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | НД Производителя | шт | 100
41 | Устройство ПЭ-2010 | Устройство ПЭ-2010 для сушки лабораторной посуды максимальная температура нагрева +70град. количество трубок 26 штук диаметром 12мм 13 штук диаметром 6,5мм | НД Производителя | шт | 1
42 | Баня ПЭ-4312 | Баня водяная лабораторная ПЭ-4312 1200Вт; диапазон температуры: +5+100град.; точность: 0,2град.; объем ванны: 11,0л | НД Производителя | шт | 1
43 | Колба Кн-1-250-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 Кн-1-250-29/32 из термически и химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 40
44 | Колба Кн-1-1000-45/40 ТС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 Кн-1-1000-45/40 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
45 | Колба Кн-3-100-22 ТС | Колба коническая исполнения 3 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 22мм Кн-3-100-22 из термически стойкого стекла | ТУ 92-891.029-91 | шт | 20
46 | Колба Кн-2-500-40 ТС | Колба коническая исполнения 2 вместимостью 500мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 40мм Кн-2-500-40 из термически стойкого стекла Группа стекла(для лабораторных)-из термически стойкого стекла, Класс точности(для мерных)-., Материал-стекло, Исполнение-2, Тип-коническая, Вместимость, мл-500, Количество горловин-1, Диаметр горловины, мм-40, | ГОСТ 25336-82 | шт | 12
47 | Колба мерная 2-1000-2 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
48 | Колба 2а-500-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
49 | Колба 2а-250-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
50 | Колба 2а-50-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 40
51 | Колба 2а-100-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 16
52 | Колба 2а-200-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 200мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
53 | Колба 2а-1000-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
54 | Колба Кн-1-500-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 500мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термохимически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
55 | Колба Кн-1-100-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
56 | Колба Кн-1-100-19/26 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 19/26 из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 40
57 | Колба Кн-1-2000-45/40 ТС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 2000мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 из термически стойкого стекла ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
58 | Колба П-1-4000-45/40 ТХС | Колба плоскодонная исполнения 1 с взаимозаменяемым конусом вместимостью 4000мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
59 | Пипетка 2-2-2-5 | Пипетка лабораторная тип 2 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 2-2-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
60 | Пипетка 1-2-2-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-2-1 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
61 | Пипетка 1-2-2-2 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 1-2-2-2 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
62 | Пипетка 1-2-2 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 2мл 1-2-2 | ГОСТ 29169-91 | шт | 20
63 | Пипетка 1-2-1 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 1мл 1-2-1 | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
64 | Пипетка 1-1-2-10 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-1-2-10 | ГОСТ 29228-91 | шт | 25
65 | Пипетка 1-1-2-5 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-1-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 18
66 | Пипетка 1-1-2-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт | 30
67 | Пипетка 1-1-2-2 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 1-1-2-2 | ГОСТ 29228-91 | шт | 15
68 | Пипетка 2-2-10 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 10мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 15
69 | Пипетка 2-2-5 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 20
70 | Пипетка 2-2-25 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 25мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 20
71 | Пипетка 2-2-50 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 50мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 15
72 | Пипетка 2-2-20 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 20мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 20
73 | Пипетка 2-2-200 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 200мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 2
74 | Прибор 3-1 | Прибор( видоизмененная пипетка Лунге- Рея) тип 3 исполнение 1 для отбора летучих агрессивных и ядовитых жидкостей | ГОСТ 6859-72 | шт | 1
75 | Пипетка 2-1-50 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 1 вместимостью 50мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 2
76 | Пипетка 2-2-2 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 2мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
77 | Пипетка 1-1-2-25-0,1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 8
78 | Тигель ТФ-32-ПОР 40 ХС | Тигель фильтрующий типа ТФ диамер 40мм класс ПОР 40 из химически стойкого стекла группы ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 4
79 | Бюретка I-1-2-50-0,1 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 50мл ценой деления 0,1мл I-1-2-50-0,1 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 1
80 | Бюретка II-3-2-5-0,02 | Бюретка исполнения 3, без крана, класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл 3-2-5-0,02. | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
81 | Бюретка I-1-2-25-0,1 6-01357 | Бюретка I-1-2-25-0,1 6-01357 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91;ГОСТ 29252-91 | шт | 7
82 | Бюретка I-1-2-1-0,01 6-01356 | Бюретка I-1-2-1-0,01 6-01356 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29251-91;ГОСТ 29252-91 | шт | 2
83 | Бюретка II-3-2-1-0,01 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
84 | Бюретка II-3-2-2-0,01 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
85 | Бюретка II-3-2-10-0,05 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
86 | Бюретка II-3-2-25-0,1 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
87 | Бюретка II-3-2-50-0,1 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 50мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
88 | Бюретка I-2-2-2-0,01 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 2 с боковым краном класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
89 | Бюретка I-2-2-5-0,02 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 2 с боковым краном класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
90 | Бюретка I-1-2-2-0,01 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 5
91 | Пробирка П1-16-150 ХС | Пробирка лабораторная типа П1 диаметром 16мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 100
92 | Пробирка для прибора АДИМ | Пробирка из термостойкого стекла h-200мм, диаметр-23мм, с градуировкой от 10 до 60 см3( цена деления 1см3) расстояние от 10см3 до 50см3 - 98мм для прибора АДИМ | НД Производителя | шт | 6
93 | Бутыль лаб. цилиндр. светлое стекло винт. крышка 500 мл | Бутыль лабораторная цилиндрическая светлое стекло винтовая крышка 500 мл | НД Производителя | шт | 30
94 | Цилиндр 1-25-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 18
95 | Цилиндр 1-10-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 10мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
96 | Цилиндр 1-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 8
97 | Цилиндр 2-250-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 2-250-2 исполнения 2 с пришлифованной пробкой стеклянным основанием вместимостью 250мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 8
98 | Цилиндр 1-50-1 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 вместимостью 50мл класса точности 1 | ГОСТ 1770-74 | шт | 15
99 | Цилиндр АКГ.5.886.013 СК | Цилиндр Снеллена АКГ.5.886.013 СК | НД Производителя | шт | 4
100 | Цилиндр 2-100-1 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 2 с носиком вместимостью 100мл класса точности 1 | ГОСТ 1770-74 | шт | 6
101 | Воронка В-36-50 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 36мм высотой 50мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
102 | Воронка В-100-150 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
103 | Воронка В-75-110 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
104 | Воронка ВД-3-250 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
105 | Воронка ВД-1-250 | Воронка лабораторная стеклянная делительная типа ВД исполнения 1 вместимостью 250мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
106 | Воронка В-56-80 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 22
107 | Воронка ВД-1-500 ХС | Воронка делительная цилиндрическая типа ВД исполнение 1 объем 500мл из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
108 | Воронка ВР-56 ХС | Воронка лабораторная стеклянная типа ВР диаметром 56мм из химически стойкого стекла группы ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
109 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-24/10 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) высокий типа СВ с конусом горловины 24/10 диаметром 30мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
110 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-19/9 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) высокий типа СВ с конусом горловины 19/9 диаметром 25мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
111 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-14/8 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) типа СВ с взаимозаменяемым конусом 14/8 диаметром 20мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
112 | Мензурка 250 | Мензурка мерная лабораторная стеклянная вместимостью 250мл ценой деления 25мл | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
113 | Пестик 4 | Пестик лабораторный фарфоровый №4 высотой 210мм | ГОСТ 9147-80 | шт | 2
114 | Эксикатор 2-190 | Эксикатор исполнения 2 без крана диаметром корпуса 190мм | НД Производителя | шт | 3
115 | Стакан В-1-150 ХТС со шкалой | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из химически и термически стойкого стекла со шкалой | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
116 | Стакан Н-1-150 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически стойкого стекла группы ТС со шкалой | ГОСТ1770-74 | шт | 5
117 | Стакан В-1-250 ТХС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
118 | Стакан В-1-400 ТХС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
119 | Стакан В-1-1000 ТХС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 3
120 | Стакан Н-1-50 ТХС | Стакан лабораторный типа Н низкого исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
121 | Стакан Н-1-100 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 15
122 | Стакан Н-1-150 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
123 | Стакан Н-1-500 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
124 | Стакан Н-1-400 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 3
125 | Стакан Н-1-250 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
126 | Стакан Н-1-1000 ТХС | Стакан лабораторный типа Н исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 7
127 | Стакан Н-1-3000 ТХС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 3000мл со шкалой из термически и химически стойкого стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
128 | Чашка выпарительная 3 | Чаша лабораторная фарфоровая выпарительная №3 вместимостью 100мл | ГОСТ 9147-80 | шт | 25
129 | Чашка ЧБН-2 | Чашка биологическая низкая с крышкой(Петри) типа ЧБН исполнения 2 диаметром 100мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
130 | Чашка ЧКЦ-2-1000 | Чаша лабораторная кристаллизационная цилиндрическая типа ЧКЦ исполнения 2 вместимостью 1000мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 3
131 | Капельница 3П-15,0 5-00565 | Капельница лабораторная 3П-15,0 5-00565 исполнения 3(Шустера) с клювиком и полиэтиленовой пробкой диаметр тубуса 15мм вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
132 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая пластиковая винт. крышка 250 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая пластиковая винтовая крышка 250 мл | НД Производителя | шт | 10
133 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 500 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 500 мл | НД Производителя | шт | 5
134 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 1000 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 1000 мл | НД Производителя | шт | 5
135 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 100 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 100 мл | НД Производителя | шт | 5
136 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 250 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 250 мл | НД Производителя | шт | 5
137 | Банка лаб. цилиндр. узкогорлая светлое стекло с прит. пробкой 125 мл | Банка лабораторная цилиндрическая узкогорлая светлое стекло с притертой пробкой 125 мл | НД Производителя | шт | 30
138 | Холодильник ХПТ-2-400-29/32 | Холодильник лабораторный с прямой трубкой типа ХПТ исполнения 2 длиной кожуха 400мм со взаимозаменяемым конусом керна 29/32 | ГОСТ 25336-82 | шт | 6
139 | Пробка пластмассовая 19/26 | Пробка пластмассова 19/26 диаметром 27мм | ГОСТ 1770-74 | шт | 20
140 | Пробка пластмассова 29/32 | Пробка пластмассовая 129/32 диаметром 33мм | ГОСТ 1770-74 | шт | 20
141 | Пробка ватно-марлевая д. 12-17 мм | Пробка ватно-марлевая диаметр 12-17 мм | НД Производителя | шт | 500
142 | Пробка ватно-марлевая д. 32-34 мм | Пробка ватно-марлевая диаметр 32-34 мм | НД Производителя | шт | 25
143 | Пробка лабораторная одноконусная силиконовая №34 39/29 | Пробка лабораторная силиконовая №34; Наибольший/наименьший диаметр - 39/29 мм без канала и клапана | НД Производителя | шт | 50
144 | Пробка лабораторная резиновая термостойкая биологически инертная д. 15-17 мм | Пробка лабораторная резиновая термостойкая биологически инертная диаметр 15-17 мм | НД Производителя | шт | 25
145 | Ступка 6 | Ступка лабораторная фарфоровая №6 диаметром 180мм высотой 90мм | ГОСТ 9147-80 | шт | 2
146 | Стекло часовое арт.12003705 МиниМед ф60мм | Стекло часовое артикул 12003705 МиниМед диаметр стекла 60мм | ТУ 4320-012-29508133-2009 | шт | 30
147 | Стекло часовое ф100мм | Стекло часовое лабораторное диаметром 100мм | НД Производителя | шт | 50
148 | Кювета К-50 | Кювета К-50 для КФК ширина 50мм |  | шт | 14
149 | Кювета К-30 | Кювета К-30 для КФК ширина 30мм |  | шт | 10
150 | Кювета К-20 | Кювета К-20 для КФК ширина 20мм |  | шт | 10
151 | Кювета 2-37710 30мм | Кювета кварцевая 2-37710 30мм для КФК | НД Производителя | шт | 4
152 | Бумага оберточная Крафт-бумага плотность 70-80 г/м2 | Бумага оберточная Крафт-бумага; плотность 70-80 г/м2; высокопрочная оберточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы | НД производителя | м2 | 126
153 | Зонт ВЗ 100.50.45 П ЛАБ-PRO | Зонт вытяжной пристенный ВЗ 100.50.45 П ЛАБ-PRO | НД Производителя | шт | 1
154 | Среда питательная Гисса с лактозой | Среда питательная Гисса с лактозой; питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | НД Производителя | кг | 0.5
155 | Среда питательная Гисса с глюкозой | Среда питательная Гисса с глюкозой; питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | НД Производителя | кг | 0.5
156 | Бульон питательный БТН-бульон (сухой) | Бульон питательный БТН-бульон для культивирования микроорганизмов (сухой) | НД производителя | кг | 0.25
157 | Агар питательный полужидкий | Агар питательный полужидкий | НД производителя | кг | 0.5
158 | Агар микробиологический | Агар микробиологический ГОСТ 17206-96 | ГОСТ 17206-96 | кг | 0.25
159 | Спринцовка 50мл | Спринцовка резиновая для медицинских процедур вместимостью 50мл | НД Производителя | шт | 4
160 | Индикатор МедИС-В-180/60 1000шт | Индикатор воздушной стерилизации химический многопараметрический одноразовый без липкого слоя МедИС-В-180/60 температура стерилизации 180С время выдержки 60мин количество 1000шт | НД Производителя | шт | 1
161 | Биоиндикатор ProTest со спорами G.sterothermophilus | Биоиндикатор ProTest со спорами G.sterothermophilus для контроля паровой стерилизации; количество спор 100000 | НД Производителя | упак. | 1
162 | Пакет для воздушной паровой стерилизации 350х500мм 100шт/уп | Пакет для воздушной паровой стерилизации; размер: 350х500мм; в упаковке 100 шт. | НД Производителя | упак. | 1
163 | Индикатор паровой стерилизации 126/30 1000 шт/упак. | Индикатор паровой стерилизации 126/30; Температура стерилизации 126 ± 1°С; Стерилизационная выдержка 30 ± 1 мин; 1000 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
164 | Индикатор паровой стерилизации 132/20 1000 шт/упак. | Индикатор паровой стерилизации 132/20; Температура стерилизации 132 ± 1°С; Стерилизационная выдержка 20 ± 1 мин; 1000 шт в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
165 | Индикатор МедИС-В-120/45 1000шт. | Индикатор воздушной стерилизации химический многопараметрический одноразовый без липкого слоя МедИС-В-120/45 температура стерилизации +120град. время выдержки 45мин количество 1000 штук | НД Производителя | шт | 1
166 | Штатив ПЭ-2960 | Штатив лабораторный для 3 круглых или грушевидных делительных воронок объемом 0,25л или 0,5л ПЭ-2960 диаметр основания 220мм высота 425мм полипропилен | НД Производителя | шт | 2
167 | Штатив ПЭ-2710 | Штатив лабораторный(Бунзена) для бюреток ПЭ-2710 2 лапки размер основания 250х150мм высота 750мм из стали | НД Производителя | шт | 2
168 | Держатель 945 28 85 Fisher Scientific | Держатель 945 28 85 Fisher Scientific для бюреток с роликовым фиксатором | НД Производителя | шт | 4
169 | Сушилка КТ-137-139.50 | Сушилка КТ-137-139.50 для посуды | НД Производителя | шт | 6
170 | Этикетка для чашек Петри Pall | Этикетка для чашек Петри Pall | НД Производителя | упак. | 2
171 | Ершик арт.1001144 | Ершик артикул 1001144 для пипеток и пробирок из натуральной щетины диаметр сосуда 5-10мм | НД Производителя | шт | 13
172 | Ершик арт.1001149 | Ершик артикул 1001149 для колб и пробирок из натуральной щетины диметр сосудов 25-45мм | НД Производителя | шт | 9
173 | Ершик арт.1001151 Химреактивснаб | Ершик артикул 1001151 Химреактивснаб для колб и цилиндров из натуральной щетины диаметр сосуда 50-100мм | НД Производителя | шт | 6
174 | Лоток 72498 Vitlab пластик MF 340х245х100мм | Лоток для инструментов Vitlab 72498 пластиковый MF белый; размеры (ДхШхВ): 340х245х100мм | НД Производителя | шт | 4
175 | Лоток 72098 Vitlab пластик MF 190х150х40мм | Лоток для инструментов Vitlab 72098 пластиковый MF белый; размер (ДхШхВ): 190х150х40мм | НД Производителя | шт | 2
176 | Плита ЕS НS 3560 М | Плита нагревательная ЕS НS 3560 М корпус: сталь; покрытая химически стойкой порошковой краской; нагревательная платформа: алюминий; максимальная температура нагрева платформы: +350град.; размеры платформы: 350х600мм; напряжение: 220В 50Гц; мощность: 2,8кВт; вес: 11кг | НД Производителя | шт | 2
177 | Промывалка 2401-0250 Nalgene | Промывалка 2401-0250 Nalgene РЕ-LD объем 250мл диаметр крышки 24мм завинчивающаяся крышка и крепление подъемной трубки из РР | НД Производителя | шт | 9
178 | Чашка Петри PN7231 Pall | Чашка Петри PN7231 Pall диаметр 47мм 100/ВХ (100штук в упаковке) | НД Производителя | упак. | 1
179 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-45/13 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) низкий типа СН с конусом горловины 45/13 диаметром 43мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам В. В. Блинов