## Лист1
Приложение №1 к уведомлению № 2НПР
Перечень неликвидов
№ п/п | Наименование продукта | Ед. измерения | Количество
1 | Муфта прямая под клеевое соединение из поливинлхлорида PVC-UH диаметром 110мм MIV110 Ocedia | шт | 3
2 | Материал уплотнительный безасбестовый общепромышленного назначения Ильма-Express толщиной 2мм шириной 1500мм длиной 2000мм | лист | 2
3 | Материал уплотнительный безасбестовый общепромышленного назначения Ильма-Express толщиной 3мм шириной 1500мм длиной 2000мм | лист | 0.9
4 | Материал уплотнительный безасбестовый общепромышленного назначения Ильма-Express толщиной 3мм шириной 1500мм длиной 2000мм | лист | 2
5 | Лопатка 8ТХ.437.522, Вид продукции - Лопатка вентилятора(Лопатка), Обозначение ЗИП - 8ТХ.437.522, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 4
6 | Воздухоохладитель 6БС.392.311, Вид продукции - Воздухоохладитель(Воздухоохладитель), Обозначение ЗИП - 6БС.392.311, Марка оборудования энергетического - ТВФ-60-2У3 | шт | 1
7 | Сегмент 5ТХ.662.555, Вид продукции - Сегмент подбандажный(Сегмент), Обозначение ЗИП - 5ТХ.662.555, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 2
8 | Клин 8ТХ.783.704, Вид продукции - Клин пазовый(Клин), Обозначение ЗИП - 8ТХ.783.704, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 7
9 | Клин 3Т1036, Вид продукции - Клин пазовый(Клин), Обозначение ЗИП - 3Т1036, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 83
10 | Клин 4Т2547, Вид продукции - Клин(Клин), Обозначение ЗИП - 4Т2547, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 5
11 | Сегмент подбандажный 4Т 2140 | шт | 2
12 | Изолятор 3Т49, Вид продукции - Изолятор(Изолятор), Обозначение ЗИП - 3Т49, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 1
13 | Шпилька вентиляционной лопатки 8БС.931.193 к генератору ТВФ-120-2 | шт | 2
14 | Лопатка 8БС.437.198-02, Вид продукции - Лопатка вентиляционная(Лопатка), Обозначение ЗИП - 8БС.437.198-02, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 1
15 | Лопатка 8БС.437.198-01, Вид продукции - Лопатка вентиляционная(Лопатка), Обозначение ЗИП - 8БС.437.198-01, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 1
16 | Клин 8ВК.783.486, Вид продукции - Клин пазовый(Клин), Обозначение ЗИП - 8ВК.783.486, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 5
17 | Клин 8ВК.783.485, Вид продукции - Клин пазовый(Клин), Обозначение ЗИП - 8ВК.783.485, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 9
18 | Клин 8ВК.783.484, Вид продукции - Клин пазовый(Клин), Обозначение ЗИП - 8ВК.783.484, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 5
19 | Изолятор 8БС.780.002, Вид продукции - Изолятор(Изолятор), Обозначение ЗИП - 8БС.780.002, Марка оборудования энергетического - ТВФ-120-2У3 | шт | 1
20 | Винт 5ТХ.746.510Сп, Вид продукции - Винт токоведущий(Винт), Обозначение ЗИП - 5ТХ.746.510Сп, Марка оборудования энергетического - ТГВ-200-2МУ3 | шт | 1
21 | Изолятор 5ВК.720.019-02, Вид продукции - Изолятор(Изолятор), Обозначение ЗИП - 5ВК.720.019-02, Принадлежность ЗИП - для электродвигателя, Марка машины электрической - 2АЗМ-3200/6000, Фирма производитель - Не требуется | шт | 3
22 | Трансформатор напряжения НКФ-220-58 У1 с госповеркой класс точности 0,2 | шт | 1
23 | Ввод высоковольтный трансформаторный ГМТА-445-110/630, Вид продукции - Ввод высоковольтный, Тип ввода высоковольтного - трансформаторный, Марка оборудования высоковольтного - ГМТА-445-110/630, Класс напряжения сети, кВ - 110, Ток номинальный, А - 630 | шт | 1
24 | Ввод герметичный ГБМТ-110/630 2ИЭ800-026 с твердой внутренней изоляцией типа RIP для трансформаторов ГКТ категория внешней изоляции II номинального рабочего напряжения 110кВ номинального тока 630А климатического исполнения О1 | шт | 2
25 | Изолятор проходной ИПТ-20/5000 А УХЛ1 номинальное напряжение 20кВ номинальный ток 5000А нормальное исполнение по длине пути протечки(А) климатическое исполнение УХЛ1 | шт | 4
26 | Щеткодержатель 5ВК.112.003, Вид продукции - Щеткодержатель(Щеткодержатель), Обозначение ЗИП - 5ВК.112.003, Марка оборудования энергетического - ТВВ-800-2ЕУ3 | шт | 4
27 | Воздухоохладитель 6ТХ.392.549, Вид продукции - Воздухоохладитель(Воздухоохладитель), Обозначение ЗИП - 6ТХ.392.549, Принадлежность ЗИП - для электродвигателя, Марка машины электрической - Не требуется, Фирма производитель - Не требуется | шт | 1
28 | Комплект колец сальниковых высокоплотных Графлекс К-03Ш-2х4-52х36х48-КГФ-Г | к-т | 5
29 | Комплект колец сальниковых высокоплотных с тефлоновым покрытием Графлекс К-03Ш-2х4-86х60х78-КГФ-Г-Т | к-т | 5
30 | Комплект сальниковых колец К-04Ш-170х145х96-КГФ-Г , Вид материала строительного - Кольцо сальниковое корпусное, Марка кольца - К-04Ш-170х145х96-КГФ-Г , Диаметр внешний кольца, мм - 170, Диаметр внутренний кольца, мм - 145, Высота комплекта, мм - 96, Стандарт - ТУ 5728-009-13267785-99 | к-т | 2
31 | Комплект колец сальниковых высокоплотных Графлекс К-03Ш-2х4-62х36х78-КГФ-Г | к-т | 1
32 | Комплект колец уплотнительных высокоплотных уплотнения типа крышка-корпус Графлекс К-04П-170х150х15-КГФ-Г | к-т | 2
33 | Кольцо сальниковое К-03Ш-КГФ-Г 104х72х96мм ТУ 5728-009-13267785-99, Вид материала строительного - Кольцо сальниковое, Марка кольца - К-03Ш-КГФ-Г, Диаметр внешний кольца, мм - 104, Диаметр внутренний кольца, мм - 72, Диаметр сечения кольца, мм - 96, Стандарт - ТУ 5728-009-13267785-99 | шт | 4
34 | Комплект колец сальниковых высокоплотных Графлекс К-03Ш-2х4-30х18х36-КГФ-Г | к-т | 5
35 | Комплект К-04П-300х270х15-КГФ-Г Серия-К-04П, Диаметр внутренний, мм-270, Диаметр внешний, мм-300, Тип покрытия-без покрытия, Марка материала--, Тип-не армированные, Плотность материала-высокоплотные, Осевой размер(толщина кольца), мм-15, | к-т | 6