Утверждаю:

Гл. инженер филиала «Яйвинской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

/А.В. Поварницын/

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Технические требования на поставку Натра едкого очищенного марка А на 2014 год

1. Наименование предприятия:

Филиал «Яйвинская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

1. Цель приобретения:

Натр едкий очищенный марки А используется для восстановления объемной емкости анионитов

1. Технические характеристики:
* маркаА, сорт высший
* должен соответствовать требованиям ГОСТ 11078-78 ОКП 21 3211 0200
1. Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки, паспорта (листа) безопасности, по количеству и качеству. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные: -наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак

-наименование продукта, его вид, марку и сорт -номер цистерны

-массу нетто с массовой долей моногидрата по факту

* массу нетто в пересчете на 100% вещество; -дату изготовления

-результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ 11078-78 ОКП 21 3211 0200

-вид тары и количество в партии

 -Обозначение ТУ производителя

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации

1. Дополнительные требования:

Цена щёлочи должна быть указана за тонну 100% продукта.

В счет-фактуре и товарной накладной указывать массу нетто 100% продукта.

1. Перечень документации, предъявляемой заказчику:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ

-Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей)

1. Срок поставки: до 15 января 2013г, март 2014г.
2. Требования к упаковке: Отгрузка должна производиться ж/д транспортом – **цистерной - термосом**.
3. Гарантии поставщика:

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта; -Выполнение сроков и объемов поставок.

Начальник ХЦ: Л.В. Маковская