## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR018921 (внутр. номер Е0497/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 34 1400.01:00013 | Выключатель Электрон Э16В-УХЛ3 | Электрон Э16В-УХЛ3, 1600А, ~380В; привод электродвигательный; Цепи управления 220В пост.тока | Э16В-УХЛ3 | ТУ 16-522.022.-79 |  |  |  | 2.000000 шт
2 | 34 2000.01:00097 | Выключатель АЕ2049М-100-00УЗА 63А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный АЕ2049М-100-00УЗА номинальный ток 63А IP00 У3 класс износостойкости А ток расцепителей 63А | АЕ2049М-100-00УЗА 63А | НД Производителя | Количество полюсов |  |  | 15.000000 шт
Номинальный ток выключателя |  | 63
Тип расцепителя тока
Степень защиты |  | IP00
Предельная отключающая способность | кА | 0
Ток расцепителя
Серия |  | АЕ20
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты
Торговая марка
3 | 34 2000.01:00290 | Выключатель Э-06В-УХЛ3 1000А | Выключатель автоматический Э-06В-УХЛ3 1000А номинальный ток 1000А |  | ТУ 16-522.022-79 | Серия |  | Э-06В-УХЛ3 | 5.000000 шт
Количество полюсов |  | 6
Номинальный ток выключателя |  | 1000А
4 | 34 2400.03:00062 | Предохранитель ПНБ5Н-380/630-4УХЛ4 500А | Предохранитель плавкий быстросрабатывающий малогабаритный ПНБ5Н номинальное напряжение переменного тока 380В номинальный ток предохранителя 630А с указателем срабатывания климатического исполнения УХЛ4 с плавким элементом на номинальный ток 500А |  | НД Производителя |  |  |  | 8.000000 шт
5 | 34 2400.03:00067 | Предохранитель ВП1-1 4х15 1А | Предохранитель керамический ВП1-1 4х15 1А | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 20.000000 шт
6 | 34 2400.03:00068 | Предохранитель ВП1-1 4х15 3,15А | Предохранитель керамический ВП1-1 4х15 3,15А | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 20.000000 шт
7 | 34 2400.03:00108 | Предохранитель ВП1-1В 4х15 2А | Предохранитель керамический ВП1-1В 4х15 2А номинальное напряжение 250В | ВП1-1В | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
8 | 34 2400.03:00109 | Предохранитель ВП1-1 5х20 0,5А | Предохранитель стеклянный ВП1-1 5х20 0,5А номинальное напряжение 250В | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 100.000000 шт
9 | 34 2400.03:00110 | Предохранитель ВП1-1 5х20 1,6А | Предохранитель стеклянный ВП1-1 5х20 1,6А номинальное напряжение 250В | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт
10 | 34 2400.03:00111 | Предохранитель ВП1-1 5х20 0,25А | Предохранитель стеклянный ВП1-1 5х20 0,25А номинальное напряжение 250В | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
11 | 34 2400.03:00112 | Предохранитель ВП1-1 5х20 4А | Предохранитель стеклянный ВП1-1 5х20 4А номинальное напряжение 250В | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт
12 | 34 2400.03:00113 | Предохранитель ВП1-1 5х20 3,15А | Предохранитель стеклянный ВП1-1 5х20 3,15А номинальное напряжение 250В | ВП1-1 | НД Производителя |  |  |  | 30.000000 шт
13 | 34 2600.01:00046 | Контактор МК5-01 У3/220В 250А | Контактор МК5-01 У3/220В 250А |  | НД Производителя |  |  |  | 3.000000 шт
14 | 34 2600.01:00080 | Контактор МК1-20 А УЗ/220В 40А 2з | Контактор МК1-20 А УЗ/220В 40А 2з |  | НД Производителя |  |  |  | 3.000000 шт
15 | 34 2600.01:00117 | Контактор КТ 6053/2 380В | Контактор КТ 6053/2 380В 630А напряжение катушки 220В |  | НД Производителя |  |  |  | 3.000000 шт
16 | 34 2600.01:00124 | Контактор КВТ-1,14-2,5/250У3 220В | Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 с техническими параметрами Iн=250А; Uн=380В; Uпр.привода=220В переменного тока. | КВТ-1,14-2,5/250 У3 | НД Производителя |  |  |  | 14.000000 шт
17 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4Б 380В | НД Производителя |  |  |  | 356.000000 шт
18 | 34 2700.01:00012 | Пускатель ПМЛ-1501Б 220В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-1501Б напряжение в цепи включающей катушки 220В | ПМЛ-1501Б | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
19 | 34 2700.01:00024 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4В 220В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 220В степень защиты IP00 номинальный ток 63А напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4В 220В | ТУ16-644.005-84 |  |  |  | 11.000000 шт
20 | 34 2700.01:00028 | Пускатель ПМ12-010101УХЛ4В 220В 3р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-010101УХЛ4В IP00 напряжение в цепи включающей катушки 220В 3 размыкающих дополнительных | ПМ12-010101УХЛ4В 220В 3р | НТД завода изготовителя |  |  |  | 24.000000 шт
21 | 34 2700.01:00031 | Пускатель ПМЛ-5611О2Б 220В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМЛ-5611О2Б 125А IP54 напряжение в цепи катушки управления 220В дополнительные контакты 4р+4з | ПМЛ-5611О2Б 220В |  |  |  |  | 10.000000 шт
22 | 34 2700.01:00032 | Пускатель ПМЛ-6210О2Б 380В | Пускатель нереверсивный с тепловым реле и кнопкой Стоп переменного тока ПМЛ-6210О2Б 160А IP54 напряжение в цепи катушки управления 380В реле РТЛ-3170 | ПМЛ-6210О2Б 380В | НД производителя |  |  |  | 6.000000 шт
23 | 34 2700.01:00040 | Пускатель ПМЕ-311М 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока с тепловым реле ПМЕ-311М напряжение в цепи включающей катушки 380В | ПМЕ-311М | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
24 | 34 2700.01:00044 | Пускатель электромагнитный ПМА-4102 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-4102 380В |  | НД Производителя |  |  |  | 6.000000 шт
25 | 34 2700.01:00058 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100Б, 220В 10А 1но | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100Б, 220В 10А 1но |  | НД Производителя |  |  |  | 30.000000 шт
26 | 34 2700.01:00065 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100 220В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100 220В |  | НД Производителя |  |  |  | 6.000000 шт
27 | 34 2700.01:00073 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В |  | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
28 | 34 2700.01:00153 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-6210Б 160А 380В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-6210Б 160А 380В |  | НД Производителя |  |  |  | 11.000000 шт
29 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4Б 380В | НД Производителя |  |  |  | 11.000000 шт
30 | 34 2700.01:00039 | Пускатель ПМЕ-211 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока с тепловым реле ПМЕ-211 напряжение в цепи включающей катушки 380В | ПМЕ-211 380В | НД Производителя |  |  |  | 12.000000 шт
31 | 34 2700.01:00218 | Пускатель ПМЛ-11000 380В | Пускатель магнитный ПМЛ-11000 4А 380В | ПМЛ-11000 380В | ТУ 17-231-01-01 |  |  |  | 18.000000 шт
32 | 34 2700.01:00219 | Пускатель ПМЕ-311 380В | Пускатель электромагнитный ПМЕ-311 380В 40А напряжение катушки управления 380В | ПМЕ-311 | ТУ 16-526.491-94 |  |  |  | 13.000000 шт
33 | 34 2700.01:00222 | Пускатель ПМА 6202 | Пускатель электромагнитный ПМА 6202 | ПМА 6202 | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт
34 | 34 2700.01:00228 | Пускатель ПМЕ-211 220В | Пускатель электромагнитный переменного тока реверсивный без теплового реле ПМЕ-211 220В напряжение в цепи включающей катушки 220В степень защиты IP00 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМЕ-211 220В | НД Производителя |  |  |  | 5.000000 шт
35 | 34 2700.01:00264 | Пускатель ПМА-6202 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-6202 380В | ПМА-6202 | НД Производителя |  |  |  | 6.000000 шт
36 | 34 2820.02:00031 | Переключатель ATL20 A240 | Переключатель питания автоматический ATL20 A240 порт RS232 размер 144х144мм 2 входа по питанию от аккумулятора 9-70VDC и от сети 187-264VAC цифровые входы релейный выходы 5 НО 2НО/НЗ-перекидные | ATL20 A240 | НД Производителя |  |  |  | 3.000000 шт
37 | 34 2820.02:00032 | Переключатель XB4-BJ53 Harmony | Переключатель XB4-BJ53 Harmony 2NO+2NO 3 позиции с возвратом монтажный диаметр 22мм рукоятка с возвратом | XB4-BJ53 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
38 | 34 2830.02:00017 | Выключатель КУ-701А У2 | Выключатель конечный с приводом рычаг с роликом на три положения с самовозвратом КУ-701А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В | КУ-701А | НД Производителя | Тип |  | конечный | 11.000000 шт
Количество полюсов
Исполнение по износостойкости
Климатическое исполнение и категория размещения
Номинальный ток |  | 16
Условное обозначение/каталожный номер/марка |  | КУ-701А
Торговая марка
Комбинация контактов
Степень защиты
39 | 34 2830.02:00070 | Выключатель КУ-704А У2 | Выключатель конечный с приводом рычаг пластинчатый W-образный на три положения с фиксацией в каждом положении КУ-704А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В |  | НД Производителя | Тип |  | конечный | 4.000000 шт
Номинальный ток |  | 16
40 | 34 2830.02:00069 | Выключатель КУ-703А У2 | Выключатель конечный с приводом груз с противовесом на два положения с фиксацией в крайних положениях КУ-703А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В |  | НД Производителя | Номинальный ток |  | 16 | 10.000000 шт
Условное обозначение/каталожный номер/марка |  | КУ-703А
Тип |  | конечный
41 | 34 2830.02:00074 | Выключатель ВК-200Г БУ2 | Выключатель путевой ВК-200Г БУ2 | ВК-200Г БУ2 | НД Производителя | Тип |  | ВК-200Г | 25.000000 шт
42 | 34 2840.01:00076 | Кнопка ZB4-BA4 Harmony | Кнопка красная ZB4-BA4 Harmony головка для кнопки красная 22мм форма круглая рукоятка с пружинным возвратом ширина 29мм длина 29мм высота 28мм | ZB4-BA4 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
43 | 34 2900.03:00039 | Катушка к контактору КТ-6013/380 | Катушка к контактору КТ-6013/380 |  | НД Производителя |  |  |  | 8.000000 шт
44 | 34 2900.03:00041 | Катушка к контактору КТ-6033/380 | Катушка к контактору КТ-6033/380 |  | НД Производителя |  |  |  | 8.000000 шт
45 | 34 2900.03:00046 | Катушка к контактору КТ-6023/380В | Катушка к контактору КТ-6023/380В |  | НД Производителя |  |  |  | 8.000000 шт
46 | 34 2900.05:00030 | Контакт подвижный к КТ-6013 | Контакт подвижный к контактору КТ-6013 100А |  | НД Производителя |  |  |  | 90.000000 шт
47 | 34 2900.05:00031 | Контакт неподвижный к КТ-6013 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6013 100А |  | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт
48 | 34 2900.05:00032 | Контакт подвижный к КТ-6023 | Контакт подвижный к контактору КТ-6023 160А |  | НД Производителя |  |  |  | 90.000000 шт
49 | 34 2900.05:00033 | Контакт неподвижный к КТ-6023 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6023 160А | КТ-6023 | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт
50 | 34 2900.05:00034 | Контакт подвижный к КТ-6033 | Контакт подвижный к контактору КТ-6033 250А |  | НД Производителя |  |  |  | 70.000000 шт
51 | 34 2900.05:00035 | Контакт неподвижный к КТ-6033 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6033 250А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт
52 | 34 2900.05:00036 | Контакт подвижный к ПМЕ-111 | Контакт подвижный к магнитному пускателю ПМЕ-111 16А |  | НД Производителя |  |  |  | 75.000000 шт
53 | 34 2900.05:00037 | Контакт неподвижный к ПМЕ-111 | Контакт неподвижный к магнитному пускателю ПМЕ-111 16А |  | НД Производителя |  |  |  | 42.000000 шт
54 | 34 2900.05:00038 | Контакт подвижный к ПМЕ-211 | Контакт подвижный к магнитному пускателю ПМЕ-211 25А |  | НД Производителя |  |  |  | 75.000000 шт
55 | 34 2900.05:00039 | Контакт неподвижный к ПМЕ-211 | Контакт неподвижный к магнитному пускателю ПМЕ-211 25А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт
56 | 34 2900.05:00040 | Контакт подвижный к ПМЕ-311 | Контакт подвижный к магнитному пускателю ПМЕ-311 40А
|  | НД Производителя |  |  |  | 70.000000 шт
57 | 34 2900.05:00041 | Контакт неподвижный к ПМЕ-311 | Контакт неподвижный к магнитному пускателю ПМЕ-311 40А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт
58 | 34 2900.05:00043 | Защита M22-KG-PV | Защита от случайного нажатия M22-KG-PV для кнопки ZB4-BA4 | M22-KG-PV | НД Производителя |  |  |  | 1.000000 шт
59 | 34 2900.06:00029 | Блок LAD6K10M | Блок LAD6K10M к реле CAD-32MD | LAD6K10M | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | К реле CAD-32MD | 2.000000 шт
60 | 34 2900.06:00030 | Катушка 5БК522380-04 | Катушка 5БК522380-04 ток цепи управления 1,6А для реле контроля тока серии РЭВ 830 | 5БК522380-04 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | РЭВ 830 | 4.000000 шт
61 | 34 2900.06:00031 | Катушка 5БК522380-06 | Катушка 5БК522380-06 ток цепи управления 2,5А для реле контроля тока серии РЭВ 830 | 5БК522380-06 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | РЭВ 830 | 4.000000 шт
62 | 34 2900.06:00032 | Катушка 5БК522380-08 | Катушка 5БК522380-08 ток цепи управления 4А для реле контроля тока серии РЭВ 830 | 5БК522380-08 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | РЭВ 830 | 6.000000 шт