## Лист1
"Сургутская ГРЭС-2"
№п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | Устройство плавного пуска торможения и защиты БСТ-12Р/380-32 УХЛ4 | БСТ-12Р/380-32 УХЛ4 | НД Производителя | шт | 17
2 | Устройство плавного пуска торможения и защиты БСТ-30Р/380-31 УХЛ4 сухой контакт с креплением под DIN-рейку | БСТ-30Р/380-31 УХЛ4 | НД Производителя | шт | 4
3 | Блок управления БУ-30М |  | НД Производителя | шт | 5
4 | Механизм исполнительный электрический однооборотный с номинальным крутящим моментом выходного вала 630Нм номинальным временем полного хода 25с полным ходом 0,25об с индуктивным блоком сигнализации положения с трехфазным током 380В 50Гц общепромышленного исполнения климатического исполнения У2 степени защиты IP54 | МЭО-630/25-0,25И-92К У2 | ЯЛБИ.421321.035ТУ | шт | 5
5 | Механизм исполнительный электрический однооборотный с номинальным крутящим моментом выходного вала 250Нм номинальным временем полного хода 25с полным ходом 0,25об с индуктивным блоком сигнализации положения с трехфазным током 380В 50Гц общепромышленного исполнения климатического исполнения У2 степени защиты IP54 | МЭО-250/25-0,25И-99К У2 | ЯЛБИ.421321.035ТУ | шт | 3
6 | Механизм исполнительный электрический однооборотный с номинальным крутящим моментом выходного вала 1600Нм номинальным временем полного хода 63с полным ходом 0,25об с индуктивным блоком сигнализации положения с трехфазным током 380В 50Гц общепромышленного исполнения климатического исполнения У2 степени защиты IP54 |  | ЯЛБИ.421321.035ТУ | шт | 3
7 | Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭОФ-40/25-0,63 У У2 К | МЭОФ-40/25-0,63 У У2 К | НД Производителя | шт | 2
8 | Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭОФ-100/25-0,25 У У2 К | МЭОФ-100/25-0,25 У У2 К | НД Производителя | шт | 2
9 | Преобразователь пьезоэлектрический ультразвуковой ПЭП 3-1 +200 С материал титан температура максимальная +200С давление максимальное 63атм степень защиты IP67 | ПЭП 3-1 | ТУ 4213-001-54048664-2001 | шт | 33
"Смоленская ГРЭС"
№п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | Тормоз механический ЯЛБИ.304219.003-04 | ЯЛБИ.304219.003-04 | НД Производителя | шт | 1

## Лист2
Наименование НЕ | Полное описание | Гост, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
Уголок К242У2 | Уголок монтажный гнутый перфорированный К242 2000х60х40х4мм стальной с лакокрасочным покрытием климатического исполнения У2 | ТУ 36-1434-2005 | шт | 4
Швеллер монтажный гнутый перфорированный К240 2000х60х32х2,5мм | Швеллер монтажный гнутый перфорированный К240 2000х60х32х2,5мм | НД Производителя | шт | 2
Наконечник ТМЛ 35-10-10 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-10-10 |  | шт | 40
Наконечник ТМЛ 50-10-12 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-10-12 | ГОСТ 7386-80 | шт | 40
Наконечник ТМЛ 70-12-13 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | шт | 40
Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 1.15
Кабель АВВГ 4х16-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х16-1 1кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.32
Кабель АВВГнг 4х35-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х35-1 1кВ | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.1
Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 24334-80 | км | 0.08
Кабель АВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х10-1 1кВ | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.52
Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ | ГОСТ 24334-80 | км | 0.16
Кабель АВВГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х16-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.2
Кабель АВВГ 4х25-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х25-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.52
Кабель АВВГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х4-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.32
Кабель АВВГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х6-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.52
Кабель РПШ 10х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 10х2,5-0,66 0,66кВ | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.08
Кабель АВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 0.11
Кабель ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова малодымный ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 0,66кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.8
Кабель ВВГнг 5х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х2,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 1.15
Кабель АВВГ 3х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х2,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | км | 1.4
Кабель РПШ 14х2,5-0,38 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 14х2,5-0,38 0,38кВ | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.8
Кабель КВВГЭ 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 4х1,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 1508-78 | км | 0.67
Кабель РПШ 7х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 7х2,5-0,66 0,66кВ | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.4
Кабель КГ-ХЛ 3х25+1х10-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х25+1х10-0,66 0,66кВ | ГОСТ 24334-80 | км | 0.144
Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ | ГОСТ 24334-80 | км | 0.4
Кабель КГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х16-0,66 0,66кВ | ГОСТ 24334-80 | км | 0.4
Кабель РПШ 10х2,5-0,38 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 10х2,5-0,38 0,38кВ | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.4
Кабель РПШ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 4х2,5-0,66 0,66кВ | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.4
Кабель КМТФЛЭ 24х0,2 | Кабель КМТФЛЭ 24х0,2 токопроводящая жила скрученная из медных проволок изоляция из фторопластовых пленок и полиэфирных нитей покрытие из кремнийорганического лака экран из медных луженых проволок обмотка из фторопластовых пленок оплетка из полиэфирных нитей | НД Производителя | км | 0.04
Кабель КМТФЛЭ 10х0,2 | Кабель КМТФЛЭ 10х0,2 токопроводящая жила скрученная из медных проволок изоляция из фторопластовых пленок и полиэфирных нитей покрытие из кремнийорганического лака экран из медных луженых проволок обмотка из фторопластовых пленок оплетка из полиэфирных нитей | НД Производителя | км | 0.04
Кабель КМТВЭВ-ХК 14х1,5 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВ-ХК 14х1,5 7 пар сплавов ХК изоляция жил из ПВХ пластиката поясная изоляция из ПВХ пластиката контактная медная проволока экран из алюмофлекса защитная оболочка из ПВХ пластиката | НД Производителя | км | 0.06
Кабель КМТВЭВнг-ХК 18х1,5 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВнг-ХК 18х1,5 9 пар сплавов ХК изоляция жил из ПВХ пластиката с поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса в защитной оболочке из ПВХ пластиката | НД Производителя | км | 0.3
Провод ПВ1 1х6-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х6-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 0.05
Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 0.64
Провод ПВ1 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х1,5-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 1.6
Провод ПЭТВ-2 ф0,75-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,75-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 62.09
Провод ПЭТВ-2 ф1,08-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,08-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100
Провод ПЭТВ-2 ф1,06-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,06-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100
Провод ПЭТВ-2 ф1,12-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,12-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 300
Провод ПЭТВ-2 ф1,25-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,25-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100
Провод ПЭТВ-2 ф1,5-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,5-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 300
Провод ПЭТВ-2 ф0,56-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,56-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 80.72
Провод ПВ3 1х0,75-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х0,75-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 1.5
Провод ПВ1 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х2,5-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 1.6
Провод ПГВА 1х1,5-0,048 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией гибкий ПГВА 1х1,5-0,048 0,048кВ | ТУ 16.К17-021-94 | км | 0.12
Провод ПВ1 1х4-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х4-0,45 0,45кВ | ГОСТ 6323-79 | км | 0.05
Провод ПГВА 1х2,5-0,048 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией гибкий ПГВА 1х2,5-0,048 0,048кВ | ТУ 16.К17-021-94 | км | 0.16
Провод ПГВА 1х6-0,048 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией гибкий ПГВА 1х6-0,048 0,048кВ Номинальное напряжение, кВ-0,048, Марка-ПГВА, Материал изоляции-ПВХ, Сечение токопроводящих жил, мм2-6, Тип-установочный, Материал жил-медь, Материал оболочки-., Количество жил-1, | ТУ 16.К17-021-94 | км | 0.08
Муфта 3КНТп-10-(70-120) | Муфта концевая наружная термоусаживаемая 3КНТп-10-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | НД Производителя | шт | 3
Муфта 3СТп-10У-(150-240) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | НД Производителя | шт | 2
Муфта 3СТп-10У-(70-120) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | НД Производителя | шт | 3
Муфта КНТп-10-3х(35-50) | Муфта концевая наружная термоусаживаемая КНТп-10-3х(35-50) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 35-50мм2 | НД Производителя | шт | 3
Муфта 3СТп-10(25-50)М | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3СТп-10(25-50)М для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на рабочее напряжение 10кВ сечением жил 25-50мм2 с болтовыми наконечниками | ТУ 3599-001-01394461-04 | к-т | 3
Муфта 3КНТп-10-(150-240) | Муфта концевая наружная термоусаживаемая 3КНТп-10-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | НД Производителя | шт | 3