## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR018961 (внутр. номер Е0552/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 34 2500.01:00016 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) |  | Реле указательное | 15.000000 шт
Род тока |  | постоянного тока
Номинальная сила тока
Время выдержки
Число и исполнение контактов |  | 2з
Номинальное напряжение |  | 220
2 | 34 2500.01:00020 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-200-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Тип(серия) |  | Реле электромагнитное | 7.000000 шт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальное напряжение
Время выдержки
Число и исполнение контактов |  | 2з
Номинальная сила тока |  | 2.5
3 | 34 2500.01:00053 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 220В | НД Производителя | Тип(серия) |  | Реле времени | 70.000000 шт
Род тока |  | переменного тока
Номинальная сила тока
Время выдержки |  | 1
Число и исполнение контактов |  | 1с+1з+1п
Номинальное напряжение |  | 220
4 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | 380В | 13.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 1с+1з+1п
Род тока |  | переменного тока
Тип(серия) |  | Реле времени
Время выдержки |  | 1
Номинальная сила тока |  | -
5 | 34 2500.01:00125 | Реле РТ 40/20 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ 40/20 с током максимальной уставки 20А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ 40/20 УХЛ4 п/п | ТУ 16-523.468-78 | Номинальная сила тока |  | 20А | 15.000000 шт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Тип(серия) |  | Реле максимального тока
Время выдержки |  | -
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р
Номинальное напряжение |  | -
6 | 34 2500.01:00126 | Реле РТ 40/10 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ 40/10 с током максимальной уставки 10А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ 40/10 УХЛ4 п/п | ТУ 16-523.468-78 | Тип(серия) |  | Реле максимального тока | 5.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальная сила тока |  | 10А
Время выдержки |  | -
Номинальное напряжение |  | -
7 | 34 2500.01:00146 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) |  | Реле указательное | 15.000000 шт
Номинальная сила тока |  | 0,05А
Время выдержки |  | -
Число и исполнение контактов |  | 2з
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальное напряжение |  | 220
8 | 34 2500.01:00151 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-101-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока |  | переменного и постоянного тока | 10.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Номинальное напряжение |  | -
Время выдержки |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.025
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
9 | 34 2500.01:00152 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | ТУ 3425-059-00216823-99 | Номинальное напряжение |  | - | 10.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Время выдержки |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.05
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
10 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение |  | 220 В | 43.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Род тока |  | постоянный
Номинальная сила тока |  | -
Время выдержки |  | -
Тип(серия) |  | РТЗ-51.01
11 | 34 2500.01:00179 | Реле НЛ-6 | Реле максимального напряжения без оперативного питания НЛ-6 переменного тока, время выдержки-0,05,число и исполнение контактов-1з 1р, номинальное напряжение-220В | НЛ-6 | ТУ 3.11-14309600-061-98 | Род тока |  | переменного тока | 6.000000 шт
Время выдержки |  | 0.05
Число и исполнение контактов |  | 1з 1р
Тип(серия) |  | Реле напряжения НЛ-6
Номинальная сила тока |  | -
Номинальное напряжение |  | 220
12 | 34 2500.01:00215 | Реле РП 18-0 220В | Реле промежуточное переменного тока замедленное при отключении с временем отключения от 0,8 до 2,0с с включающей обмоткой напряжения без удерживающих обмоток РП 18-0 220В |  | НД Производителя | Тип(серия) |  | промежуточное | 10.000000 шт
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | переменный
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
13 | 34 2500.01:00224 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) |  | РП 23 | 12.000000 шт
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 4з+1р
Время выдержки |  | 0
Род тока |  | 0
14 | 34 2500.01:00233 | Реле РП 256 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) |  | 0 | 15.000000 шт
Номинальное напряжение |  | 0
Номинальная сила тока |  | 0
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | 0
15 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | 220 | 12.000000 шт
Время выдержки |  | 0
Тип(серия) |  | РП-25
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | 0
Номинальное напряжение |  | 0
16 | 34 2500.01:00266 | Реле РЭВ-817 220В | Реле РЭВ-817 220В |  | ТУ 16-647.043-86 | Род тока |  | 0 | 14.000000 шт
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
Тип(серия) |  | РЭВ-817
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
17 | 34 2500.01:00297 | Реле РЭС43 | Реле РЭС43 Тип(серия)-РЭС43, Число и исполнение контактов-2з, Номинальная сила тока-0,01-0,1, Номинальное напряжение-12В, Время выдержки-0, Род тока-постоянного тока, | РЭС43 | ГОСТ 16121-86 и ТУ КЩО.450.014 | Тип(серия) |  | РЭС - 43 | 10.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | 2з
Номинальная сила тока |  | 0,01-0,1
Номинальное напряжение |  | 12В
Время выдержки |  | 0
Род тока |  | постоянного тока
18 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов |  | 2з | 10.000000 шт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Время выдержки |  | -
Номинальное напряжение |  | -
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
Номинальная сила тока |  | 0.05
19 | 34 2500.01:00299 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока |  | переменного и постоянного тока | 10.000000 шт
Номинальное напряжение |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.025
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
Время выдержки |  | -
Число и исполнение контактов |  | 2з
20 | 34 2500.01:00331 | Реле РВ-01 УХЛ4 220В 20с п/п | Реле времени статическое постоянного тока РВ-01 число и исполнение контактов 2п климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение 220В время выдержки 0,1-20с | РВ-01 УХЛ4 220В 20с п/п | НД Производителя | Род тока |  | постоянного тока | 4.000000 шт
Тип(серия) |  | Реле времени
Время выдержки |  | 0,1-20с
Номинальная сила тока |  | -
Число и исполнение контактов |  | 2п
Номинальное напряжение |  | 220В
21 | 34 2500.01:00339 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 0,1-9,9с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменног тока номинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 0,1-9,9с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя | Род тока |  | переменного тока | 10.000000 шт
Число и исполнение контактов |  | -
Тип(серия) |  | Реле времени ВЛ-100А
Время выдержки |  | 0,1-9,9сек
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | -
22 | 34 2500.01:00340 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 1-99с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменного тока ноинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 1-99с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя | Тип(серия) |  | Реле времени ВЛ-100А | 12.000000 шт
Время выдержки |  | 1-99сек
Число и исполнение контактов |  | -
Род тока |  | переменного тока
Номинальная сила тока |  | -
Номинальное напряжение |  | 220
23 | 34 2500.01:00341 | Реле ВЛ-56 УХЛ4 220В 1-100с | Реле времени ВЛ-56 УХЛ4 время выдержки 1-100с номинальное напряжение 220В переменного тока | ВЛ-56 УХЛ4 | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | 220В | 18.000000 шт
Номинальная сила тока |  | -
Время выдержки |  | 1-100сек
Число и исполнение контактов |  | -
Тип(серия) |  | Реле времени
Род тока |  | -
24 | 34 2500.01:00492 | Реле CAD-32MD 220В | Реле управления CAD-32MD постоянного тока число и исполнение контактов 3 N.O. 2 N.C. номинальное напряжение 220В | CAD-32MD | НД Производителя | Род тока |  | постоянный | 2.000000 шт
Время выдержки |  | нет
Число и исполнение контактов |  | 3 N.O.; 2 N.C.
Тип(серия) |  | CAD-32MD
Номинальная сила тока |  | нет
Номинальное напряжение |  | 220В
25 | 34 2500.01:00493 | Реле RHK-412M 220В | Реле постоянного тока RHK-412M номинальное напряжение 220В Род число и исполнение контактов 4 N.O. 4 N.C. | RHK-412M | НД Производителя | Род тока |  | Постоянный ток | 2.000000 шт
Тип(серия) |  | RHK-41M
Время выдержки |  | нет
Номинальное напряжение |  | 220В
Номинальная сила тока |  | нет
Число и исполнение контактов |  | 4 N.O.; 4 N.C
26 | 34 2500.01:00494 | Реле RHN-412M 220В | Реле промежуточное постоянного тока RHN-412M номинальное напряжение-220В число и исполнение контактов 4 N.O. 4 N.C. | RHN-412M | НД Производителя | Род тока |  | постоянный | 2.000000 шт
Время выдержки |  | нет
Тип(серия) |  | RHN-412M
Номинальное напряжение |  | 220В
Число и исполнение контактов |  | 4 N.O.; 4 N.C
Номинальная сила тока |  | нет
27 | 34 2500.01:00495 | Реле РЭС42 РС4.569.151 | Реле РЭС42 РС4.569.151 постоянного тока номинальное напряжение 12В | РЭС42 РС4.569.151 | НД Производителя | Число и исполнение контактов |  | 1з | 10.000000 шт
Номинальное напряжение |  | 12В
Тип(серия) |  | реле РЭС - 42
Время выдержки |  | 1
Номинальная сила тока |  | 0,1-1
Род тока |  | постоянного тока
28 | 34 2500.01:00502 | Реле арт.82-04-03 Меандр | Реле выбора фаз переменного тока РВФ-01 артикул 82-04-03 Меандр время выдержки 1с, 5с, 30с, 2м, 10м число контактов 3 номинальное напряжение 220В 47-65 Гц номинальная сила тока 16А | арт.82-04-03 | НД Производителя | Род тока |  | Переменный ток | 3.000000 шт
Время выдержки |  | 1с, 5с, 30с, 2м, 10м
Число и исполнение контактов |  | 3
Номинальное напряжение |  | 220, 47-65 Гц
Тип(серия) |  | Реле выбора фаз
Номинальная сила тока |  | 16А
29 | 34 2500.01:00509 | Реле РНТ-567/2 УХЛ4 20А | Реле РНТ-567/2 УХЛ4 переменного тока число и исполнение контактов 1 н.р. 1 н.з. номинальная сила тока 20А | РНТ-567/2 УХЛ4 | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | - | 3.000000 шт
Тип(серия) |  | РНТ-567/2 УХЛ4
Число и исполнение контактов |  | 1 н.р., 1 н.з.
Время выдержки |  | -
Номинальная сила тока |  | 20А
Род тока |  | Переменный