## Лист1
Приложение №1
К запросу предложений № 18/14 от 22.01.2014г.
Перечень продукции:
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6) в 2014г.
№ п/п | Наименование | Детальное наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Колба Кн-2-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82 | Колба коническая исполнения 2 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82 | шт | 30
2 | Пипетка 1-2-2-1 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-2-1 ГОСТ 29228-91 | шт | 20
3 | Пипетка 1-2-2-10 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-2-2-10 ГОСТ 29228-91 | шт | 55
4 | Пипетка 1-2-1-1 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 1 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-1-1 ГОСТ 29228-91 | шт | 10
5 | Пипетка 1-2-2-5 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-2-2-5 | шт | 25
6 | Пипетка 1-2-2-25 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления ?мл 1-2-2-25-? 29228-91 | шт | 40
7 | Пипетка 1-2-1-5 ГОСТ 29227-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 5мл ГОСТ 29227-91(ИСО 835.1-81) 29228-91 | шт | 25
8 | Пипетка 1-2-1-25 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 25мл ГОСТ 29227-91(ИСО 835.1-81) 29228-91 | шт | 10
9 | Пипетка 1-2-1-2 ГОСТ 29227-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 2мл ГОСТ 29227-91(ИСО 835.1-81) | шт | 20
10 | Пипетка 1-2-1-10 ГОСТ 29227-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 10мл ГОСТ 29227-91(ИСО 835.1-81) | шт | 20
11 | Пипетка 3990486 Fisher Scientific | Пипетка мерная класса AS,тип 1, синяя градуировка, нулевая точка вверху, частичный слив, вместимостью 5см3, ценой деления 0,05см3, DIN EN ISO 835, Fisher Scientific арт. 3990486 | шт | 10
12 | Пипетка 3990487 Fisher Scientific | Пипетка мерная класса AS,тип 1, синяя градуировка, нулевая точка вверху, частичный слив, вместимостью 0,5см3, ценой деления 0,01см3, Fisher Scientific арт. 3990487 | шт | 10
13 | Пипетка 6-00335 BLAUBRAND | Пипетка мерная1-1-1-1-0,01 6-00335 BLAUBRAND | шт | 10
14 | Пипетка 6-00336 BLAUBRAND | Пипетка мерная 1-1-1-10-0,01 6-00336 BLAUBRAND | шт | 10
15 | Пипетка 6-00337 BLAUBRAND | Пипетка мерная 1-1-1-2-0,01 6-00337 BLAUBRAND | шт | 10
16 | Пипетка 6-00338 BLAUBRAND | Пипетка мерная 1-1-1-5-0,05 6-00338 BLAUBRAND | шт | 10
17 | Тигель 8250240 Fisher Scientific | Тигель лабораторный фарфоровый высокий глазированный с крышкой, 40мл, ф/высота 40/50мм,арт.8250240 Fisher Scientific | шт | 10
18 | Цилиндр 6-00418 1-100-1 ГОСТ 1770-74 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 6-00418 исполнения 1 вместимостью 100мл класса точности 1 | шт | 50
19 | Цилиндр 2-250-2 ГОСТ 1770-74 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 2-250-2 исполнения 2 с пришлифованной пробкой стеклянным основанием вместимостью 250мл класса точности 2 | шт | 10
20 | Цилиндр 1-50-1 ГОСТ 1770-74 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 вместимостью 50мл класса точности 1 | шт | 20
21 | Воронка В-100-150 ХС ГОСТ 25336-82 | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | шт | 10
22 | Воронка ВД-3-250 ГОСТ 25336-82 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 | шт | 10
23 | Воронка ВД-1-250 ГОСТ 25336-82 | Воронка лабораторная стеклянная делительная типа ВД исполнения 1 вместимостью 250мл | шт | 5
24 | Воронка ВК-500 ХС ГОСТ 25336-82 | Воронка лабораторная типа ВК номинальной вместимостью 500мл из химически стойкого стекла группы ХС | шт | 10
25 | Сосуд 5-02841 | Сосуд стеклянный реакционный 5-02841 для определения антикоррозийных свойств турбинных масел | шт | 20
26 | Бюкс СН-34/12 ГОСТ 25336-82 | Бюкс(стаканчик для взвешивания) низкий типа СН с конусом горловины 34/12 диаметром 32мм | шт | 20
27 | Бюкс СН-45/13 ГОСТ 25336-82 | Бюкс(стаканчик для взвешивания) низкий типа СН с конусом горловины 45/13 диаметром 43мм | шт | 10
28 | Стакан Н-1-50 ПП ТУ 229-018-23050963-99 | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл полипропиленовый | шт | 10
29 | Стакан Н-1-100 ПП ТУ 229-018-23050963-99 | Стакан лабораторный полипропиленовый типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл | шт | 10
30 | Стакан Н-1-250 ПП ТУ 229-018-23050963-99 | Стакан лабораторный полипропиленовый типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл | шт | 10
31 | Шпатель 2-01139 | Шпатель-ложка аналитический нерж.сталь 235х4х25х18 Невалаб арт.2-01139 | шт | 5
32 | Шпатель 2-01134 | Шпатель-ложка тип3 (микрошпатель) нерж.сталь 185х2х10х5 Невалаб арт.2-01134 | шт | 5
33 | Клапан арт.38000132 Elementar | Клапан дренажный артикул 38000132 Elementar для анализатора общего углерода Vario TOC | шт | 1
34 | Контроллер №38.00-0039 Elementar | Контроллер потока №38.00-0039 Elementar к анализатору VarioTOC | шт | 1
35 | Салфетка GP200-M MAXX | Салфетка техническая нетканная впитывающая GP200-M MAXX 41х51см с перфорационной линией 200 шт в боксе адсорбционная способность 166л | шт | 40
36 | Спринцовка №1 вместимостью 35мл | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №1 вместимостью 35мл | шт | 11
37 | Спринцовка №3 вместимостью 100мл | Спринцовка для медицинских процедур типа Б с твердым наконечником №3 вместимостью 100мл | шт | 6
38 | Виала 39532 Dionex | Виала 39532 Dionex 5мл с плоской крышкой для AS40 и AS-DV(для ионохроматографической системы Dionex ISC2100) | уп | 1
39 | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH для виал для анализатора VarioTOC 100 штук в упаковке | уп | 4
40 | Пипетка 1-2-2-1 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-2-1 | шт | 10
41 | Пипетка 1-2-1-1 ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 1 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-1-1 | шт | 10
42 | Пипетка 1-2-2-25-? ГОСТ 29228-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления ? мл 1-2-2-25 | шт | 10
43 | Пипетка 1-2-1-10 ГОСТ 29227-91 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 10мл ГОСТ 29227-91(ИСО 835.1-81) | шт | 5
44 | Компакт-Бюретка 3146258 | Компакт-Бюретка исполнения Silberbrand AR-Glas со съемным PTFE-краном класс B, градуировка и надпись черной краской, вместимостью 10 мл ценой деления 0,05мл точность 0,05мл длина 445 мм, арт 3146258 Fisher Scientific | шт | 5
45 | Компакт-Бюретка 3145138 | Компакт-Бюретка исполнения Blaubrand Schott Duran со съемным PTFE-краном класс AS, градуировка и надпись синей краской, вместимостью 25 мл ценой деления 0,05мл точность 0,03мл длина 800 мм, арт 3145138 Fisher Scientific | шт | 5
46 | Бутыль 3454194 Fisher Scientific | Бутыль лабораторная с узким горлом для химреактивов с навинчивающейся крышкой (тип D),квадратное сечение , цвет натуральный, 500 мл, ф горловины 17мм, 74/74/170мм, ПЭВП серии 310, арт.3454194 Fisher Scientific, производитель KAUTEX | шт | 8
47 | Воронка лабораторная ВД - 1 вместимостью 500мл ГОСТ 25336-82 | Воронка лабораторная стеклянная делительная типа ВД исполнения 1 вместимостью 500мл | шт | 5
48 | Ложка 2-01106 | Ложка химическая нержавеющая сталь со шпателем 180х50х12х5,40х29мм Невалаб арт.2-01106 | шт | 5
49 | Банка Pyrex 100мл кат.№5-00359 Невалаб | Банка светлая с винтовой крышкой (140С) стеклянная Pyrex с градуировкой вместимостью 100мл кат.№5-00359 Невалаб | шт | 10
50 | Банка Pyrex 250мл кат.№5-00879 Невалаб | Банка светлая с винтовой крышкой (140С) стеклянная Pyrex с градуировкой вместимостью 250мл кат.№5-00879 Невалаб | шт | 10
51 | Банка Pyrex 500мл кат.№5-06063 Невалаб | Банка светлая с винтовой крышкой (140С) стеклянная Pyrex с градуировкой вместимостью 500мл кат.№5-06063 Невалаб | шт | 10
52 | Картриджи для фильтров блока химмойки PD 5-40 US Filter | Картриджи для фильтров блока химмойки PD-5-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью 5 мкм. | шт | 112
53 | Волокно арт.22131365 Elementar | Волокно типа Silver wool артикул 22131365 Elementar 50г для анализатора общего углерода Vario TOC | шт | 2
54 | Насос арт.38.00-0139 Elementar | Насос кислотный артикул 38.00-0139 Elementar для комплекта модернизации для Vario TOC | шт | 1
55 | Клапан арт.38000132 Elementar | Клапан дренажный артикул 38000132 Elementar для анализатора общего углерода Vario TOC | шт | 1
56 | Игла 2-54563 Elementar Analysensysteme GmbH | Игла отбора пробы в сборе 2-54563 Elementar Analysensysteme GmbH | шт | 2
57 | Секундомер СОПпр-2а-2-010 Агат ТУ 25-1894.003-90 | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 Агат 1-кнопочный,с противоударным устройством 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1мин | шт | 2
58 | Спринцовка №1 вместимостью 35мл | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №1 вместимостью 35мл | шт | 2

## Лист2
№ п/п | Наименование | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед. | Цена , руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | OXI-тест (50полосок) | для микробиологии Лахема (чехия) |  | шт | 4,000 | 462,74 | 0
2 | Агар | сухой питательный для культивирования микроорганизмов | ТУ 42-14-33-75 | кг | 1,000 | 4 686,87 | 4 686,87
3 | Агар Эндо | пакетированный (по 0,25 кг) | ТУ 9398-027-78095326-2007 | кг | 3,000 | 4 686,87 | 14 060,61
4 | Агар-агар | микробиологический | импортн. | кг | 0,500 | 4 686,87 | 2 343,44
5 | Алюминия окись (Al2O3) | ч,д,а (не для хроматографии) | ТУ 6-09-426-75 | кг | 5,000 | 250,56 | 1 252,80
6 | Аммиак (водный раствор 30 %) | осч | 4147-80 | кг | 200,000 | 97,58 | 19 516,00
7 | Аммиак водный | осч | 24147-80 | кг | 36,000 | 107,61 | 3 873,96
8 | Аммоний ванадиево-кислый | хч | 9336-75 | кг | 0,050 | 1 899,02 | 94,95
9 | Аммоний лимоннокислый 2-замещенный | чда | ТУ 6-09-01-755-89 | кг | 0,600 | 227,50 | 136,50
10 | Аммоний молибденово-кислый 4 вод. | Merck |  | кг | 4,000 | 20 377,67 | 81 510,68
11 | Аскарит | чда |  | кг | 1,000 | 6 577,24 | 6 577,24
12 | Барий хлористый 2-водный | чда | 4108-72 | кг | 0,100 | 737,85 | 73,79
13 | Бис-циклогексанон-Оксаметилдигидразон (купризон) | чда | 6-09-14-1380-86 | кг | 0,050 | 30 765,60 | 1 538,28
14 | Вода для культивирования микроорганизмов | негазированная питьевая "Святой источник" (бутылка по 5л) | ТУ 9185-004-41645795-01 | бут. | 50,000 | 101,88 | 5 094,00
15 | Гексан фирмы «Криохром»(по 0,66 кг) | осч | ТУ 6-09-06-657-75 | кг | 13,200 | 1 325,56 | 17 497,39
16 | Гидроксиламин гидрохлорид | чда | 5456-79 | кг | 0,200 | 2 032,67 | 406,53
17 | Гидроокись натрия | хч | 4328-77 | кг | 1,000 | 305,67 | 305,67
18 | Глицерин | чда | ГОСТ 6259-75 | кг | 6,000 | 542,16 | 3 252,96
19 | ГСО водный раствор бора (III) | 1 г/дм3 | ГСО7345-96 | ампула | 10,000 | 95,65 | 956,50
20 | ГСО водный раствор ионов Mn(2+) | 10К-1 1г/дм3 | ГСО 8056-94 | ампула | 15,000 | 95,65 | 1 434,75
21 | ГСО водный раствор ионов Zn | (0,1г/дм3) 5мл | ГСО 7769-2000 | ампула | 20,000 | 95,65 | 1 913,00
22 | ГСО водный раствор ионов алюминия | 12К-1 (1 г/дм3) 5мл | ГСО 8059-94 | ампула | 20,000 | 95,65 | 1 913,00
23 | ГСО водный раствор ионов аммония | 15К-1 1 г/дм3 по 5 мл | ГСО 7015-93 | ампула | 60,000 | 95,65 | 5 739,00
24 | ГСО водный раствор ионов железа (III) | 5К-1 1 г/дм3 | ГСО 8032-94 | ампула | 45,000 | 95,65 | 4 304,25
25 | ГСО водный раствор ионов железа(III) | 5К-3 0,1 г/дм3 | ГСО 8034-94 | ампула | 40,000 | 418,48 | 16 739,20
26 | ГСО водный раствор ионов кальция | 19К-1(1 г/дм3) 5мл | ГСО 8065-94 | ампула | 20,000 | 83,71 | 1 674,20
27 | ГСО водный раствор ионов меди | 3К-1 1 г/дм3 | 7998-93 | ампула | 30,000 | 281,42 | 8 442,60
28 | ГСО водный раствор ионов нитрита | (7А-1) (1г/дм3) 5мл | ГСО 7792-2000 | ампула | 30,000 | 95,65 | 2 869,50
29 | ГСО водный раствор нитрат иона | 5А -1, 1 г/дм3 | ГСО 6696-93 | ампула | 40,000 | 95,65 | 3 826,00
30 | ГСО водный раствор сульфат ионов | 4А-1 (1 г/дм3) 5мл | ГСО 6693-93 | ампула | 20,000 | 281,42 | 5 628,40
31 | ГСО водный раствор сульфат ионов | 4А-3 (10 г/дм3) 5мл | ГСО 6695-93 | ампула | 20,000 | 281,42 | 5 628,40
32 | ГСО водный раствор фосфат ионов (СПБ центр исследования и контроля воды) | 6А-1 (1 г/дм3) 5мл | ГСО 7018-93 | ампула | 15,000 | 281,42 | 4 221,30
33 | ГСО водный раствор хлор-ионов | 1А-1 (1г/дм3) 5мл | ГСО 6687-93 | ампула | 60,000 | 95,65 | 5 739,00
34 | ГСО вторичный стандарт трансф.масло с концентрацией ионола 0,22% масс. 0,22% масс. Ионол в ТМ |  | ГОСТ 6259-75 | фл | 1,000 | 4 395,88 | 4 395,88
35 | ГСО градуировочный раствор фурановых производных в трансформаторном масле( FAL, ACF, MEF, FOL) (флак. 50 мл) | Ф-Тр-Эл 20 мг/кг | ГОСТ 6259-75 | фл | 1,000 | 19 715,40 | 19 715,40
36 | ГСО градуировочный раствор фурановых производных в трансформаторном масле( FAL, ACF, MEF, FOL) (флак. 50 мл) | Ф-Тр-Эл 10 мг/кг | ГОСТ 6259-75 | фл | 1,000 | 19 567,53 | 19 567,53
37 | ГСО кинематическая вязкость при 40°С | диапазон 32-48 мм2/с | РЭВ 40-40 | фл | 2,000 | 2 736,97 | 5 473,94
38 | ГСО кинематическая вязкость при 40°С | значение 29,8 мм2/с | ВК-42 | фл | 2,000 | 2 647,20 | 5 294,40
39 | ГСО кинематическая вязкость при 50°С | диапазон 16-24 мм2/с | РЭВ 50-20 | фл | 2,000 | 2 989,19 | 5 978,38
40 | ГСО кинематическая вязкость при 50°С | значение 19,92 мм2/с | ВК-52 | фл | 2,000 | 2 989,19 | 5 978,38
41 | ГСО кислотное число нефтепродукта | 0,01мг КОН/г | КЧ-1 | шт | 2,000 | 2 647,20 | 5 294,40
42 | ГСО кислотное число нефтепродукта | 0,045-0,055мг КОН/г | КЧ-0,05-ЭК | шт | 2,000 | 1 831,19 | 3 662,38
43 | ГСО кислотное число нефтепродукта | 0,09-0,11мг КОН/г | КЧ-0,1-ЭК | шт | 2,000 | 1 831,19 | 3 662,38
44 | ГСО контрольный раствор фурановых производных в CН3CN 50мг/л (флакон 10 мл) |  |  | фл | 1,000 | 16 484,52 | 16 484,52
45 | ГСО массовая доля воды в нефтепродуктах | 0,450-0,550%-1,1% | ВН-0,5-ЭК | фл | 2,000 | 12 996,56 | 25 993,12
46 | ГСО массовая доля воды в нефтепродуктах | 0,9-1,1% | ВН-1,0-ЭК | фл | 2,000 | 14 467,66 | 28 935,32
47 | ГСО массовая доля воды в нефтепродуктах | 0,095-0,105% | ВН-0,1-ЭК | фл | 2,000 | 14 467,66 | 28 935,32
48 | ГСО массовая доля воды в нефтепродуктах: | ВМ5ЭК 20млн 1 | ГСО 7933-2001 | фл | 3,000 | 2 391,35 | 7 174,05
49 | ГСО массовая доля воды в нефтепродуктах: | ВМ5ЭК 5млн 1 | 7933-2001 | фл | 3,000 | 2 391,35 | 7 174,05
50 | ГСО массовая доля ионола в трансформаторном масле | И-Тр-Эл-0,1 | ГСО 8849-2006 | фл | 1,000 | 1 430,20 | 1 430,20
51 | ГСО массовая доля ионола в трансформаторном масле | И-Тр-Эл-0,2 | ГСО 8849-2006 | фл | 1,000 | 1 430,20 | 1 430,20
52 | ГСО массовая доля ионола в трансформаторном масле | И-Тр-Эл-0,3 | ГСО 8849-2006 | фл | 1,000 | 1 430,20 | 1 430,20
53 | ГСО массовая доля мех примесей в нефтепродуктах | 0.004-0.006% | МПН-0,005ЭК | фл | 3,000 | 1 434,81 | 4 304,43
54 | ГСО мутность 4000ЕМФ |  | ГСО 7271-96 | ампула | 20,000 | 149,48 | 2 989,60
55 | ГСО нефтепродукты в гексане фирмы "Криохром" | 1,0 мг/см3 | ГСО 7950-2001 | ампула | 36,000 | 375,94 | 13 533,84
56 | ГСО нефтепродукты в четыреххлористом углероде | 50 мг/см3 | ГСО 7554-99 | ампула | 20,000 | 376,47 | 7 529,40
57 | ГСО общая жесткость воды | 10 ммоль/дм3 | ГСО7393-97 | ампула | 20,000 | 178,83 | 3 576,60
58 | ГСО общая жесткость воды | 100 ммоль/дм3 | ГСО7680-99 | ампула | 10,000 | 254,72 | 2 547,20
59 | ГСО ПАВ анионные (додецилсульфаи натрия) | 98,6% | ГСО 8049-94 | ампула | 5,000 | 119,56 | 597,80
60 | ГСО плотность нефти и нефтепродуктов | 855,5 кг/м3 | ПЛ-2 | фл | 3,000 | 13 547,42 | 40 642,26
61 | ГСО плотность нефти и нефтепродуктов | 890,6 кг/м3 | ПЛ-3 | фл | 3,000 | 13 547,42 | 40 642,26
62 | ГСО содержание нефтепродуктов в водорастворимой матрице | (0,010 мг) | ГСО 7117-94 | капсула | 25,000 | 538,06 | 13 451,50
63 | ГСО содержание нефтепродуктов в водорастворимой матрице | (0,050 мг) | ГСО 7117-94 | капсула | 50,000 | 538,06 | 26 903,00
64 | ГСО содержание нефтепродуктов в водорастворимой матрице | (1,0мг) | ГСО 7117-94 | капсула | 1,000 | 538,06 | 538,06
65 | ГСО сульфид-ион | (1 г/дм3) 5мл | ГСО 7861-2000 ЦИКВ | ампула | 10,000 | 107,61 | 1 076,10
66 | ГСО температура вспышки в закрытом тигле | 165-200°С | ТВЗТ-180-ЭК | фл | 3,000 | 2 750,06 | 8 250,18
67 | ГСО температура вспышки в открытом тигле | 225-245°С | ТВОТ-230-ЭК | фл | 3,000 | 2 750,06 | 8 250,18
68 | ГСО фенол в этаноле 1,0мг/см3 | (1 г/дм3) 5мл | ГСО 7346-96 | ампула | 5,000 | 95,65 | 478,25
69 | ГСО цветность 500° по хромкобальтовой шкале |  | ГСО 7853-2000 | ампула | 40,000 | 179,37 | 7 174,80
70 | Дифенилкарбазон | чда | ТУ 6-09-5215-85 | кг | 0,050 | 13 823,60 | 691,18
71 | Диэтилдитиокарбомат натрия 3 водный | чда | 8864-71 | кг | 0,200 | 830,99 | 166,20
72 | Индигокармин (натрия индигосульфонат) | чда | 6-09-714-71 | кг | 0,100 | 11 883,75 | 1 188,38
73 | Индикатор акридиновый желтый | Ж(G) Ф по1г | ТУ 6-09-2729-65 | кг | 0,002 | 182 938,33 | 365,88
74 | Индикатор алюминон | хч (чда) | ТУ 6-09-5205-85 | кг | 0,050 | 38 978,52 | 1 948,93
75 | Индикатор бромтимоловый синий | чда | ТУ 6-09-20-86-77 | кг | 0,010 | 19 715,40 | 197,15
76 | Индикатор бромфеноловый синий | чда | 6-09-5421-90 | кг | 0,050 | 17 482,25 | 874,11
77 | Индикатор чда | ксиленовый оранжевый | ТУ 6-09-1509-78 | кг | 0,050 | 26 287,20 | 1 314,36
78 | Индикатор мурексид (аммоний пурпуровокислый 1-водный) | чда | 6-09-13-945-94 | кг | 0,050 | 20 753,32 | 1 037,67
79 | Индикатор нитразиновый желтый (индикатор) | чда | 6-09-4309-76 | кг | 0,025 | 104 430,29 | 2 610,76
80 | Индикатор стерилизации "Винар" | ИС-120 (20мин) | ТУ93.98-004-11764404-2004 | журнал с комплектом | 1,000 | 1 327,20 | 1 327,20
81 | Индикатор стерилизации "Винар" | ИС-180 (60мин) | ТУ93.98-004-11764404-2004 | журнал с комплектом | 1,000 | 1 076,11 | 1 076,11
82 | Индикатор фенантралин 1.10 | чда | ТУ 6-09-40-2472-87 | кг | 0,005 | 2 272,68 | 11,36
83 | Индикатор чда | фенолфталеин | ТУ 6-09-5360-88 | кг | 0,100 | 20 810,70 | 2 081,07
84 | Индикатор хромовый темно-синий (кислотный хром темно-синий) | чда | 6-09-3870-84 | кг | 0,050 | 47 348,75 | 2 367,44
85 | Индикатор хромоген черный (эриохром черный Т) | чда | 6-09-1760-72 | кг | 0,050 | 54 189,64 | 2 709,48
86 | Кадмий уксусно кислый безводный | чда | 6-09-5446-89 | кг | 0,100 | 1 204,83 | 120,48
87 | Калий азотнокислый | хч | 4217-77 | кг | 0,200 | 169,04 | 33,81
88 | Калий иодистый | чда | 4232-74 | кг | 0,300 | 2 661,94 | 798,58
89 | Калий фосфорнокислый однозамещенный | хч | 4198-75 | кг | 0,100 | 776,43 | 77,64
90 | Калий хлористый | хч | 4234-77 | кг | 21,300 | 200,82 | 4 277,47
91 | Калий хромовокислый | чда | ГОСТ 4468-75 | кг | 0,050 | 273,83 | 13,69
92 | Калий-натрий виннокислый 4-водный (сегнетова соль) | чда | 5845-79 | кг | 2,500 | 681,31 | 1 703,28
93 | Калия гидроокись | чда | 24363-80 | кг | 3,000 | 372,40 | 1 117,20
94 | Кальций хлористый 2 водн. | хч | 4161 | кг | 1,000 | 1 094,20 | 1 094,20
95 | Кальций хлористый безводный | хч (чда) | 4460 | кг | 0,500 | 1 255,47 | 627,74
96 | Квасцы алюмокалиевые | хч | 4329,00 | кг | 0,500 | 187,92 | 93,96
97 | Кислота азотная | осч-27-4 | 11125-84 | кг | 2,800 | 174,82 | 489,50
98 | Кислота аскорбиновая | фарм | ФС 42-2668-95 | кг | 0,500 | 3 165,03 | 1 582,52
99 | Кислота борная | чда | 9656-75 | кг | 0,500 | 862,13 | 431,07
100 | Кислота винная | хч | 5817-77 | кг | 0,200 | 1 626,45 | 325,29
101 | Кислота лимонная | техническая | 3652-69 | кг | 10,000 | 325,29 | 3 252,90
102 | Кислота лимонная | чда | 3652-69 | кг | 1,000 | 366,79 | 366,79
103 | Кислота ортофосфорная | 20 % |  | кг | 0,500 | 254,72 | 127,36
104 | Кислота серная | осч-11-5 | 14262-78 | кг | 183,000 | 159,66 | 29 217,78
105 | Кислота соляная | осч-7-4 | 14261-77 | кг | 36,000 | 325,29 | 11 710,44
106 | Кислота сульфосалициловая 2 водн. | чда | 4478-78 | кг | 6,000 | 1 317,07 | 7 902,42
107 | Кислота щавелевая |  | 22180-76 | кг | 10,000 | 371,22 | 3 712,20
108 | Крахмал водорастворимый | чда | 10163-76 | кг | 0,100 | 243,38 | 24,34
109 | Лактоза | чда | 6038-74 | кг | 0,500 | 376,65 | 188,33
110 | Магний сернокислый 7-водный | хч | 4523-77 | кг | 0,100 | 324,69 | 32,47
111 | Марганец (II) хлорид 4-водный | хч | 612-75 | кг | 1,000 | 407,55 | 407,55
112 | Набор реактивов для окраски по Граму ( на 100 стекол) | для микробиологии изготов. "Лаверна" (обязательна инструкция на русском языке) |  | шт | 1,000 | 21 685,76 | 21 685,76
113 | Натрий 8-меркаптохинолинат 2-водный (по 1,5г) | чда | 6-09-16-920-85 | шт | 1,000 | 3 222,28 | 3 222,28
114 | Натрий азотнокислый | чда | 4168-79 | кг | 0,100 | 834,54 | 83,45
115 | Натрий едкий | хч | 4328-77 | кг | 8,000 | 203,28 | 1 626,24
116 | Натрий кислый углекислый (двууглекислый) | чда | 4201-79 | кг | 1,000 | 275,16 | 275,16
117 | Натрий салициловокислый | чда | имп | кг | 0,100 | 7 012,07 | 701,21
118 | Натрий сернистокислый безводный | чда | 195-77 | кг | 1,500 | 5 380,54 | 8 070,81
119 | Натрий углекислый безводный | хч | 83-63 | кг | 0,500 | 257,07 | 128,54
120 | Натрий уксуно-кислый 3-водный | чда | 199-78 | кг | 2,000 | 197,29 | 394,58
121 | Натрий хлористый | чда | 4233-77 | кг | 1,000 | 393,14 | 393,14
122 | Пептон | сухой ферментативный | 13805-75 | кг | 1,000 | 4 737,81 | 4 737,81
123 | Перекись водорода | осч | ТУ 2611-069-05807977-2006 | кг | 2,000 | 239,14 | 478,28
124 | Пирогаллол А | чда | 6408-75 | кг | 2,100 | 5 632,87 | 11 829,03
125 | Полоски индикаторные | Stuphan№9 рН 6,6-8,1 | FT-2-603-0608 | упаковка | 2,000 | 1 900,44 | 3 800,88
126 | Реактив Грисса | чда | 6-09-3569-74 | кг | 0,100 | 854,13 | 85,41
127 | Реактив для теста Оксидаза №1285901 | для микробиологии Лахема (чехия) |  | шт | 4,000 | 597,85 | 2 391,40
128 | Реактив Несслера | чда | 6-09-2089-77 | кг | 6,000 | 717,42 | 4 304,52
129 | Спирт поливиниловый | ПВС марка 11/2, высший сорт | 10779 | кг | 0,100 | 5 323,89 | 532,39
130 | Стандарт-титр для рН-метрии | (коробка по 6 ампул) | 330037 18-135-74 | ампула | 108,000 | 99,85 | 10 783,80
131 | Стандарт-титр йод (кор. по 10 амп.) | 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 112,71 | 1 127,10
132 | Стандарт-титр кислота азотная | (кор. по 10 амп.) 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 20,000 | 254,72 | 5 094,40
133 | Стандарт-титр кислота щавелевая | (кор. по 10 амп.) 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 30,000 | 203,78 | 6 113,40
134 | Стандарт-титр кислота янтарная (кор. по 10 амп.) | 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 254,72 | 2 547,20
135 | Стандарт-титр магний сернокислый | (кор. по 10 амп.) 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 152,83 | 1 528,30
136 | Стандарт-титр натрий едкий | (кор. по 10 амп.) 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 112,33 | 1 123,30
137 | Стандарт-титр натрий углекислый безводный (кор. по 10 амп.) | 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 64,62 | 646,20
138 | Стандарт-титр натрий хлористый (кор. по 10 амп.) | 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 40,000 | 24,99 | 999,60
139 | Стандарт-титр перманганат калия (кор. по 10 амп.) | 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 10,000 | 17,94 | 179,40
140 | Стандарт-титр раствор кислоты соляной фиксан | 0,1 Н (в кор.по 10 ампул) | 609-2540-88 | ампула | 20,000 | 24,99 | 499,80
141 | Стандарт-титр Трилон Б | (кор. по 10 амп.) 0,1Н | 2642-001-07500602-97 | ампула | 30,000 | 99,85 | 2 995,50
142 | Сульфат железа(II) 7 водн. | хч | 9485-74 | кг | 0,100 | 956,96 | 95,70
143 | Толуол | хч | ТУ2631-020-44493179-98 с изм.1,2 | кг | 10,320 | 306,68 | 3 164,94
144 | Углерод четыреххлористый | для ЭВС 2 | 2631-027-444931,79-98 | кг | 80,000 | 717,42 | 57 393,60
145 | Фильтр бумажный беззольный белая лента | диам.12,5 | 6-09-1706-82 | пачка | 10,000 | 73,74 | 737,40
146 | Фильтр бумажный беззольный белая лента | диам.15,0 | 6-09-1706-82 | пачка | 10,000 | 112,16 | 1 121,60
147 | Фильтр бумажный беззольный белая лента | диам.5,0 | 6-09-1706-82 | пачка | 5,000 | 54,24 | 271,20
148 | Фильтр бумажный беззольный белая лента | диам.7,0 | 6-09-1706-82 | пачка | 15,000 | 54,24 | 813,60
149 | Фильтр бумажный беззольный красная лента | диам.12,5 | 6-09016 78-77 | пачка | 15,000 | 81,32 | 1 219,80
150 | Фильтр бумажный беззольный красная лента | диам.9,0 | 6-09016 78-77 | пачка | 10,000 | 60,98 | 609,80
151 | Фильтр бумажный беззольный синяя лента | диам.15,0 | 6-09-1678-82 | пачка | 10,000 | 122,27 | 1 222,70
152 | Фильтр бумажный беззольный синяя лента | диам.18,0 | 6-09-01706-82 | пачка | 30,000 | 143,48 | 4 304,40
153 | Фильтр бумажный беззольный синяя лента | диам.9,0 | 6-09-01706-82 | пачка | 20,000 | 55,30 | 1 106,00
154 | Фильтр бумажный беззольный черная лента | диам.12,5 | 6-0901706-82 | пачка | 10,000 | 81,32 | 813,20
155 | Фильтр бумажный беззольный черная лента | диам.9,0 | 6-0901706-82 | пачка | 10,000 | 60,98 | 609,80
156 | Фильтр мембранный (основной) | RA 1,2нм 47мм White Gridded RAWG поры-1,2мкм, диаметр 47мм расчерчены клеткиCAT: RAWG04700 LOT: H3EN29557 | упаковка 100шт. | шт | 1,000 | 25 658,38 | 25 658,38
157 | Фильтр мембранный прибора ПВФ МФАС-ОС-2 | диам.пор.0,45 мкм, размер диска 35 мм) | 25336-82 | шт | 500,000 | 55,50 | 27 750,00
158 | Формалин | чда | 1625-89 | кг | 0,500 | 968,50 | 484,25
159 | Фуксин основной | для МБЦ | 6-09-3804-82 | кг | 0,025 | 18 339,91 | 458,50
160 | Хлорамин Б | техн | 9392-03100-00203306-97 | кг | 3,000 | 298,93 | 896,79
161 | Хлорид олова (II) 2 водный | чда | ГОСТ 36-78 | шт | 0,200 | 4 802,64 | 960,53
162 | Хлороформ | хч | 2631-066-44493179-01 | кг | 3,000 | 163,10 | 489,30