ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по оборудованию  периметра ОРУ-220/35 кВ АКЛ типа «ЕГОЗА», филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование предприятия.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства работ:

ОРУ-220/35 кВ  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основание для производства работ:

3.1. Федеральный закон 21 июля 2011 года N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

3.2. Постановление Правительства № 458 от 05.05.2012 года «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

3.3. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса Филиал «Смоленская  ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

3.4.  Программа ТПиР 2014г.

4.  Цель проведения работ:

4.1. Повышение антитеррористической защищенности объекта.

4.2. Защита объекта от актов незаконного вмешательства.

4.3. Обеспечение на объекте пропускного и внутри объектового режимов.

4.4. Предупреждение преступлений на объекте.

4.5. Создание на объекте системы физической защиты в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

5. Содержание работ:

5.1.Выполнение полного комплекса работ («под ключ») по установке спирального барьера безопасности АКЛ 900/54/5/10 по периметру ОРУ 220/35Кв длинной 840 метров;

5.2.Замена фонарей освещения;

5.3. Усиление забора состоящего из сетки Рабица периметра ОРУ-220кВ;

Подрядчик выполняет весь комплекс работ собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика, включая:

| № п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка технического задания на проектирование и согласование его с Заказчиком. |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации, Выполнить согласование проектно-сметной документации с филиалом «Смоленская ГРЭС» ОАО «ЭОН Россия», Ростехнадзором. | Состав проектно-сметной документации выполнить согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 3 | Поставка оборудования, материалов, комплектующих изделий согласно проектной спецификации. |  |
| 4 | Выполнение подготовительных, строительно-монтажных работ, в том числе монтаж необходимых вспомогательных конструкций, оборудования, средств измерений, прокладка кабельных линий, подключение кабельных линий к оборудованию и т.д. |  |
| 5 | Ввод в промышленную эксплуатацию. |  |

Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций  и сетей» (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6.Требования к Подрядчику:

  - Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе:

виды работ по подготовке проектной документации,

    - работы по подготовке проектов;

    - работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    - устройство системы электроснабжения;

    - монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

    - механизированная разработка грунта (при необходимости);

--установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов;-

а также другие, необходимые виды работ по согласованию с Заказчиком.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001-2000.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ (проектирование, монтаж, пусконаладочные работы ) не менее трёх лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ, в том числе:

в зависимости от принятых проектных решений (в том числе по монтажу):

    - работ на высоте;

    - огневых (электросварочных) работ;

    - работ с грузоподъёмными механизмами;

и другие специальные виды работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро - пневмо инструмента, спец- инструмента, приспособлений и т.п.

  - Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

    - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

    - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

    - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик несет полную ответственность за неполноту (сокрытие) и недостоверность информации в представленных им документах на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

  - Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной документации, принятых технологических решений, применяемых МТР требованиям действующих нормативно-технических документов Российской Федерации (далее НТД).

7. Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

    - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

    - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

    - РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

    - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

    - ГОСТ 16037-80, РТМ-12-2001 сварные соединения;

    - ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

При подготовке проектного решения предусмотреть выполнение следующих требований:

-Установке спирального барьера безопасности АКЛ 900/54/5/10 по периметру ОРУ 220/35Кв длинной 840 метров;

Кронштейн-стальной, уголок 40*40*2.5 мм длинной 0.8метра ,окрашенный в грунт серого цвета;

Крепится к забору с помощью двух анкерных болтов 8*65 мм;

Проволока стальная  ГОСТ 3282-74 оцинкованная диаметром 2,5мм(струна);

Скобы из оцинкованной ленты толщиной 1,2мм;

Плоский барьер безопасности ПББ 600/62/5.;

Требования к материалам:

Российского производства;

2014 года выпуска;

Замена фонарей освещения:

-- Минимальную горизонтальную освещенность на уровне земли принять не менее 2 лк. Обеспечить равномерную освещённость 3-4 метра.

- Светильники принять светодиодные тип_ip-54_ВСС 32-220 уличный  - изготовитель ООО «ПКП МиАР».

-  В проектной документации предусмотреть расчет освещенности, и графическое отображение изолиний, согласно СП 52.13330.2011.

- Управление освещением предусмотреть из помещения дежурного персонала.

- Предусмотреть замену кабельных линий питающих светильники наружного освещения. Кабельные линии предусмотреть в трех и пяти проводном исполнении.

- Систему заземления принять TT согласно п. 1.7.1 ПУЭ.

- Предусмотреть независимый наружный контур заземления. Исключить возможность электрического контакта между внутренним контуром ОРУ-220 кВ и проектируемым.

-Усиление забора состоящего из сетки Рабица путём монтажа на нижнюю и верхнюю части забора плоского барьера безопасности АКЛ 900 по периметру ОРУ 220/35кВ длинной 840 метров;

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, заводскими инструкциями, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения монтажных работ.

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1.Поставка оборудования, материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения всего комплекса работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе проектно-сметной документации.

8.2.В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3.Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5.При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6.В случае использования при выполнении работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.7.При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.Этапы и сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения работ:

Срок действия договора «30» ноября 2014г.

Срок начала выполнения работ «01» апреля 2014 года

Срок окончания выполнения работ «25» сентября 2014 года

Этапы работ:

| № п.п | Наименование этапов | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка технического задания на проектирование и согласование его с Заказчиком. | 01.04.2014 | 01.05.2014 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации. Выполнить согласование проектно-сметной документации с филиалом «Смоленская ГРЭС» ОАО «ЭОН Россия», Ростехнадзором. | 01.05.2014 | 01.06.2014 |
| 3 | Поставка оборудования, материалов, комплектующих изделий согласно проектной спецификации. | 01.06.2014 | 16.06.2014 |
| 4 | Выполнение подготовительных, строительно-монтажных работ, в том числе монтаж необходимых вспомогательных конструкций, оборудования, средств измерений, прокладка кабельных линий, подключение кабельных линий к оборудованию и т.д. | 16.06.2014 | 21.07.2014 |
| 5 | Сдача объекта Заказчику | 21.08.2014 | 25.09.2014 |
| 6 | Ввод в промышленную эксплуатацию. |  | октябрь 2014 |

9.2. В случае изменения графика ремонтов Заказчик вправе перенести сроки выполнения работ, заблаговременно известив об этом Подрядчика.

9.3. В течение 15 календарных дней после заключения договора Подрядчик предоставляет на согласование заказчику сетевой график выполнения работ, с детализацией планируемых работ. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ.

10. Требования к сдаче-приемке работ:

10.1.Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы №КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика  с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией (с участием представителей Подрядчика и Заказчика) для определения соответствия результата работ требованиям Технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.

10.6. По результатам приёмо-сдаточных испытаний составляется акт о вводе в промышленную эксплуатацию.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

-Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

-Календарный план выполнения работ;

-Техническое задание на проектирование;

-Проектно-сметную документацию с положительным заключением Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

-Исполнительную документацию;

-Схемы электрических соединений;

-Руководство по эксплуатации оборудования и программного обеспечения;

-Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

-Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

-Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

-Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы, а также Акты приемки смонтированного оборудования в промышленную эксплуатацию;

Проектно-сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации:

    - текстовая часть – PDF;

    - графическая часть – PDF, Visio;

    - таблицы данных – PDF.

12. Гарантия Подрядчика:

-Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, проектной документацией, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, настоящим техническим заданием.

-Выполнение всех работ в установленные сроки.

-Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

-Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

-Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

-Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает 24 месяца, то должен применяться гарантийный срок изготовителя оборудования.