| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Ед. изм. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер Narvik с тефлоновыми электродами | Уровнемер Narvik материал электродов тефлон количество электродов 12 подключенние 8-ми парным высокотемпературным кабелем механическая защита электродов со стальным шкафом для настенного монтажа со степенью защиты IP54 и окрасом RAL7035 | шт | 24 |
| 2 | Уровнемер Narvik с циркониевыми электродами | Уровнемер Narvik материал электродов цирконий количество электродов 12 соединение 8-ми парным высокотемпературным кабелем механическая защита электродов со стальным ящиком для настенного монтажа со степенью защиты IP54 и окраской RAL7035 | шт | 24 |