Уведомление о проведении запроса предложений № 245 от «11» апреля 2014 г.

Уважаемые господа!

1.     Заказчик, являющийся Организатором закупки – ОАО «Э.ОН Россия» (зарегистрированное по адресу: РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34); (почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок B, этаж 23), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на ЗИП для КИП хим.анализа ПГУ-400 для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Элемент WE170441 | Элемент WE170441 к анализатору жидкости W7950 | WE170441 | Анализатор жидкости W7950 | 3 шт |
| 2 | Элемент WE170442 | Элемент WE170442 к анализатору качества пара Polymetron | WE170442 | Анализатор качества пара Polymetron | 3 шт |
| 3 | Уплотнение WA171458 Lowe Engineering | Уплотнение WA171458 Lowe Engineering для колонки водяного дегазатора Lowe Engineering 7950 | WA171458 |  | 2 шт |
| 4 | Ротаметр WA171591 Lowe Engineering | Ротаметр WA171591 к 7950 Lowe Engineering 0-1600см3/мин | WA171591 |  | 2 шт |
| 5 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited | 1048836 |  | 1 шт |
| 6 | Электрод 1048 837 ABB | Электрод измерительный 1048 837 ABB для низкого содержания ионов натрия к Sodium 8037 | 1048837 |  | 1 шт |
| 7 | Электрод ABB Limited 1436840 | Электрод сравнения (без кабеля) ABB Limited 1436840 | ABB Limited 1436840 |  | 1 шт |
| 8 | Электрод 1436 837 ABB | Электрод сравнения хлорид 1436 837 ABB со встроенным кабелем к Sodium 8037 | 1436837 |  | 1 шт |
| 9 | Электрод ABB Limited 1436836 | Электрод сравнения ABB Limited 1436836 | ABB Limited 1436836 |  | 1 шт |
| 10 | Комплект 8037 140 АВВ | Комплект запасных частей(кольца уплотнительные и трубки) для анализатора содержания натрия Sodium8037 артикул 8037 140 АВВ | 8037 140 АВВ |  | 1 к-т |
| 11 | Мембрана 09185=A=3500 | Мембрана 09185=A=3500 к Polymetron 9182 | 09185=A=3500 | Polymetron 9182 | 1 к-т |
| 12 | Электролит эталонный 363144,00100 | Электролит эталонный 363144,00100 степень чистоты 100 | 363144,001 | - | 1 к-т |
| 13 | Электрод 09182=A=1000 | Электрод кислородный 09182=A=1000 без корпуса к Polymetron 9182 | 09182=A=1000 | Polymetron 9182 | 1 шт |
| 14 | Мембрана 51505874 | Мембрана с прокладкой O-rings 51505874 к Oxymax H COS21D | 51505874 | Oxymax H COS21D | 1 шт |
| 15 | Мембрана 51518699 | Мембрана 51518699 к Oxymax H COS21D | 51505874 | Oxymax H COS21D | 1 шт |
| 16 | Прокладка 51516339 | Прокладка O-rings 51516339 к Oxymax Y COS21D | 51516339 | Oxymax Y COS21D | 1 шт |
| 17 | Ограничитель A-82.220.900 | Ограничитель давления насоса A-82.220.900 к Copra SILICA | A-82.220.900 | Copra SILICA | 1 шт |
| 18 | Фильтр А-82.811.020 | Фильтр А-82.811.020 к анализатору кремния Copra Silica | А-82.811.020 | Анализатор кремния Copra Silica | 4 шт |
| 19 | Предохранитель А-89.811.050 | Предохранитель А-89.811.050 к Copra Silica | А-89.811.050 | Copra Silica | 1 шт |
| 20 | Емкость C-82.930.030 Swan | Емкость C-82.930.030 Swan 1л под стандартный раствор LD-PE для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica Swan | C-82.930.030 | AMI Sodium A | 1 шт |
| 21 | Комплект ЗИП A-83.590.041 | Комплект ЗИП A-83.590.041 для анализатора натрия AMI Sodium Monitor | A-83.590.041 | AMI Sodium Monitor | 1 к-т |
| 22 | Опция A-83.590.043 | Опция для пробы 2-х потоков A-83.590.043 к AMI Sodium Monitor | A-83.590.043 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 23 | Комплект ЗИП A-83.590.045 | Комплект ЗИП A-83.590.045 для пробы 2-х потоков к AMI Sodium Monitor | A-83.590.045 | AMI Sodium Monitor | 1 к-т |
| 24 | Крепеж A-83.910.010 | Крепеж A-83.910.010 к AMI Sodium Monitor | A-83.910.010 | AMI Sodium Monito | 1 шт |
| 25 | Трубка A-86.130.010 | Трубка для подачи реагентов и проб A-86.130.010 к AMI Sodium Monitor | A-86.130.010 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 26 | Трубка A-86.180.010 | Трубка A-86.180.010 к AMI Sodium Monitor | A-86.180.010 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 27 | Сенсор A-87.027.020 | Сенсор измерительный A-87.027.020 к AMI Sodium Monitor | A-87.027.020 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 28 | рН-электрод А-87.150.100 | рН-электрод стеклянный FL А-87.150.100 для AMI Sodium | А-87.150.100 | КИП | 1 шт |
| 29 | Сенсор A-87.720.010 | Сенсор натрия измерительный A-87.720.010 к AMI Sodium Monitor | A-87.720.010 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 30 | Электрод A-87.840.100 | Электрод сравнения по натрию A-87.840.100 к AMI Sodium Monitor | A-87.840.100 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 31 | Кабель A-88.124.520 | Кабель A-88.124.520 к AMI Sodium Monitor | A-88.124.520 | AMI Sodium Monitor | 1 шт |
| 32 | Модуль 09125=A=1500 | Модуль кондуктомера 09125=A=1500 в сборе к Polymetron 9125 | 09125=A=1500 | Polymetron 9125 | 8 шт |
| 33 | Трубка 09125=C=3000 | Трубка 09125=C=3000 к Polymetron 9125 | 09125=C=3000 | Polymetron 9125 | 8 шт |
| 34 | pH-электрод 08362=A=2000 | pH-электрод 08362=A=2000 типа 316 L из нержевеющей стали к Polymetron 9135 | 08362=A=2000 | Polymetron 9135 | 9 шт |
| 35 | TFC электрод 09184=A=1000 | TFC электрод 09184=A=1000 к Polymetron 9184 | 09184=A=1000 | Polymetron9184 | 1 шт |
| 36 | Электрод 08365=A=0010 | Электрод pH измерительный 08365=A=0010 к Polymetron 9184 | 08365=A=0010 | Polymetron 9184 | 1 шт |
| 37 | Кондуктометр Rosemount Analytical Endurance 400 | Кондуктометр Rosemount Analytical Endurance 400 | Rosemount Analytical Endurance 400 |  | 13 шт |
| 38 | Датчик 396PVP | Датчик окислительно восстановительных свойств 396PVP к Rosemount 1056 | 396PVP | Rosemount 1056 | 13 шт |
| 39 | Картридж 96a0065 | Картридж 96a0065 к катализатору Pt/Pd | 96a0065 |  | 1 шт |
| 40 | Ячейка 8362 | Ячейка измерительная модель 8362 к Polymetron 9135 | 8362 | Polymetron 9135 | 11 шт |
| 41 | Сенсор 08310=A=0000 | Сенсор электропроводности 2-х электродный 08310=A=0000 для анализатора Polymetron 9125 | 08310=A=0000 |  | 5 шт |
| 42 | Датчик 08311=A=0000 | Датчик температуры 08311=A=0000 K:0,1 Pt 100 3/4NPT анализатора Polymetron 8310 | 08311=A=0000 |  | 1 шт |
| 43 | Датчик 08394=A=2000 | Датчик 08394=A=2000 K:0,01 Pt 100 зажим 2"(51мм) анализатора Polymetron 8310 | 08394=A=2000 |  | 1 шт |
| 44 | Датчик 08394=A=1500 | Датчик 08394=A=1500 K:0,01 Pt 100 зажим 1,5"(38мм) анализатора Polymetron 8310 | 08394=A=1500 |  | 1 шт |
| 45 | Датчик 08312=A=0000 | Датчик 08312=A=0000 K:1 Pt 100 3/4NPT анализатора Polymetron 8310 | 08312=A=0000 |  | 1 шт |
| 46 | Электрод 09182=A=1000 | Электрод кислородный 09182=A=1000 без корпуса к Polymetron 9182 | 09182=A=1000 | Polymetron 9182 | 1 шт |
| 47 | Коробка 09182=A=3500 | Коробка 09182=A=3500 с 4 заранее установленными мембранами для Polymetron 9182 | 09182=A=3500 | Polymetron 9182 | 1 шт |
| 48 | Шланг 026067 | Шланг соеденительный 026067 для Polymetron 8811 | 26067 |  | 1 шт |
| 49 | Поглатитель 018248 | Поглатитель воздуха 018248 0,2мкм для Polymetron 8811 | 18248 |  | 1 шт |
| 50 | Ячейка Cell N G1010 | Ячейка измерительная Cell N G1010 к MARK-II | Cell N G1010 | MARK-II | 2 шт |
| 51 | Мембрана R2J08413 | R2J08413 | НД Производителя |  | 10 рул |

Срок поставки: 30.05.2014г.

Место доставки: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 618340,           Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

Автотранспортом: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 618340,           Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

Условия оплаты: оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.

2.     Требования к продукции:

2.1.    Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

2.2.    Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

2.3.     Качество продукции должно подтверждаться:

-    паспортом на изделие;

-    сертификатом соответствия, лицензий и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;

-  сертификатом дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмом завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку;

2.4.   Закупаемая продукция должна быть заводского производства.

2.5. Продукция должна иметь разрешение на применение Ростехнадзора (при необходимости).

3.     Требования к Поставщику:

3.1.    В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителей продукции, указанной в Уведомлении.

3.2.    Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, указанной в настоящем Уведомлении, - прикладывается к предложению Поставщика.

3.3.    Поставщик должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией;

Кроме того, для того чтобы претендовать на победу при сумме предложения более 5000 евро без учета НДС Участник обязан пройти регистрацию в базе данных поставщиков ОАО «Э.ОН Россия», заполнить анкету и подготовить другие необходимые документы (подробная информация по ссылке http://eon-russia.ru/RU/Purchases/SitePages/Requirementsforsupplier.aspx

Регистрация производится на один год. Для ее продления Участник обязан представить о себе обновленную информацию: бухгалтерскую отчетность за прошедший с момента предыдущей регистрации период, справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и другие документы, изменившиеся с момента предыдущей регистрации.

Заполненную анкету и другие требуемые для регистрации (обновления регистрации) документы необходимо направлять ответственному закупщику (см. раздел Контакты).

4.    Принимаются предложения только изготовителей продукции, либо их официальных представителей. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5.     Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Уведомлению о проведении запроса предложений, и быть действительным не менее чем 45 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

6.     Цена на поставляемую продукцию в предложении должна быть указана в российских рублях без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включать все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения.

7.     Предложение должно быть подано на русском языке.

8.     Предложение должно быть подано не позднее 18.00 МСК  18.04.2014 г. по электронному адресу – Topolnikov_R@eon-russia.ru

Предложения, поданные с нарушением требований п. 3-8 настоящего запроса предложений, а также предложения, поданные позже указанного срока или способом, отличным от вышеуказанного, отклоняются без рассмотрения по существу.

9.  Заказчик ориентировочно в течение 3-х недель после истечения срока, указанного в п. 8, определит Победителя.

10.  Настоящее уведомление не является офертой (в том числе публичной офертой) Заказчика. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Настоящее уведомление о проведении запроса предложений является приглашением делать оферты.

11.  Заказчик оставляет за собой право на любом этапе проведения процедуры до заключения договора провести:

•    техническую экспертизу продукции, предложенной к поставке и заявленной потенциальным поставщиком как аналог продукции, указанной в запросе предложений;

•    проверку подлинности документов, предоставленных в соответствии с п. 2 и 3 настоящего Уведомления, достоверности информации, указанной в них, затребовать письменно с указанием сроков предоставления любые дополнительные документы, подтверждающие надёжность Победителя запроса предложений как Поставщика.

13.  Предложение участника запроса предложений может быть отклонено на любом этапе проведения процедуры до заключения договора по следующим причинам:

•    по результатам технической экспертизы;

•    не предоставление или несвоевременное предоставление документов в соответствии с п. 3, 4 и 8 настоящего запроса предложений;

•    не подтверждается подлинность документов, предоставленных в соответствии с п. 2 и 3 настоящего запроса предложений, или не подтверждается достоверность информации, указанной в них.

Приложения:

- Приложение №1. Типовой договор поставки ОАО «Э.ОН Россия» (проект);

- Приложение №2. Форма предложения на поставку продукции.

- Приложение №3. Таблица для заполнения.

Контакты:

Контактные данные: Главный специалист управления ресурсообеспечения ОАО «Э.ОН Россия» Топольников Роман Александрович, тел. (495) 545-38-38 доб. 4815;

Topolnikov_R@eon-russia.ru