## Лист1
Приложение №2
к техническому заданию
на устройство ливневой канализации
территории центрального склада
Перечень оборудования и материалов подрядчика*
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 1.1312
2 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 3
3 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 8
4 | Люки чугунные легкие | шт. | 1
5 | Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 4
6 | Очистные сооружения Векса-15-М | шт. | 1
7 | Накопительный резервуар НЕ-100-3200 | шт. | 1
8 | Бактерицидная установка FloTenk-UF(15 л/c) | шт. | 1
9 | Колодец дождевой канализации КСЛ(1450х1000) | шт. | 1
10 | Колодец дождевой канализации ДКСУ2-1(2165х1000) | шт. | 1
11 | Колодец дождевой канализации ДКСП-1(2210х1000) | шт. | 1
12 | Колодец дождевой канализации ДКСУ1-1(2695х1000) | шт. | 1
13 | Колодец дождевой канализации ДКСП-1(2740х1000) | шт. | 1
14 | Колодец дождевой канализации КСП-12(1770х1000) | шт. | 1
15 | Колодец дождевой канализации ДКСЛ-1(1870х1000) | шт. | 1
16 | Колодец дождевой канализации ДКСП-14(2300х1000) | шт. | 1
17 | Колодец дождевой канализации ДКСП-14(2380х1000) | шт. | 1
18 | Колодец дождеприемный ДК-15(1240х700) | шт. | 2
19 | Колодец дождеприемный ДК-15(1170х700) | шт. | 1
20 | Распределительный колодец FloTenk-RK-15/45 | шт. | 1
21 | Труба ПВХ 125SDR41 PN 6,3 DN315х7 | м | 7
22 | Труба RAUVIA SN8 DN 200 | м | 24
23 | Труба RAUVIA SN8 DN 250 | м | 64.1
24 | Труба RAUVIA SN8 DN315 | м | 25.95
25 | Труба стальная электросварная прямошовная ø219х6 ГОСТ10704-91 | м | 12.3
26 | Отвод стальной сварной ø219х5 | шт. | 3
27 | Бетон кл.В15W8 | м3 | 20
28 | Песок ГОСТ 8736-93 | м3 | 1041
29 | Шкаф управления установки обеззараживания воды | шт. | 1
30 | Шкаф настенный сварной RAMblock R5CE0669 600х600х250 | шт. | 1
31 | Сигнализатор уровня LC2-1 | шт. | 1
32 | GSM контроллер ССU422 | шт. | 1
33 | Выключатель автоматический 2-х полюсный iC60N 6А | шт. | 1
34 | Выключатель автоматический 2-х полюсный iC60N 2А | шт. | 3
35 | Вспомогательный контакт iC60n | шт. | 4
36 | Сигнальная лампа XB5 цвет свечения диода -зеленый | шт. | 4
37 | Сигнальная лампа XB5 цвет свечения диода -красный | шт. | 4
38 | Держатель ZBY6H102 | шт. | 8
39 | Перфорированный короб ТD 08105 (ДКС) | м | 2
40 | Клемма одноуровневая WAGO 281-901 | шт. | 40
41 | Торцевая пластина WAGO 281-329 | шт. | 10
42 | Оконечный стопор для DIN-рельса 249-116 | шт. | 10
43 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (шт.) | шт. | 2
44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | (1000 м) | 0.035
45 | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 CY 3х1.5 | м | 65
46 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | (1000 м) | 0.007
47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | (1000 м) | 0.01
48 | Провод монтажный ПВ6-3 1х16 | м | 10
49 | Труба гофрированная жесткая диам.110 160911 | м | 48
50 | Муфта соединительная диам.110 015110 | шт. | 8
51 | Заглушка диам.110 023110 | шт. | 5
52 | Уплотнительное кольцо диам.110 016110 | шт. | 25
53 | Кластер 110х2 025112 | шт. | 25
54 | Тройник 45 град. диам.110 019110 | шт. | 4
55 | Соединение крестообразное диам.110 022110 | шт. | 1
56 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | м | 5
57 | Держатель оцинкованный двусторонний 48-50 | шт. | 10
58 | Труба гофрированная из ПВХ диам.25 мм 91925 | м | 7
59 | Держатель с защелкой и дюбелем 25 51325 | шт. | 15
60 | Труба гофрированная из ПВХ диам.20 мм 91920 | м | 10
61 | Держатель с защелкой и дюбелем 20 51320 | шт. | 20
62 | Кабельный зажим с контргайкой РG 29 53100 | шт. | 7
63 | Герметизирующая паста STOPAQ FN2100 1 тюбик-600 мл. | шт. | 2
64 | Лента сигнальная | м | 25
65 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3
66 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.069
67 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.019
68 | Усиленный клиновой анкер СМ480865 | шт. | 8
69 | Стандартный анкер с болтом СМ430645 | шт. | 8
70 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм | 10 шт. | 15
71 | Шайба кузовная (увеличенная) 5 СМ120500 | шт. | 50
72 | Шайба кузовная (увеличенная) 4 СМ120400 | шт. | 20
73 | Дюбели распорные полипропиленовые 8х50 | 100 шт. | 0.5
74 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг. | 0.3
75 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | шт. | 16
76 | Хомуты кабельные из полиамида 25209С | 100 шт. | 0.5
77 | Монтажная база самоклеющаяся 25426 | шт. | 15
* - допускается применение аналогов