ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку  анионита А-847 (ОН)   
1. Наименование предприятия: 
Филиал   «Сургутская  ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Технические характеристики: 
Анионит А-847 (ОН)
3. Основные технические требования: 
Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

-наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак

-наименование продукта

-номер партии

-массу нетто

-дату изготовления

-результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям ТУ производителя
-вид тары и количество единиц упаковки в партии

-Обозначение ТУ производителя
 Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации. Поставщик должен представить документы подтверждающие, что является официальным дилером компании-изготовителя фильтрующих материалов. 
4. Дополнительные требования:

Продукция должна быть доставлена в 25-ти литровых полиэтиленовых мешках, уложенных и упакованных на 1000 литровые паллеты(40 мешков) силами Поставщика по адресу: 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Затраты по доставке возлагаются на Поставщика. В случае нарушения целостности заводской упаковки, необходимо составление акта о пригодности продукции к эксплуатации.  
5. Срок поставки: 

         График поставки Анионита А-847(ОН):

- август - 4,032 м3.
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
Анионит А-847 (ОН) используется в качестве фильтрующего материала для фильтров А-1ст. РОУ-1,2.

7. Требования к приемке: 

Приемка продукции будет производиться согласно графика поставки, по количеству и качеству, при наличии паспорта (листа) безопасности, поставщик обязан направлять паспорт (лист) безопасности вместе с грузом.

8. Требования к поставщику:  
Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.                                                    
9. Перечень документации:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ТУ изготовителя
-Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей)
10.  Гарантии изготовителя: 

-Сохранение эксплуатационных качеств на срок не менее 1 года с даты изготовления.
-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;
-Выполнение сроков и объемов поставок.

11. Требования к упаковке оборудования: 

     Продукция должна быть в 25-ти литровых полиэтиленовых мешках.    На каждом мешке  должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии. 

