Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на водолазное обследование БНС№1, БНС№2, БНС№3. 
1. Наименование предприятия: 
    Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Наименование сооружения, место производство работ: 
  Береговые насосные стации; БНС№1, БНС№2 и БНС №3.  г. Шатура, Шатурский район Московской области, оз. Черное.
                                                                                                                                                                3. Основание для производства: 
Производственная программа по эксплуатации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Р.Ф. СО153-34.20.501-2003 п.3.1.36. Заключение предыдущего подводного обследования: производить регулярное водолазное обследование с целью упреждения развития негативных процессов; производить регулярную очистку аванкамер от затянутых топляков и наносного мусора.
4. Цель проведения работ: 
Оценка состояния подводных частей БНС№1, БНС№2, БНС№3. 
Выявление повреждений и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут послужить причиной аварии.
5. Содержание работ:
Обследование подводной части БНС№1, БНС№2, БНС№3.
Водолазное обследование подводной части шандорных окон, аванкамер и направляющих для установки грубых решеток береговых насосных БНС№1,2,3.
Водолазное обследование конструкций сооружений, выявление дефектов и повреждений с необходимыми замерами и их фиксацией.

Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. 
Оценка технического состояния и возможности дальнейшей работоспособности береговых насосных БНС№1, БНС№2, БНС№3.

Оценка технического состояния аванкамер и направляющих для установки грубых решеток с целью определения возможности перекрытия окон аванкамер шандорой, для последующей откачки.  

 Разработка мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы береговых насосных БНС№1, БНС№2, БНС№3, аванкамер и направляющих для установки грубых решеток.  
6. Требования к Подрядчику: 
6.1. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, членство в СРО и разрешений на осуществление видов деятельности в рамках настоящего Технического задания, согласованных Ростехнадзором РФ и другими органами, уполномоченными Законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными данными Заказчика.
6.3. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад.                                                                                                              6.4. Наличие у лиц удостоверений, разрешений для выполнения работ. 
6.5. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, норм и инструкций регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.
 6.6 Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведения работ, в т. ч.  лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады. 
6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.  

6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.11. Наличие у Подрядчика положительных референций.
6.11. В конкурсную документацию дополнительно представить: 
1) Копию приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

2) Информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов).

3) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7- травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется).
4) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации

- Подрядчик обязан в течении 10 (десяти) календарных   дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания 
6.11.2.  Представить сметный расчет на выполнение работ.
7. Требования к выполнению работ:
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и НТД в рамках настоящего технического задания.
Обязательное соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;                                                                                            -Федеральный закон от 21.07.1997г. №117 ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
2. При выполнении работ должны использоваться сертифицированное оборудование на основании Федерального закона РФ от 10.06.1993 г. №515-1 «О  сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области  пожарной безопасности».

8. Этапы и сроки выполнения работ:
Срок выполнения: июль - август 2015 г.
Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполненных работ.
9. Требования к приемке: 
Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется поэтапно и в полном объёме, причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполнения работ.
  После предъявления отчетной документации подписывается акт сдачи - приемки формы КС-2.
 Работа должна выполнена в соответствии с правовыми актами и нормативными документами в рамках настоящего технического задания.                                           

 Подрядчик по окончанию выполнения работ предоставляет полный комплект отчетной документации.
10.  Документация, предъявляемая Заказчику:   
Подрядчик предъявляет Заказчику:
1. Технический отчет о выполненных работах согласно ТЗ.
2. Акт о проведенном водолазном обследовании.
3. Перечень мероприятий по устранению обнаруженных дефектов.

4. Заключение о техническом состоянии и дальнейшей работоспособности 
береговых насосных БНС№1, БНС№2, БНС№3, аванкамер и направляющих для установки грубых решеток.                                                
11. Гарантии на выполнение работ: 
Подрядчик должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе эксплуатации объекта.

11.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб ГТС. Заказчика в размере затрат на восстановление.

