Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на определение осадок ГТС  
        филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.
 1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

 2. Полное наименование сооружения, место оказания услуг:   
1. Северо-Западная дамба- 9 грунтовых марок
2. Грунтовая платина в составе гидроузла на реке Шесница – 13 грунтовых марок

3. Бетонный водосброс гидроузла на реке Шесница – 8 марок

4. Дамбы золоотвала 1-ая секция – 8 грунтовых марок
5. Дамбы золоотвала- 2 секция -21 грунтовая марка 
3. Основание для оказания услуг: 
Производственная программа эксплуатационных расходов 2015г., «Программа натурных наблюдений за осадкой грунтовых и бетонных ГТС филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», разработанная ОАО «НИИЭС» в 2010г.
4. Цель оказания услуг: 
Предотвращение просадки и смещений ГТС. 
5. Содержание услуг: 
1. Полевые работы по нивелированию марок
3. Камеральные работы - проведение расчётов

4. Составление отчёта с необходимыми рекомендациями
	Наименование объекта
	Объёмы услуг
	Количество марок

	Все нижеперечисленные объекты
	Обследование ранее заложенных знаков
	59

	Северо-Западная дамба 
	Нивелирование 2 класса грунтовых марок  
	9

	Грунтовая платина в составе гидроузла на реке Шесница
	Нивелирование 2 класса грунтовых марок  
	13

	Бетонный водосброс гидроузла на реке Шесница
	Нивелирование 2 класса стенных марок  
	8

	Дамбы золоотвала 1-ая секция
	Нивелирование 2 класса грунтовых марок  
	8

	Дамбы золоотвала- 2 секция
	Нивелирование 2 класса грунтовых марок  
	21

	ИТОГО
	Нивелирование 2 класса стенных марок  
Нивелирование 2 класса грунтовых марок  

	8
51


6.Требования к Исполнителю.

6.1 Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего техни-

      ческого задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
      строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изыска-

      ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-

      тального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градо-

      строительным кодексом Российской Федерации, в том числе на виды работ по инженерным изысканиям в соответствии с классификатором:

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
  6.2. Наличие у Подрядчика лицензий и разрешений, действующих на период выполнения работ.

  6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту  ISO9001:2011.    

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах      электроэнергетики не менее 3 лет, наличие отзывов предыдущих заказчиков.
6.5. Наличие достаточного  квалифицированного, аттестованного персонала из  числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ.

6.6.  Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

 6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удо-

        стоверениями на право работ.

      Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ.

      Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лдиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений,ответственных руководителей работ, производителей работ.

6.8. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе глаз, слуха, головы-каска), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное производство работ на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.10.Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работы.

6.11. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.
6.12. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.13. Исполнитель обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Исполнителя, занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ.

6.14. Исполнителем должна быть предъявлена следующая документация:

     -  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ);

     -  копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

     - сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

     - документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

     - письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

      - информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к оказанию услуг:  
   7.1.    Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирова- ния, изготовления,   приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания в том числе:

-  «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования   электростанций и тепловых сетей»  РД 34.03.201-97

-  РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.; 

 Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
 -   СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»
 -СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
 - СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций».

 - РО-ПТУ-11 Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружа         ющей среды для подрядных организаций и арендаторов»

     7.2.Заказчик имеет право дополнять и изменять объемы работ в течение срока действия договора при условии согласования этих изменений сторонами путем оформления перечня исключенных и замененных работ с корректировкой сметной документации с оформлением дополнительного соглашения без увеличения стоимости договора.

8. Этапы и сроки оказания услуг:
      8.1. Инженерно - технический персонал электростанции:                                                                                                                     - производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия оказания услуг, согласно Правилам техники безопасности;                                 
          - выдаёт общий наряд-допуск на обследование сооружения;                                             - устанавливает режим работы подразделений обеспечения, а также грузоподъёмных и транспортных средств в соответствии с графиком выполнения работ.       
    8.2. Услуги оказываются в срок: с 01.07.2015г. до 31.08.2015г. 
    8.3. Исполнителем должен быть предъявлен график выполнения работ.     

       8.4. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в процессе, обеспечивают:

    - своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

    - выполнение исполнителями требований НТД;

    - контроль качества выполняемых работ.
9. Требования к приёмке.
  9.1. Сдача-приемка услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг.

      Приемка услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам  оказанных услуг путем инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов оказания услуг.
  9.2. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, 

  9.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.
10. Документация, предъявляемая Заказчику: 
     10.1. Исполнитель до начала работ предоставляет Заказчику программу оказания услуг
 10.2. Исполнитель после оказания услуг представляет Заказчику Технический отчёт в 3 экземплярах на бумажном и электронном носителе. 
11. Гарантия Исполнителя. 
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;
11.2. Оказание всех услуг в установленные сроки;

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими 
действиями или бездействиями ущерб зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.
