Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по 
инвентаризации осадочных марок зданий и сооружений на
филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1.Наименование филиала: филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2.Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Здания и сооружения на филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:
- Главный корпус;

- Здание служебного корпуса;

- Здание насосной осветленной воды;

- Здание маслохозяйства;

- Здание ХВО с баковым хозяйством;
- Дымовая труба №1;
- Дымовая труба №2;
- Эстакада 1-го подъема;
- Эстакада 2-го подъема;
- Здание береговой насосной станции 
 -Здание ГРП

 -Здание ГЩУ
- Здание ОВК
 - Здание дробильного корпуса
3.Основание для производства работ – Производственная программа по эксплуатации на 2015г;

Программа организации наблюдений за осадками фундаментов зданий и сооружений филиала «Яйвинская ГРЭС» на 2014-2019 годы. 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003); 
Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003);
4.Цель проведения работ – Содержание в надлежащем состоянии конструкций осадочных марок согласно (СО 153-34.21.322-2003)
5.Содержание работ:
	Объект обследования
	Наименование и обозначение конструкции
	Технологическое наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Здание главного корпуса

Здание служебного корпуса

Дымовая труба №1

Дымовая труба №2

Здание насосной осветленной воды

Баковое хозяйство ХВО – 4 бака

Здание главного щита управления

Здание ГРП

Здание ХВО

Здание маслохозяйства

Эстакада 1-го подъема

Эстакада 2-го подъема

Здание береговой насосной станции

Здание дробильного корпуса

Здание ОВК


	Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты турбоагрегатов
Фундаменты котлов
Фундаменты каркаса здания

Фундаменты  каркаса 

Фундаменты  каркаса 

Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты каркаса

Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты  каркаса здания

Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты  каркаса здания

Фундаменты колонн здания

Фундаменты 

колонн каркаса здания

Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты колонн каркаса здания

Фундаменты колонн каркаса здания


	Ревизия существующих, восстановление отсутствующих, восстановление АКЗ
	         Марка
         Марка
Марка
Марка

Марка

Марка

Марка

Марка

Марка

Марка

марка

Марка

Марка

Марка

Марка

Марка 

          Марка
	           71
43
           40
15
7

7

6

2 на каждом баке

4

4

16

4

4

12

19

12

           12


6. Требования к исполнителю:

6.1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ с отметкой в удостоверениях, у лиц, допущенных к производству работ, о прохождении  медицинского осмотра;

6.2. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).
6.3. В ходе выполнения работ на объекте знать и выполнять требования Правила техники безопасности (ПТБ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила противопожарного режима в Российской федерации (ППР в РФ), Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (ПЭБ), Правила устройств электроустановок (ПУЭ), правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО БРиИ-01), «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН России» ПО-СОТТА-10, утвержденных и введенных в действие приказом № 276 от 30.11.2010 «О вводе документации «СМОЗиБТ» по ИА ОАО «Э. ОН России», СО-СОТТА-12 «СМОЗ и БТ Электробезопасность», СО-СОТТА-13 «СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-15 «СМОЗ и БТ Общественная безопасность», СО-СОТТА-16 «СМОЗ и БТ Порядок отчётности об инцидентах и их расследование»,  СОТТА-17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия», СО-СОТТА-20 «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», Регламент организации системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

6.4. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора и руководящими документами Заказчика, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 

6.5. Представить документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.

Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами и руководящими документами Заказчика, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, противопожарного режима в Российской Федерации, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем. Исполнитель обязан выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций.

6.6. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах выполненных работ за последние 3 года. Наличие у Исполнителя положительных референций, положительных отзывов

6.7. Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

6.8. Исполнитель обязан предоставить:

• Информацию, об  обеспечении своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска, наушники (беруши), распираторы при работе с асбестом и изоляцией) спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО «Э. ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства работ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

•    Документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра;

•    Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

•    Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007). 

•    Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

•    Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

При численности персонала Подрядчика более 10 работников (в том числе и персонала субподрядных организаций), должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, инспектор обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный график проверок с планом работ инспектора. До 30 числа месяца предоставлять отчет по выполнению плана.
7. Требования к выполнению работ:
7.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии производства работ с надлежащим качеством,  представить заключение и исполнительную документацию. 
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, и другими действующими нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
- Методических указаний по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых электростанций (СО 153-34.21.322-2003);
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
7.3. Исполнитель использует в процессе выполнения работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:
- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 
8. Этапы и сроки выполнения работ;
Начало работ - 01.06.2015г.

Окончание работ - 30.09.2015г
9. Требования к приемке.

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.
Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

9.2. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.
10. Документация, предъявляемая Заказчику;

Исполнитель предъявляет Заказчику:
10.1. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.
11. Гарантия исполнителя работ;

Исполнитель должен гарантировать;

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме  в соответствии с действующей нормативно - технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков.
PAGE  

