Спецификация. Запчасти к регулирующей арматуре.
	№ п/п
	Наименование МТР
	Описание
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Седло  РК 102.40.00.00.01
	Седло РК 102.40.00.00.01 исполнение 2  
	НД Производителя
	шт
	10,00

	2
	Золотник РК101.225.00-Э-36
	Золотник в сборе РК101.225.00-Э-36 РПК
	НД Производителя
	шт
	2,00

	3
	Седло РК 101.225.00.00.01-04
	 
	НД Производителя
	шт
	2,00

	4
	Устройство 102 Д.20.00.00 СБ
	Устройство дросселирующее 102 Д.20.00.00 СБ регулирующего клапана РК 102.20.00-Э-05 рабочее давление 15,5МПа рабочая температура 400град. условный проход 200мм
	НД Производителя
	шт
	5,00

	5
	Фильтр 102 Ф.20.00.00 СБ
	Фильтр 102 Ф.20.00.00 СБ регулирующего клапана РК 102.20.00-Э-05 рабочая среда вода рабочее давление 15,5МПа рабочая температура 400град. условный проход 20мм
	НД Производителя
	шт
	5,00


