Спецификация: Отводы, переходы № П4026/1:
	№ п/п
	Наименование
	Полное описание
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Отвод 90-57х5 12Х18Н10Т
	Отвод крутоизогнутый с поворотом 90 градусов диаметром условного прохода 50мм диаметром наружным 57мм толщиной стенки 5мм на рабочее давление 10МПа из стали марки 12Х18Н10Т
	ТУ 1468-002-01394395-95
	шт
	4,00

	2
	Отвод 90-159х7-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 159мм толщиной стенки 7мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	6,00

	3
	Отвод 90-219х8-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 219мм толщиной стенки 8мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	30,00

	4
	Отвод 90-57х6-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 57мм толщиной стенки 6мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	50,00

	5
	Отвод 90-133х5-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 133мм толщиной стенки 5мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	10,00

	6
	Отвод 90-89х4-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 89мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	35,00

	7
	Отвод 3D 90-108х4 ст.20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 108мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20 Тип - крутоизогнутый, Наружный диаметр, мм-108, Толщина стенки в торцевом сечении, мм-4, Марка материала-20, Угол поворота-90, Рабочее давление, МПа-0,
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	15,00

	8
	Отвод 3D 90-159х6 ст.20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 159мм толщиной стенки 6мм из стали марки 20 Тип - крутоизогнутый, Наружный диаметр, мм-159, Толщина стенки в торцевом сечении, мм-6, Марка материала-20, Угол поворота-90, Рабочее давление, МПа-0,
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	36,00

	9
	Отвод 90-32х2,5 12Х18Н10Т
	Отвод крутоизогнутый с поворотом 90град диаметром условного прохода 25мм диаметром наружным 32мм толщиной стенки 2,5мм на рабочее давление 10МПа из стали марки 12Х18Н10Т
	ТУ 1468-001-17652876-05
	шт
	4,00

	10
	Отвод 90-273х7-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 273мм толщиной стенки 7мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	4,00

	11
	Отвод 108х4-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 108мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	8,00

	12
	Отвод 90 159х6 ст.20
	Отвод крутоизогнутый 90 159х6 ст.20 угол поворота 90град наружный диаметр 159мм толщина стенки 6мм из стали 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	10,00

	13
	Отвод 90-76х4-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 76мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	15,00

	14
	Отвод 90-219х6-20
	Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 219мм толщиной стенки 6мм из стали марки 20
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	6,00

	15
	Отвод 90-159х8 12Х18Н10Т
	Отвод крутоизогнутый 90-159х8 12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	2,00

	16
	Отвод 90-89х4-12Х18Н10Т
	Отвод крутоизогнутый толщина стенки в торцевом сечении 4мм тип 2D из стали марки 12Х18Н10Т наружный диаметр 89мм угол поворота 90град рабочее давление 1,6МПа
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	4,00

	17
	Детали трубопроводов острого пара БК-1416947 СБ
	Детали трубопроводов острого пара БК-1416947 СБ наплавленный металл тип ЭХМФ масса 0,7кг
	НД Производителя
	кг
	300,00

	18
	Отвод СТО ЦКТИ 10.002-2007
	Отвод СТО ЦКТИ 10.002-2007 75-159х16-350х350х1485-R600 из стали марки 20
	НД Производителя
	шт
	4,00

	19
	Отвод СТО ЦКТИ 10.002-2007
	Отвод СТО ЦКТИ 10.002-2007 60-159х16-350х3501328-R600 из стали марки 20 к ТПЕ-208
	НД Производителя
	шт
	4,00

	20
	Тройник 32х5-12Х1МФ
	Тройник равнопроходный исполнения 2 наружный диаметр 32мм толщина стенки 5мм марка стали 12Х1МФ
	ГОСТ 17376-2001
	шт
	10,00


