НВА (реле, выключатели, датчики) 
Лот № П4033/1:
	№ п/п
	Наименование НЕ
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10
	ТУ 16-522.139-78
	шт
	6,00

	2
	Выключатель АЕ2046М-10Р-00У3
	ТУ 16-522.148-80
	шт
	1,00

	3
	Выключатель АП50Б-3МТУ3 16х10
	ТУ 16-522.139-78
	шт
	3,00

	4
	Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5х10
	ТУ 16-522.139-78
	шт
	2,00

	5
	Выключатель АП50Б-3МТУ3 25х10
	ТУ 16-522.139-78
	шт
	5,00

	6
	Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10
	ТУ 16-522.139-78
	шт
	5,00

	7
	Выключатель автоматический АП 50 3МТ 10А
	ТУ16.522.066-78
	шт
	3,00

	8
	Выключатель АП-50Б-3МТ-10КР КЭАЗ 6,3А
	НД Производителя
	шт
	3,00

	9
	Выключатель ПВ 2х16 М1-пл.56 (16А)
	НД Производителя
	шт
	15,00

	10
	Реле РП 252УХЛ4 220В з/п.шп.
	ТУ 16-523.483-78
	шт
	3,00

	11
	Реле РТ 40/2 УХЛ4 п/п
	ТУ 16-523.468-78
	шт
	4,00

	12
	Реле РП 23 УХЛ4 220В п/п
	ТУ 16-523.483-78
	шт
	7,00

	13
	Реле РП 25 УХЛ4 220В п/п
	ТУ 16-523.483-78
	шт
	8,00

	14
	Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п
	НД Производителя
	шт
	10,00

	15
	Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп)
	ТУ 16-523.483-78
	шт
	14,00

	16
	Реле РП-12 УХЛ4 220В п/п
	ТУ 16-523.072-75
	шт
	4,00

	17
	Реле РТ 40/6 УХЛ4 з/п(в)
	 
	шт
	2,00

	18
	Реле РТЗ-51 УХЛ4 50Гц з/п(в)
	ТУ 16-523.602-81
	шт
	10,00

	19
	Реле ВЛ-81 У3 220В 50Гц 0,1-9,9мин
	 
	шт
	3,00

	20
	Реле РТД11-01-15-40УХЛ4 з/п
	ТУ 16-523.601-81
	шт
	3,00

	21
	Реле ВЛ-81 УХЛ4 220В 50Гц 0,1-9,9с
	 
	шт
	1,00

	22
	Реле РТ 40/6 УХЛ4 п/п
	ТУ 16-523.468-78
	шт
	2,00

	23
	Реле РВ 238УХЛ4 220В з/п(шп)
	НД Производителя
	шт
	8,00

	24
	Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13Е 380
	ТУ 3425-007-4987443-97
	шт
	2,00

	25
	Реле РЭО 401
	ТУ завода
	шт
	1,00

	26
	Реле РТ 40/6 УХЛ4
	ТУ 16-523.468-78
	шт
	8,00

	27
	Реле РТ-40/2 2А
	НД Производителя
	шт
	10,00

	28
	Реле РУ-1-11У3 0,05А
	НД Производителя
	шт
	3,00

	29
	Реле РУ-1-11 У3 0,01А
	НД Производителя
	шт
	5,00

	30
	Реле РУ-1-11 У3 0,025А
	НД Производителя
	шт
	3,00

	31
	Реле РЭП 34-42-11 УХЛ4 Б 4/4 220В п/п
	ТУ 3425-075-00216823-2001
	шт
	1,00

	32
	Реле РВ-133 УХЛ4 220В
	ТУ 16-523.557-78
	шт
	4,00

	33
	Реле РУ21-1/0,05А УХЛ4 з/пр(шп)
	ТУ 16-523.465-79
	шт
	6,00

	34
	Реле REL-MR-24DC/21 Phoenix Contact
	НД Производителя
	шт
	20,00

	35
	Реле 2966618 Phoenix Contact
	НД Производителя
	шт
	5,00

	36
	Реле РВм-03 УХЛ4 220В 10с 1п+2р
	ТУ 16-523.557-79
	шт
	4,00

	37
	Реле РВм-03 УХЛ4 380В 10с 1п+2р
	ТУ 16-523.557-79
	шт
	6,00

	38
	Реле 3RF2405-1BD04 Siemens
	НД Производителя
	шт
	2,00

	39
	Пускатель ПМ 12-025551УХЛ4 380В
	НД Производителя
	шт
	8,00

	40
	Пускатель ПМЛ-1101О4Б 220В
	НД производителя
	шт
	2,00

	41
	Пускатель электромагнитный ПМЕ 213 380В
	НД Производителя
	шт
	5,00

	42
	Пускатель электромагнитный ПМЕ 071 380В
	НД Производителя
	шт
	8,00

	43
	Пускатель электромагнитный ПМЕ 071 220В
	НД Производителя
	шт
	8,00

	44
	Пускатель электромагнитный ПАЕ-313.17кВт 380В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	45
	Пускатель электромагнитный ПМЕ 211 220В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	46
	Пускатель ПМЕ-071 5А 110В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	47
	Пускатель ПАЕ-311 220В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	48
	Пускатель ПМА-5 63А 110В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	49
	Пускатель ПА-534 380В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	50
	Пускатель ПА-631 380В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	51
	Пост ПКЕ-222-3У2
	НД Производителя
	шт
	2,00

	52
	Пост ПКТ-60У2
	ТУ 16-526.040-80
	шт
	9,00

	53
	Пост ПКЕ-222-2У2
	НД Производителя
	шт
	3,00

	54
	Пост ПКТ-40У2
	ТУ 16-526.040-80
	шт
	5,00

	55
	Кнопка ПКЕ-222/1
	НД Производителя
	шт
	2,00

	56
	Кнопка КЕ-011 6А 380В
	ГОСТ 2492-70
	шт
	10,00

	57
	Кнопка КЕ-021 6А 380В
	ГОСТ 2492-70
	шт
	5,00

	58
	Ключ ПКТ-60
	НД Производителя
	шт
	40,00

	59
	Катушка ПМЕ-211 380В
	НД Производителя
	шт
	2,00

	60
	Катушка КТПВ-624У-220В
	НД Производителя
	шт
	1,00

	61
	Блок БУК-90 ДАРЦ.492581.000-01
	НД Производителя
	шт
	5,00

	62
	Контакт ПЭ.035-02 СБ 2500А
	НД Производителя
	шт
	16,00

	63
	Контакт втычной к А3790 400А
	НД Производителя
	шт
	19,00

	64
	Выключатель С56-034
	НД Производителя
	шт
	45,00

	65
	Выключатель С16-031
	НД Производителя
	шт
	45,00

	66
	Выключатель А16-051 6А 250В
	НД Производителя
	шт
	100,00

	67
	Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-029 6А 250В IP20
	НД Производителя
	шт
	30,00

	68
	Датчик-реле РОС-501 IР54
	НД Производителя
	шт
	2,00

	69
	Датчик положения ДВТ-82
	НД Производителя
	шт
	1,00


Лот № П4034/1:

	№ п/п
	Наименование НЕ
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Коробка КЗНС-8 У2
	ТУ 34-43-10952-85
	шт
	8,00

	2
	Переключатель ПМОВ-1210(3)10(3)10(3)/II-Д67У3
	ТУ 16-526.128-78
	шт
	4,00

	3
	Реле РЭВ 815 220В 10А 2з+2р
	ГОСТ 15150-69
	шт
	4,00

	4
	Реле РЭВ-884
	ТУ 16-647.043-86
	шт
	4,00


