Спецификация: Приборы и комплектующие для КИП
Лот №1 (Закупка №П4078/1)
	№ п/п
	Наименование 
	Полное описание
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	1
	Прибор ТРМ202-Щ1.РР
	Измеритель-регулятор двухканальный микропроцессорный ТРМ202 тип интерфейса RS-485 в корпусе щитового крепления размерами 96х96х70мм степенью защиты IP54 тип встроенных выходных устройств реле электромагнитные 2шт
	НД Производителя
	шт
	12

	2
	Измеритель ОВЕН 2ТРМ1-Щ1.У.РР
	Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-Щ1.У.РР с универсальными измерительными входами и выходами в виде электромагнитных реле 8А 220В напряжением питания 90-245В переменного тока частотой 47-63Гц напряжением встроенного источника питания нормирующих преобразователей 24В+/-2,4В постоянного тока щитовой 96х96х65мм степени защиты IP54
	ТУ 4211-016-46526536-2005
	шт
	14

	3
	Измеритель ОВЕН ТРМ 138Р
	Измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138Р в корпусе щитового крепления Щ4 размерами 96х96х145мм степенью защиты IP54 диапазоном напряжения питания прибора 187-242В частотой 50Гц
	НД производителя
	шт
	3

	4
	Табло ТСС-66М
	Табло световое сигнальное ТСС-66М 110В
	ТУ 25-02.210158-81
	шт
	10

	5
	Термометр ТМ-5104Д/À/t1050/R16/ГП
	Термометр многоканальный ТМ-5104Д/À/t1050/R16/ГП пределы измерения -50+200град. погрешность измерения 0,1%
	ТУ  4210-024-13282997-2013
	шт
	1


Лот №2 (Закупка №П4079/1)
	№ п/п
	Наименование
	Полное описание
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	1
	Прибор ТРМ202-Щ1.РР
	Измеритель-регулятор двухканальный микропроцессорный ТРМ202 тип интерфейса RS-485 в корпусе щитового крепления размерами 96х96х70мм степенью защиты IP54 тип встроенных выходных устройств реле электромагнитные 2шт
	НД Производителя
	шт
	6

	2
	Измеритель ОВЕН ТРМ 138Р
	Измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138Р в корпусе щитового крепления Щ4 размерами 96х96х145мм степенью защиты IP54 диапазоном напряжения питания прибора 187-242В частотой 50Гц
	НД производителя
	шт
	4

	3
	Датчик-газоанализатор ДАМ ИБЯЛ.407111.002-30
	Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ ИБЯЛ.407111.002-30 для измерения концентрации кислорода в водороде способ отбора пробы принудительный диапазон измерений 0-1об.%
	НД Производителя
	шт
	2

	4
	Датчик-газоанализатор ДАМ ИБЯЛ.407111.002-26
	Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ ИБЯЛ.407111.002-26 для измерения концентрации водорода в кислороде способ отбора пробы принудительный диапазон измерений 0-2об.%
	НД Производителя
	шт
	2

	5
	Блок БПС 21М-2ВЦТ
	Блок питания и сигнализации БПС 21М-2ВЦТ
	НД Производителя
	шт
	6

	6
	Датчик-газоанализатор ДАМ ИБЯЛ.407111.002-42
	Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ ИБЯЛ.407111.002-42 для измерения концентрации водорода в воздухе способ отбора пробы принудительный диапазон измерений 0-1об.%
	НД Производителя
	шт
	2


