 

Уважаемые господа!
1. Заказчик, являющийся Организатором закупки - филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (140700, г. Шатура, Московской области, Черноозерский проезд, д.5), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку «ЗИП технологического пожаротушения паро-газовой установки» для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

	1. № п/п
	Наименование МТР
	Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Прибор С2000-АР-8
	Прибор приемно-контрольный С2000-АР-8
	С2000-АР-8
	НД Производителя
	шт
	1

	2
	Батарея Delta DTM 1217
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная с абсорбированным электролитом(AGM) необслуживаемый Delta DTM 1217 напряжение 12В емкость 17Ач
	Delta DTM 1217
	НД Производителя
	шт
	8

	3
	Аккумулятор DTM 1207 Delta
	Аккумулятор DTM 1207 Delta напряжение 12В емкость 7Ач для источников бесперебойного питания 151х65х95мм
	DTM 1207
	НД Производителя
	шт
	88

	4
	Аккумулятор DT 12045 Delta
	Аккумулятор свинцово-кислотный DT 12045 Delta
	DT 12045
	НД Производителя
	шт
	44

	5
	Блок С2000-БИ SMD
	Блок индикации С2000-БИ SMD АЦДР.426469.015-01 системы охраны интегрированной Орион
	С2000-БИ SMD
	НД Производителя
	шт
	1

	6
	Блок С2000-ПТ
	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	С2000-ПТ
	НД Производителя
	шт
	1

	7
	Блок С2000-КПБ
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ АЦДР.425412.003 системы охраны интегрированной Орион
	С2000-КПБ
	НД Производителя
	шт
	5

	8
	Блок БРИЗ
	Блок разветвительно-изолизующий БРИЗ, обеспечивающий изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности
	БРИЗ
	НД производителя
	шт
	4

	9
	Блок релейный С2000-СП1
	Блок релейный С2000-СП1 4 исполнительных реле с переключающими контактами, max коммутируемое напряжение 100В, max коммутируемый ток 2А, max коммутируемая мощность 30Вт.
	С2000-СП1
	НД производителя
	шт
	4

	10
	Бокс 2х17А/ч 12В
	Бокс 2х17А/ч 12В для установки двух аккумуляторов диапазон выходного напряжения 10-14В максимальный ток нагрузки 8А размеры 222х356х96мм
	
	НД Производителя
	шт
	1

	11
	Выключатель ВПВ-1А21ХЛ1
	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А-21ХЛ1
	ВПВ-1А21ХЛ1
	НД Производителя
	шт
	1

	12
	Генератор АГС-8/2
	Генератор огнетушащего аэрозоля для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся горючих жидких и твердых материалов, а также электрооборудования находящегося под напряжением до 40кВ АГС-8/2 масса аэрозолеобразующего заряда 6,7кг огнетушащая способность аэрозоля 0,054кг/м3 максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения 124м3
	АГС-8/2
	НД Производителя
	шт
	15

	13
	Генератор АГС-11/4-07
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/4-07 для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся горючих жидких и твердых материалов а также электрооборудования находящегося под напряжением до 40кВ масса аэрозолеобразующего заряда 6,7кг огнетушащая способность аэрозоля 0,054кг/м3 максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения 124м3
	АГС-11/4-07
	НД Производителя
	шт
	64

	14
	Извещатель ИП 212-58
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низкопрофильный ИП 212-58 чувствительность 0,12дБ/м напряжение питания 8-30В ток потребления в дежурном режиме не более 70мА
	ИП 212-58, "ЕСО1003"
	НД Производителя
	шт
	95

	15
	Извещатель ИО 102-6
	Извещатель охранный ИО 102-6
	ИО 102-6
	НД Производителя
	шт
	4

	16
	Извещатель ИО 102-26
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для блокировки элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала ИО 102-26 исп.01 с внутренним разъемом контакт нормально разомкнутый коммутируемый ток до 0,5А коммутируемое напряжение до 72В в пластмассовом корпусе
	ИО 102-26, (set 6)
	НД Производителя
	шт
	4

	17
	Извещатель ДИП-34А
	Извещатель дымовой ДИП-34А
	
	НД Производителя
	шт
	50

	18
	Извещатель ИП 312-1
	Извещатель дымовой оптико-электронный для обнаружения дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений ИП 312-1
	ИП 312-1, (ИПЭС ИК/УФ)
	НД Производителя
	шт
	2

	19
	Извещатель WR4001 IP67
	Извещатель пожарный ручной WR4001 IP67
	WR4001
	НД Производителя
	шт
	2

	20
	Извещатель WCP3A-R000SF
	Извещатель пожарный ручной WCP3A-R000SF
	WCP3A-R000SF
	НД Производителя
	шт
	3

	21
	Извещатель ИПР-513-3АМ исп.02
	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР-513-3АМ исполнение 02
	ИПР-513-3АМ исп.02
	НД Производителя
	шт
	10

	22
	Извещатель ИП 535-07е
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е
	ИП 535-07е, компл.02
	НД Производителя
	шт
	2

	23
	Кнопка ИП 535-1В-А-TG1/2-В Ex
	Кнопка взрывозащищенная ручного пуска ИП 535-1В-А-TG1/2-В Ex
	ИП 535-1В-А-TG1/2-В Ex
	НД Производителя
	шт
	2

	24
	Извещатель С2000-ИП
	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии
	С2000-ИП
	НД Производителя
	шт
	5

	25
	Ключ доступа Touch Memory
	Ключ доступа Touch Memory
	
	НД Производителя
	шт
	6

	26
	Контроллер С2000-КДЛ
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012 системы охраны интегрированной Орион
	
	НД Производителя
	шт
	2

	27
	Оповещатель Свирель-2 исп.03
	Оповещатель звуковой Свирель-2 исп.03
	
	НД Производителя
	шт
	1

	28
	Оповещатель EMA1224B4R
	Оповещатель звуковой пожарный EMA1224B4R
	EMA1224B4R, system sensor
	НД Производителя
	шт
	3

	29
	Оповещатель EMA24FRSSR
	Оповещатель звуковой пожарный комбинированный EMA24FRSSR
	EMA24FRSSR, system sensor
	НД Производителя
	шт
	3

	30
	Оповещатель ОСЗ-М-2 Аэрозоль уходи!
	Оповещатель световой ОСЗ-М-2 Аэрозоль уходи!
	ОСЗ-М-2
	НД Производителя
	шт
	4

	31
	Оповещатель ОСЗ-М-2 Автоматика отключена
	Оповещатель световой ОСЗ-М-2 Автоматика отключена
	ОСЗ-М-2
	НД Производителя
	шт
	2

	32
	Оповещатель ОСЗ-М-2 Аэрозоль не входи!
	Оповещатель световой ОСЗ-М-2 Аэрозоль не входи!
	ОСЗ-М-2
	НД Производителя
	шт
	2

	33
	Оповещатель ОСЗ-М-2 Газ-не входить
	Оповещатель световой ОСЗ-М-2 Газ-не входить
	ОСЗ-М-2
	НД Производителя
	шт
	2

	34
	Извещатель ЭКРАН-С3
	Извещатель сетевой взрывозащищенный ЭКРАН-С3(ОППС-3-07Е)
	ЭКРАН-С3, оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный "Газ-уходи!"
	НД Производителя
	шт
	2

	35
	Оповещатель Экран-С(set 2) Газ-не входить/Автоматика отключена
	Оповещатель Экран-С(set 2) Газ-не входить/Автоматика отключена 24В
	Экран-С(set 2)
	НД Производителя
	шт
	2

	36
	Преобразователь С2000-ПИ
	Преобразователь интерфейса RS232-RS485 С2000-ПИ
	C2000-ПИ
	НД Производителя
	шт
	2

	37
	Прибор С2000-АСПТ вер. 3.0
	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ версия 3.0
	С2000-АСПТ
	НД Производителя
	шт
	2

	38
	Прибор С2000-4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008 системы охраны интегрированной Орион
	С2000-4
	НД Производителя
	шт
	2

	39
	Прибор Сигнал-20П SMD
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал-20П SMD
	
	НД Производителя
	шт
	2

	40
	Пульт С2000М
	Пульт контроля и управления С2000М АЦДР 426469.005.Рэ
	С2000М
	НД Производителя
	шт
	1

	41
	Прибор С2000-ПУ
	Пульт управления для выдачи шести управляющих сигналов в системах пожаротушения С2000-ПУ для формирования сигналов автоматического пожаротушения
	С2000-ПУ
	НД Производителя
	шт
	2

	42
	Компьютер D5S53EA HP
	Компьютер D5S53EA HP 3500 Pro MT Core i7-3770 8Нб 1Тб HD 8570 2Гб DVD+/-RW клавиатура и мышь Win7Pro64 и Win8Pro64
	D5S53EA, HP3500Pro
	НД Производителя
	шт
	1

	43
	Источник РИП-24 исп.01
	Источник питания резервированный со звуковым сигнализатором РИП-24 исполнение 01
	РИП-24
	НД Производителя
	шт
	4

	44
	Считыватель Считыватель-2 исп.01
	Считыватель Считыватель-2 исполнение 01 монтажная площадка под Touch Memory
	Считыватель-2 исп.01
	НД Производителя
	шт
	2

	45
	Шкаф ШПС
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС
	ШПС
	НД Производителя
	шт
	1

	46
	Ноутбук E9Y69EA HP
	Ноутбук черный E9Y69EA HP ProBook 470 G1 Intel i5-4200M 2500МГц 8192МБ 750ГБ AMD Radeon HD 8750M Windows 7 Professional 64 bit 17,3" DVD RW(DL)
	E9Y69EA
	НД Производителя
	шт
	1

	47
	Преобразователь RS-485/USB
	Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой питание от USB порта компьютера
	RS-485/USB
	НД Производителя
	шт
	2

	48
	Преобразователь RS-232/USB
	Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой питание от USB порта компьютера
	RS-232/USB
	НД Производителя
	шт
	2

	49
	Извещатель ИП 535 ГАРАНТ
	Извещатель ручной уличный ИП 535 ГАРАНТ
	ИП 535 ГАРАНТ
	НД Производителя
	шт
	10

	50
	Прибор С2000-АР-2 Bolid
	Прибор приемно-контрольный С2000-АР-2 Bolid
	С2000-АР-2
	НД Производителя
	шт
	2

	51
	ИБП APC Smart-UPS 420ВА
	Источник бесперебойного питания с АБП интерактивный мощность 420ВА/260Вт диапазон входного напряжения 160-286В диапазон частоты входного напряжения 40-70Гц номинальное выходное напряжение 230В время автономной работы 5,5мин интерфейс управления RS-232 APC Smart-UPS белый
	APC Smart-UPS 420ВА
	НД Производителя
	шт
	1

	52
	Электропривод SQ 07.2/AM 01.1 Auma
	Электропривод к задвижке SQ 07.2/AM 01.1 Auma
	SQ 07.2/AM 01.1
	НД Производителя
	шт
	1

	53
	Электроклапан SC8327B002 ASCO Numatics
	Электроклапан выпуска азота SC8327B002 ASCO Numatics
	SC8327B002
	НД производителя
	шт
	1

	54
	Редуктор R 31100 Q/R31100 Insert Deal
	Редуктор давления азота R 31100 Q/R31100 Insert Deal
	R 31100 Q/R31100
	НД Производителя
	шт
	1

	55
	Клапан OML 04P034 Tenaris Dalmine
	Клапан быстродействующий OML 04P034 Tenaris Dalmine и баллон с азотом в сборе
	OML 04P034
	НД Производителя
	шт
	1

	56
	Клапан D7 Nuova General Instruments
	Клапан предохранительный азота D7 Nuova General Instruments
	D7
	НД Производителя
	шт
	1

	57
	Клапан VRU Pg-110
	Клапан обратный азота VRU Pg-110
	VRU Pg-110
	НД Производителя
	шт
	1

	58
	Клапан OML 20P001
	Клапан быстродействующий OML 20P001 с соленоидом для баллона с азотом
	OML 20P001
	НД Производителя
	шт
	1

	59
	Клапан OML 6439
	Клапан предохранительный СО2 OML 6439
	OML 6439
	НД Производителя
	шт
	2

	60
	Сигнализатор OML 25P004
	Сигнализатор СДУ СО2 OML 25P004
	OML 25P004
	НД Производителя
	шт
	1

	61
	Датчик RT117 Danfoss
	Датчик давления RT117 Danfoss
	RT117
	НД Производителя
	шт
	1

	62
	Клапан 33001-SN Fema
	Клапан предохранительный резервуара СО2 33001-SN Fema
	33001-SN
	НД Производителя
	шт
	5

	63
	Клапан D10/C Nuova General Instruments
	Клапан предохранительный СО2 D10/C Nuova General Instruments
	D10/C
	НД Производителя
	шт
	2

	64
	Индикатор MC-302 Indicatoredel peso
	Индикатор веса MC-302 Indicatoredel peso
	MC-302
	НД Производителя
	шт
	1

	65
	Манометр 24163 Fitem 0-40бар
	Манометр электроконтактный 24163 Fitem 0-40бар
	24163
	НД Производителя
	шт
	1

	66
	Манометр D.150 INOX Fitem 0-100бар
	Манометр дифференциальный D.150 INOX Fitem 0-100бар
	D.150 INOX
	НД Производителя
	шт
	1

	67
	Трансформатор 400-230/110+110V 400VA MF Trasformatori
	Трансформатор однофазный 400-230/110+110V 400VA MF Trasformatori
	400-230/110+110V 400VA
	НД Производителя
	шт
	1

	68
	Датчик KP15 Danfoss
	Датчик давления KP15 Danfoss
	KP15
	НД Производителя
	шт
	1

	69
	Клапан T2 Danfoss
	Клапан термостатический расширительный T2 Danfoss
	T2
	НД Производителя
	шт
	1

	70
	Компрессор B 1.5 9.1 Y Frascold
	Компрессор системы охлаждения B 1.5 9.1 Y Frascold
	B 1.5 9.1 Y
	НД Производителя
	шт
	1

	71
	Вентилятор 41101152 Alra Laval
	Вентилятор системы охлаждения 41101152 Alra Laval
	41101152
	НД Производителя
	шт
	1

	72
	Фильтр DML 083 Danfoss
	Фильтр системы охлаждения DML 083 Danfoss
	DML 083
	НД Производителя
	шт
	5

	73
	Фреон R-404А
	Фреон R-404А для системы охлаждения
	R-404А
	НД Производителя
	кг
	1

	74
	Масло SEZ 32
	Масло SEZ 32 для системы охлаждения
	SEZ 32
	НД Производителя
	л
	2

	75
	Углекислота жидкая высокого давления 1с.
	Углекислота двуокись углерода (СО2) жидкая высокого давления. Сорт первый.Объемная доля двуокиси углерода (СО2) не менее 99,5 %.При температуре не выше -30оС , при давлении 101,3 кПа.Ба
	
	ГОСТ 8050-85
	кг
	8000

	76
	Азот газообразный высокой чистоты 5дм3
	Азот газообразный высокой чистоты объемная доля азота 99,999% объем баллона 5дм3
	
	ТУ 301-07-25-89
	бал
	4

	77
	Тестер Астра-941
	
	Астра-941
	НД Производителя
	шт
	2


Срок поставки: до 10.10.2014 г.
Место доставки: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (140700, г. Шатура, Московской области, Черноозерский проезд, д.5).

Условия оплаты: в течение 45 календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции.

2. Требования к продукции: 

2.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

2.2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

2.4. Продукция должна соответствовать вышеуказанным требованиям, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, паспортами и прочими обязательными при продаже документами.

2.4. Закупаемая продукция должна быть заводского производства.

3. Требования к Поставщику:
3.1. В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителя продукции, указанной в Уведомлении.

3.2. Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/официального партнёра завода-изготовителя, либо гарантийное письмо завода-изготовителя, либо действующий договор с заводом-изготовителем продукции, указанной в настоящем Уведомлении, - прикладывается к предложению Поставщика.

3.3. Поставщик должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией (http://www.ogk-4.ru/ogk/UserFiles/OON.pdf)

Кроме того при сумме предложения более 500 000 рублей без учета НДС Поставщик обязан пройти регистрацию в базе данных поставщиков ОАО «Э.ОН Россия», заполнить анкету и представить требуемые для регистрации документы (подробная информация по ссылке http://www.eon-russia.ru.

Регистрация производится на один год. Для ее продления Участник обязан представить о себе обновленную информацию: бухгалтерскую отчетность за прошедший с момента предыдущей регистрации период, справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и, возможно, другие документы, изменившиеся с момента предыдущей регистрации.
4. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Предложение должно быть оформлено на бланке предприятия по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Уведомлению о проведении запроса предложений, и быть действительным не менее чем 45 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В случае несогласия со стандартным проектом договора необходимо предоставить Протокол разногласий.

Предложение также должно быть скреплено печатью Поставщика.
5.1. Поставщик обязан предоставить точную копию предложения без коммерческой составляющей (цены).

5.2. Поставщик обязан предоставить точную копию предложения с коммерческой составляющей в электронном виде в формате MS Word или MS Excel.

6. Цена на поставляемую продукцию в предложении должна быть указана в российских рублях без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включать все скидки, налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения.

7. Предложение должно быть подано на русском языке.

8. Поставщик имеет право подать предложение на часть требуемой продукции.
9. Предложение должно быть подано не позднее 12-00 МСК 29.09.2014 г. в электронной форме по адресу: Gudkova_NG@eon-russia.ru
Предложения, поданные с нарушением требований п. 3-7 настоящего запроса предложений, а также предложения, поданные позже указанного срока или способом, отличным от вышеуказанного (другой факс, другая электронная почта и т.д.), отклоняются без рассмотрения по существу.
10. Заказчик ориентировочно в течение 2-х недель после истечения срока, указанного в п. 9, определит Победителя.

11. Настоящее уведомление не является офертой (в том числе публичной офертой) Заказчика. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Настоящее уведомление о проведении запроса предложений является приглашением делать оферты.

12. Заказчик оставляет за собой право на любом этапе проведения процедуры до заключения договора провести:

· техническую экспертизу продукции, предложенной к поставке и заявленной потенциальным поставщиком как аналог продукции, указанной в запросе предложений;

· проверку подлинности документов, предоставленных в соответствии с п. 2 и 3 настоящего Уведомления, достоверности информации, указанной в них, затребовать письменно с указанием сроков предоставления любые дополнительные документы, подтверждающие надёжность Победителя запроса предложений как Поставщика. 

13. Предложение участника запроса предложений может быть отклонено на любом этапе проведения процедуры до заключения договора по следующим причинам:
· по результатам технической экспертизы;

· не предоставление или несвоевременное предоставление документов в соответствии с п. 3, 4 и 9 настоящего запроса предложений;

· не подтверждается подлинность документов, предоставленных в соответствии с п. 2, 3 и 9 настоящего запроса предложений, или не подтверждается достоверность информации, указанной в них. 

Контактное лицо: Гудкова Наталья Геннадьевна, специалист отдела ресурсообеспечения Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», тел. 8(49645)7-14-68, e-mail: Gudkova_NG@eon-russia.ru
Приложение:
1. Форма подачи предложения на поставку продукции;

2. Проект Договора поставки.

