Приложение №3

к Уведомлению о проведении запроса предложений № 319 от 10.10.2014 г. 
Технические требования к закупаемой продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на устройство ПУ 530
1. Наименование: 
Пневматическое устройство ПУ-530для проверки давления настройки клапанов сосудов и трубопроводов, работающих под давлением:
2. Технические характеристики:
Технические характеристики пневматического устройства ПУ-530 приведены в таблице № 1

Таблица № 1
	Наименование параметра
	Норма

	Погрешность измерения: не более 
	±1%

	Питание устройства:
	сеть переменного тока 220-240В / 50-60 Гц

	
	воздушная магистраль с давлением воздуха 0,4 – 0,8Мпа или баллона высокого давления сжатого воздуха 

	Потребляемая мощность: 
	350 Вт

	Максимальное усилие, развиваемое на штоке: 
	420 кгс

	Ход штока: 
	50 мм

	Расстояние до блока управления: 
	до 10 м

	Вес устройства: 
	18 кг.


3.
Основные технические требования:

Основные технические требования к Пневматическому устройству ПУ-530 для проверки давления настройки клапанов:

- должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- обеспечивать безопасную работу персонала;
- быструю проверку настройки предохранительных клапанов и устройств;
- обработку данных проверки с помощью персонального компьютера;
- проведение работ на работающем оборудовании;
- проводить проверку настройки клапанов без их демонтажа. 

4.
Дополнительные требования:

4.1.
Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г.; 

4.2
Должны быть предоставлены паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

4.3.
Поставляемое оборудование должно обеспечивать следующие преимущества:
• Установка непосредственно на работающем оборудовании;
• Проверка клапанов, как пружинного, так и рычажного типа;
• Обеспечивать регистрацию и анализ результатов в процессе проведения проверки;
• Сохранения в памяти результаты всех проведенных испытаний клапанов.

5.
Срок поставки:

До 28 марта 2015 г. 

6.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):


Пневматическое устройство для проверки давления настройки клапанов ПУ-530 в количестве 1 шт. в составе:
- пневопривод с датчиками усилия, положения и кронштейн – 1 шт.;

- блок управления – 1 шт.;

- компьютер управления – 1 шт.;

- комплект соеденительных проводов – 1 шт;
- баллоном высокого давления емкостью 3 л с редуктором – 1 шт.

7.
Требования к приемке:


7.1.
Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».


7.2.
Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.
8.
Требования к изготовителю (поставщику): 


8.1.
Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен является официальным дилером или изготовителем оборудования.
8.2.
Разрешение на применение устройства Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-18157 от 10.10.2005 г.
9.
Перечень документации:


При передаче задвижек Заказчику передаются следующие документы:
-
сертификат соответствия;
-
паспорт; 

-
руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;
-
комплект сдаточной документации.
10.
Гарантии изготовителя (поставщика).


10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.


10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.
11.
Требования к упаковке оборудования:

Упаковка обязана соответствовать ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний» и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде)
