	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	

	N пп
	Наименование МТР
	ГОСТ, ТУ
	Ед изм.
	Кол.

	1
	Датчик MS 5 Auma MWG 559.0 для SA 07.5
	НД Производителя
	шт
	1

	2
	Контактор Z033.749 Auma 508.0 для АМ02.1
	НД Производителя
	шт
	2

	3
	Контактор K000.711A Auma 508.0 для АМ01.1
	НД Производителя
	шт
	2

	4
	Плата логики Z013.718D/02 Auma для AM01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	2

	5
	Плата интерфейсная Z009.63B/02 Auma 008.1 110В для АМ01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	1

	6
	Плата интерфейсная Z031.408/07 Auma 008.1 для АСЕхС 01.1
	НД Производителя
	шт
	1

	7
	Плата логики Z031.773/02 Auma 009.0 для AСЕхС 01.1
	НД Производителя
	шт
	1

	8
	Плата датчика Z015.909/01 Auma для RWG 566.2
	НД Производителя
	шт
	1

	9
	Плата кнопок и реле Z014.811A/06 Auma 003.0 для AM 01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	1

	10
	Плата интерфейсная Z009.63B/03 Auma 008.1 110В для АМ01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	1

	11
	Комплект уплотнений  Z008.746 Auma для AM01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	4

	12
	Комплект уплотнений Z035.196 Auma для ACExC 01.1
	НД Производителя
	шт
	1

	13
	Комплект уплотнений Z012.216 Auma для  SG05.1/07.1
	НД Производителя
	шт
	2

	14
	Комплект уплотнений Z012.218 Auma для SG10.1.1
	НД Производителя
	шт
	2

	15
	Комплект уплотнений Z006.389 Auma для SA07.1/5
	НД Производителя
	шт
	2

	16
	Комплект уплотнений Z006.391 Auma для SA10.1
	НД Производителя
	шт
	2

	17
	Комплект уплотнений Z006.393 Auma для блока управления AM01.1
	НД Производителя
	шт
	2

	18
	Комплект уплотнений Z023.441 Auma для GS160.3
	НД Производителя
	шт
	1

	19
	Комплект уплотнений Z030.232 Auma для GZ160.3
	НД Производителя
	шт
	1

	20
	Комплект уплотнений Z022.385 Auma для GS125.3
	НД Производителя
	шт
	1

	21
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SG 05.1
	НД Производителя
	шт
	1

	22
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SG 07.1
	НД Производителя
	шт
	1

	23
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SG 10.1
	НД Производителя
	шт
	1

	24
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SA 10.1
	НД Производителя
	шт
	1

	25
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SA 14.1
	НД Производителя
	шт
	1

	26
	Блок концевых и моментных выключателей MS 5 Auma 559.0 с моментными муфтами выключателями механическим указателем и обогревателем для SA 14.5
	НД Производителя
	шт
	1

	27
	Блок питания Z014.235C/06 Auma 006.0 для AM01.1/02.1
	НД Производителя
	шт
	2

	28
	Блок питания Z039.666/01 Auma 006.0 для ACExC 01.1
	НД Производителя
	шт
	1

	29
	Тросик ручного дублера Z027.549 Auma 005.4 для SA07.1/5-10.1
	НД Производителя
	м
	1

	30
	Тросик ручного дублера Z027.547 Auma 005.4 для SA14.1/5
	НД Производителя
	м
	1


