ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку  элементов фильтрующих: цилиндрический LP8 04030009 GE Energy; конический LP8 04030010 GE Energy.

1.Наименование:

- элемент фильтрующий цилиндрический LP8 04030009 GE Energy;

-элемент фильтрующий конический LP8 04030010 GE Energy.

2.Технические характеристики:

- страна производитель – США;

- производитель Genaral Electric.

3.Основные технические требования:

- в соотвествии с НТД производителя

4.Дополнительные требования:

Не требуются.

5.Сроки поставки: 02.03.2015 года.

6.Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в объем поставки входит:

-  элемент фильтрующий цилиндрический LP8 04030009 GE Energy- 1512 шт.;

-  элемент фильтрующий конический LP8 04030010 GE Energy-1512 шт.

7.Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки и сопутствующих документ, в котором должны содержаться следующие данные:

-наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

-наименование продукта;

-номер партии;

-массу нетто;

-дату изготовления;

-результаты проведенных испытаний.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

8.Требования к изготовителю (поставщику):

-документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика

9.Перечень документации:

-паспорт на элементы фильтрующие GE Energy;

- сертификат соотвествия установленной формы;

- гигиенический сертификат установленной формы.

10.Гарантии изготовителя:

- 1 год с момета поставки на все комплектующие;

-наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

-выполнение сроков и объемов поставок.

11.Требования к упаковке оборудования: поставка в заводской упаковке, икслючающей возможность механических повреждений при транспортировки.Продукция должна быть в герметично закупоренной таре.  На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.