Технические требования

на закупку тепловизора «TESTO-890-2»

1. Наименование предприятия: 

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия" 

2. Технические характеристики. 

Тип детектора                              


 FPA 640 x 480 пикселей, a.Si;
Температурная чувствительность (NETD)
          < 40 мК при 30°C;

Оптическое поле зрения / мин. фокусное

42° x 32° / 0.1 м (стандартный объектив) расстояние



         15° x 11° / 0.5 м (телеобъектив);

Пространственное разрешение (IFOV)

1,15 мрад (стандартный объектив),
          0.42 мрад (телеобъектив)

   


Частота обновления кадра                                   9Гц (33 Гц - по запросу)

Фокусировка                                                        автоматическая / ручная

Спектральный диапазон 



   8 ... 14 μm      

Температурный диапазон
-20°C ... 100°C / 0 ° ... 350°C (переключаемый)

Измерение высоких температур – опция

– +350°C ... +1.200°C

Погрешность





±2°C, ±2% от измер. знач.

Коэффициент излучения /

настройка темпер. компенсации отражения          0.01 ... 1 / ручная
Тепловизор «TESTO 890-2» предназначен для  выявления аномального нагрева, дефектов ограждающих конструкций и внутренних помещений - быстро и бесконтактно.. Бесконтактная локализация потерь энергии, тепловых мостиков и утечек. 

3. Основные технические требования. Надежность, простота измерения, быстрота измерений.
4.  Дополнительные требования. Возможность дооснащения дополнительными функциями.

5. Срок поставки. Январь 2015г.
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

- тепловизор;
- чехол;

- ремень для переноски;

- SD карта емкостью 2Gb;

- USB кабель;

- ткань для очистки объектива;

- гарнитура;

- блок питания;

- Li-ion перезаряжаемый аккумулятор;

- адаптер для крепления к штативу;

- штатив;

- профессиональное ПО с функцией создания отчетов;

- высококачественный прочный кейс;

- дополнительный телеобъектив;

- чехол для объектива;

- быстродействующее зарядное устройство.

7. Требование к приемке. Приемка оборудования должна производится в соответствии НТД заводов изготовителей.
8. Требование к изготовителю (поставщику). Иметь опыт работы с предприятиями энергетики и иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании.
9. Перечень документации. Свидетельство о первичной поверке, методика поверки, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, копия сертификата об утверждении типа СИ, свидетельство о внесении в Госреестр РФ. 

9. Гарантии изготовителя. Гарантийный срок работы не менее 12 месяцев, сервис в послегарантийный период.

10. Требование к упаковке оборудования.  Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.
